## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府立弥生文化博物館機械設備改修工事
| 工事場所 | 和泉市池上町四丁目
| 工 期 | 2023-02-10
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 吸収式冷温水機、冷却塔、冷温水ポンプ、冷却水ポンプ、恒温恒湿用空冷ヒートポンプ エアコン、加湿用給水ユニットの撤去、新設及び付帯工事 排煙設備改修工事一式 排煙器（３台）の撤去、新設及び付帯工事 排水設備改修工事一式 排水ポンプ（３台）の撤去、新設及び付帯工事 消防設備改修工事一式 消火ポンプユニット、消火補給水槽の撤去、新設及び付帯工事 【既存施設概要】 RC造 地上２階建地下１階 延べ面積 4,001㎡
大阪府建築部公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 48940294
電気設備工事 | 1 | 式 | 5726950
計 |  |  | 54667244
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 2407625
現場管理費 | 1 | 式 | 9811764
一般管理費等 | 1 | 式 | 8434367
計 |  |  | 20653756
工 事 価 格 | 1 | 式 | 75321000
大阪府建築部公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
| 1 |  | 48884394
式
ガス設備工事
| 1 |  | 55900
式
計
48940294

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 38127830
式
排煙設備
| 1 |  | 5050774
式
自動制御設備
| 1 |  | 2153000
式
給排水衛生設備
| 1 |  | 3523990
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28800
式
計
48884394
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
| 1 |  | 55900
式
計
55900

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 31176500
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 2233420
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 4458910
式
空気調和設備 | 総合調整
|  | 1 |  | 259000
式
計
38127830
排煙設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 4173780
式
排煙設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 871924
式
排煙設備 | 総合調整
|  | 1 |  | 5070
式
計
5050774
自動制御設備
|  | 1 |  | 2153000
式
計
2153000
給排水衛生設備 | 給水設備
|  | 1 |  | 497080
式
給排水衛生設備 | 排水設備
|  | 1 |  | 1410370
式
給排水衛生設備 | 消火設備
|  | 1 |  | 1616540
式
計
3523990
墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28800
式
計
28800
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | 都市ガス設備
|  | 1 |  | 55900
式
計
55900

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 5,726,950
式
計
5,726,950

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 5,698,150
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28,800
式
計
5,726,950

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 5,698,150
式
計
5,698,150
墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28,800
式
計
28,800