## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府泉南府民センタービル空調設備改修工事
| 工事場所 | 岸和田市野田町三丁目
| 工 期 | 2023-01-20
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 空冷ヒートポンプパッケージエアコン（冷房能力71kw×１台、冷房能力50kw×１台）の 撤去及び新設 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上４階建地下１階 延べ面積6,837㎡
大阪府建築部公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 21748810
電気設備工事 | 1 | 式 | 2663280
建築工事 | 1 | 式 | 1610402
計 |  |  | 26022492
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 1653347
現場管理費 | 1 | 式 | 5192590
一般管理費等 | 1 | 式 | 4453571
計 |  |  | 11299508
工 事 価 格 | 1 | 式 | 37322000
大阪府建築部公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
| 1 |  | 21748810
式
計
21748810

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 13222150
式
自動制御設備
| 1 |  | 8497860
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28800
式
計
21748810

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 11607500
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 823150
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 791500
式
計
13222150
自動制御設備
|  | 1 |  | 8497860
式
計
8497860
墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28800
式
計
28800

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 2,663,280
式
計
2,663,280

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
| 1 |  | 152,560
式
幹線設備
| 1 |  | 2,473,810
式
電灯設備
| 1 |  | 8,110
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28,800
式
計
2,663,280

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
|  | 1 |  | 152,560
式
計
152,560
幹線設備 | 動力幹線
|  | 1 |  | 2,133,110
式
幹線設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 340,700
式
計
2,473,810
電灯設備 | 電灯分岐
|  | 1 |  | 8,110
式
計
8,110
墜落制止用器具 | 墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28,800
式
計
28,800

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 1610402
式
計
1610402

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 13116
式
改修
| 1 |  | 500316
式
撤去
| 1 |  | 165816
式
環境配慮改修
| 1 |  | 917102
式
発生材処分
| 1 |  | 14052
式
計
1610402

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 13116
式
計
13116
改修
|  | 1 |  | 500316
式
計
500316
撤去
|  | 1 |  | 165816
式
計
165816
環境配慮改修
|  | 1 |  | 917102
式
計
917102
発生材処分
|  | 1 |  | 14052
式
計
14052