## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府中河内府税事務所機械設備改修工事
| 工事場所 | 東大阪市御厨栄町四丁目
| 工 期 | 2023-02-28
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 ガス吸収式冷温水機（冷却能力386.8kw）、冷却塔(冷却能力694.9ｋｗ)、膨張タンク(1,000Ｌ)、 冷温水ポンプ、送風機の撤去、新設及び付帯工事 衛生設備改修工事一式 給水方式変更（高置タンク方式から水道直結増圧方式）に伴う ・受水槽、高置水槽、揚水ポンプの撤去 ・直結増圧給水ポンプ（1.1kw)、消火水槽(6.5m3)、消火用充水タンク(200L)の新設 給水配管、衛生器具、汚水排水ポンプの撤去及び新設 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上３階建地下１階 延べ面積2,662㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 61311044
電気設備工事 | 1 | 式 | 6060640
建築工事 | 1 | 式 | 14574933
計 |  |  | 81946617
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 7494216
現場管理費 | 1 | 式 | 14005184
一般管理費等 | 1 | 式 | 12422983
計 |  |  | 33922383
工 事 価 格 | 1 | 式 | 115869000
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
| 1 |  | 61170944
式
ガス設備工事
| 1 |  | 140100
式
計
61311044

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 43979260
式
給排水衛生設備
| 1 |  | 15605764
式
屋外給水設備
| 1 |  | 1585920
式
計
61170944
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
| 1 |  | 140100
式
計
140100

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空調機器
|  | 1 |  | 31780000
式
空気調和設備 | 空調配管設備
|  | 1 |  | 6305070
式
空気調和設備 | 換気機器
|  | 1 |  | 1818930
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 2762730
式
空気調和設備 | 自動制御設備
|  | 1 |  | 841100
式
空気調和設備 | 直接仮設
|  | 1 |  | 442630
式
空気調和設備 | 墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28800
式
計
43979260
給排水衛生設備 | 衛生器具
|  | 1 |  | 3502850
式
給排水衛生設備 | 給水設備
|  | 1 |  | 7298930
式
給排水衛生設備 | 排水設備
|  | 1 |  | 754770
式
給排水衛生設備 | 消火設備
|  | 1 |  | 3635690
式
給排水衛生設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 45700
式
給排水衛生設備 | 直接仮設
|  | 1 |  | 367824
式
計
15605764
屋外給水設備 | 給水引込
|  | 1 |  | 121660
式
屋外給水設備 | 屋外給水
|  | 1 |  | 509260
式
屋外給水設備 | 直接仮設
|  | 1 |  | 955000
式
計
1585920
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
|  | 1 |  | 140100
式
計
140100

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【電気設備工事】
空調設備改修工事
| 1 |  | 2,727,630
式
衛生設備改修工事
| 1 |  | 3,333,010
式
計
6,060,640

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 2,481,380
式
電灯設備
| 1 |  | 239,910
式
火災報知設備
| 1 |  | 6,340
式
計
2,727,630
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
衛生設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
| 1 |  | 1,629,640
式
動力設備
| 1 |  | 1,703,370
式
計
3,333,010

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 2,481,380
式
計
2,481,380
電灯設備 | 電灯分岐
|  | 1 |  | 239,910
式
計
239,910
火災報知設備 | 自動火災報知
|  | 1 |  | 6,340
式
計
6,340
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
衛生設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備 | 電灯幹線
|  | 1 |  | 137,590
式
電灯設備 | 電灯分岐
|  | 1 |  | 615,760
式
電灯設備 | コンセント分岐
|  | 1 |  | 876,290
式
計
1,629,640
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 1,703,370
式
計
1,703,370

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調改修工事
| 1 |  | 12296530
式
給水設備工事
| 1 |  | 2278403
式
計
14574933

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 366050
式
鉄筋
| 1 |  | 42098
式
コンクリート
| 1 |  | 9569
式
型枠
| 1 |  | 9500
式
防水
| 1 |  | 23360
式
金属
| 1 |  | 565576
式
左官
| 1 |  | 5285
式
内外装
| 1 |  | 24179
式
ユニット及びその他
| 1 |  | 11200000
式
撤去
| 1 |  | 50913
式
計
12296530
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
給水設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 93800
式
鉄筋
| 1 |  | 3828
式
コンクリート
| 1 |  | 6020
式
型枠
| 1 |  | 3178
式
既製コンクリート
| 1 |  | 10829
式
防水
| 1 |  | 11426
式
石
| 1 |  | 136800
式
タイル
| 1 |  | 85640
式
金属
| 1 |  | 138168
式
左官
| 1 |  | 29590
式
建具
| 1 |  | 1212600
式
塗装
| 1 |  | 54480
式
内外装
| 1 |  | 89765
式
ユニット及びその他
| 1 |  | 16140
式
撤去
| 1 |  | 386139
式
計
2278403

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 366050
式
計
366050
鉄筋 | 外部仕上
|  | 1 |  | 42098
式
計
42098
コンクリート | 外部仕上
|  | 1 |  | 9569
式
計
9569
型枠 | 外部仕上
|  | 1 |  | 9500
式
計
9500
防水 | 外部
|  | 1 |  | 5160
式
防水 | 内部
|  | 1 |  | 18200
式
計
23360
金属 | 外部
|  | 1 |  | 536019
式
金属 | 内部
|  | 1 |  | 29557
式
計
565576
左官 | 外部
|  | 1 |  | 5285
式
計
5285
内外装 | 内部
|  | 1 |  | 24179
式
計
24179
ユニット及びその他 | 外部
|  | 1 |  | 11200000
式
計
11200000
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
空調改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
撤去
|  | 1 |  | 50913
式
計
50913
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
給水設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 93800
式
計
93800
鉄筋 | 内部仕上
|  | 1 |  | 3828
式
計
3828
コンクリート | 内部仕上
|  | 1 |  | 6020
式
計
6020
型枠 | 内部仕上
|  | 1 |  | 3178
式
計
3178
既製コンクリート | 内部
|  | 1 |  | 10829
式
計
10829
防水 | 内部
|  | 1 |  | 11426
式
計
11426
石 | 内部
|  | 1 |  | 136800
式
計
136800
タイル | 内部
|  | 1 |  | 85640
式
計
85640
金属 | 内部
|  | 1 |  | 138168
式
計
138168
左官 | 内部
|  | 1 |  | 29590
式
計
29590
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
給水設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建具 | 鋼製建具
|  | 1 |  | 222600
式
建具 | ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ
|  | 1 |  | 990000
式
計
1212600
塗装 | 内部
|  | 1 |  | 54480
式
計
54480
内外装 | 内部
|  | 1 |  | 89765
式
計
89765
ユニット及びその他 | 内部
|  | 1 |  | 16140
式
計
16140
撤去
|  | 1 |  | 386139
式
計
386139