## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府立門真スポーツセンター空調設備改修工事
| 工事場所 | 門真市三ツ島
| 工 期 | 2023-07-28
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 水冷式ブラインスクリューチラー（冷却能力184.1kw×５台）、冷却塔（冷却能力600kw×２台）の撤去及び新設 チラー冷温水温度仕様変更に伴うブライン１次ポンプ、膨張タンク及び熱交換器の新設 【既存施設概要】 RC造、Ｓ造一部ＳＲＣ造 地上３階建地下１階 延べ面積35,907㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 126648282
電気設備工事 | 1 | 式 | 4801800
建築工事 | 1 | 式 | 3242792
計 |  |  | 134692874
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 4789942
現場管理費 | 1 | 式 | 12239362
一般管理費等 | 1 | 式 | 17492822
計 |  |  | 34522126
工 事 価 格 | 1 | 式 | 169215000
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備改修工事
| 1 |  | 126493982
式
屋外
| 1 |  | 154300
式
計
126648282

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 115462370
式
自動制御設備
| 1 |  | 10086000
式
直接仮設工事
| 1 |  | 916812
式
墜落制止用器具費
| 1 |  | 28800
式
計
126493982
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ドレン排水設備
| 1 |  | 154300
式
計
154300

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 92897800
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 22564570
式
計
115462370
自動制御設備
|  | 1 |  | 10086000
式
計
10086000
直接仮設工事
|  | 1 |  | 916812
式
計
916812
墜落制止用器具費
|  | 1 |  | 28800
式
計
28800
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ドレン排水設備
|  | 1 |  | 154300
式
計
154300

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 4,801,800
式
計
4,801,800

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 4,241,760
式
構内配電線路
| 1 |  | 531,240
式
墜落制止用器具費
| 1 |  | 28,800
式
計
4,801,800

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
|  | 1 |  | 80,180
式
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 4,161,580
式
計
4,241,760
構内配電線路 | 低圧配線設備
|  | 1 |  | 531,240
式
計
531,240
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
|  | 1 |  | 28,800
式
計
28,800

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
設備基礎新設
| 1 |  | 146200
式
既設設備基礎改修
| 1 |  | 112964
式
屋外設備基礎改修
| 1 |  | 2983628
式
計
3242792

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
設備基礎新設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 15214
式
基礎新設
| 1 |  | 130986
式
計
146200
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
既設設備基礎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 5480
式
基礎撤去
| 1 |  | 33940
式
基礎新設
| 1 |  | 73544
式
計
112964
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
屋外設備基礎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
| 1 |  | 34652
式
基礎撤去
| 1 |  | 655397
式
基礎新設
| 1 |  | 2293579
式
計
2983628

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
設備基礎新設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 15214
式
計
15214
基礎新設
|  | 1 |  | 130986
式
計
130986
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
既設設備基礎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 5480
式
計
5480
基礎撤去
|  | 1 |  | 33940
式
計
33940
基礎新設
|  | 1 |  | 73544
式
計
73544
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
屋外設備基礎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
|  | 1 |  | 34652
式
計
34652
基礎撤去
|  | 1 |  | 655397
式
計
655397
基礎新設
|  | 1 |  | 2293579
式
計
2293579