## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府立砂川厚生福祉センターいぶき女性棟他２棟空調設備改修工事
| 工事場所 | 泉南市馬場三丁目
| 工 期 | 2023-03-15
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 ビル用マルチエアコン（冷房能力28kw×２台、冷房能力22.4kw×１台、冷房能力14kw×２台）及び空冷パッケージ型エアコン（冷房能力14kw×２台、冷房能力10kw×１台）の撤去及び新設 【既存施設概要】 いぶき女性棟 RC造 平屋建 延べ面積1,464㎡ いぶき男性棟 RC造 平屋建 延べ面積1,789㎡ うぃず棟 RC造 平屋建 延べ面積236㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 10418010
電気設備工事 | 1 | 式 | 1121860
建築工事 | 1 | 式 | 466868
計 |  |  | 12006738
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 1931628
現場管理費 | 1 | 式 | 2621593
一般管理費等 | 1 | 式 | 2394041
計 |  |  | 6947262
工 事 価 格 | 1 | 式 | 18954000
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟
| 1 |  | 6463150
式
いぶき男性棟
| 1 |  | 378010
式
うぃず棟
| 1 |  | 3562450
式
墜落制止用器具費
| 1 |  | 14400
式
計
10418010

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
いぶき女性棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 6312180
式
自動制御設備
| 1 |  | 98570
式
消火設備
| 1 |  | 12900
式
直接仮設
| 1 |  | 39500
式
計
6463150
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
いぶき男性棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 369160
式
自動制御設備
| 1 |  | 8850
式
計
378010
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
うぃず棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 3473250
式
自動制御設備
| 1 |  | 41100
式
消火設備
| 1 |  | 8600
式
直接仮設
| 1 |  | 39500
式
計
3562450
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
墜落制止用器具費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
| 1 |  | 14400
式
計
14400

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
いぶき女性棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 5350450
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 95140
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 866590
式
計
6312180
自動制御設備
|  | 1 |  | 98570
式
計
98570
消火設備 | スプリンクラー設備
|  | 1 |  | 12900
式
計
12900
直接仮設
|  | 1 |  | 39500
式
計
39500
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
いぶき男性棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 224980
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 144180
式
計
369160
自動制御設備
|  | 1 |  | 8850
式
計
8850
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
うぃず棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 3186180
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 287070
式
計
3473250
自動制御設備
|  | 1 |  | 41100
式
計
41100
消火設備 | スプリンクラー設備
|  | 1 |  | 8600
式
計
8600
直接仮設
|  | 1 |  | 39500
式
計
39500
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 9
墜落制止用器具費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
|  | 1 |  | 14400
式
計
14400

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 1,121,860
式
計
1,121,860

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟
| 1 |  | 646,560
式
いぶき男性棟
| 1 |  | 228,740
式
うぃず棟
| 1 |  | 232,160
式
墜落制止用器具費
| 1 |  | 14,400
式
計
1,121,860

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟 | 動力設備
|  | 1 |  | 455,070
式
いぶき女性棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 163,250
式
いぶき女性棟 | 放送設備
|  | 1 |  | 15,560
式
いぶき女性棟 | 火災報知設備
|  | 1 |  | 12,680
式
計
646,560
いぶき男性棟 | 動力設備
|  | 1 |  | 228,740
式
計
228,740
うぃず棟 | 動力設備
|  | 1 |  | 179,040
式
うぃず棟 | 電灯設備
|  | 1 |  | 26,960
式
うぃず棟 | 放送設備
|  | 1 |  | 15,560
式
うぃず棟 | 火災報知設備
|  | 1 |  | 10,600
式
計
232,160
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
|  | 1 |  | 14,400
式
計
14,400

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
砂川厚生福祉センター
(いぶき女性棟) | 1 |  | 337148
式
砂川厚生福祉センター
(いぶき男性棟) | 1 |  | 40162
式
砂川厚生福祉センター
(うぃず棟) | 1 |  | 89558
式
計
466868

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 269547
式
撤去工事
| 1 |  | 59618
式
発生材処理
| 1 |  | 7983
式
計
337148
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 35472
式
撤去工事
| 1 |  | 2255
式
発生材処理
| 1 |  | 2435
式
計
40162
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
砂川厚生福祉センター(うぃず棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 63876
式
撤去工事
| 1 |  | 20736
式
発生材処理
| 1 |  | 4946
式
計
89558

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
|  | 1 |  | 269547
式
計
269547
撤去工事
|  | 1 |  | 59618
式
計
59618
発生材処理
|  | 1 |  | 7983
式
計
7983
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
|  | 1 |  | 35472
式
計
35472
撤去工事
|  | 1 |  | 2255
式
計
2255
発生材処理
|  | 1 |  | 2435
式
計
2435
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
砂川厚生福祉センター(うぃず棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
|  | 1 |  | 63876
式
計
63876
撤去工事
|  | 1 |  | 20736
式
計
20736
発生材処理
|  | 1 |  | 4946
式
計
4946