## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府こころの健康総合センター外１件空調設備改修工事
| 工事場所 | 大阪市住吉区万代東三丁目外
| 工 期 | 2023-01-20
| 工事概要 | 空調設備改修工事一式 大阪府こころの健康総合センター ガス吸収式冷温水機（冷却能力239.1kw×２台）、冷温水２次ポンプ、膨張タンクの 撤去、新設及び付帯工事 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上４階建地下１階 延べ面積 3,343㎡ 大阪府立近つ飛鳥博物館 恒温恒湿型パッケージ空調機（冷房能力28kw×１台、22.4kw×１台）の撤去、新設 及び付帯工事 【既存施設概要】 ＲＣ造 地上２階建地下１階 延べ面積 5,925㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 49584220
電気設備工事 | 1 | 式 | 2969210
計 |  |  | 52553430
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 3784699
現場管理費 | 1 | 式 | 8839072
一般管理費等 | 1 | 式 | 8237799
計 |  |  | 20861570
工 事 価 格 | 1 | 式 | 73415000
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
こころの健康総合センター
機械設備工事 | 1 |  | 40850800
式
こころの健康総合センター
ガス設備工事 | 1 |  | 481000
式
小計
41331800
近つ飛鳥博物館
機械設備工事 | 1 |  | 8252420
式
計
49584220

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
こころの健康総合センター機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 40236510
式
給排水衛生設備
| 1 |  | 585490
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28800
式
計
40850800
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
こころの健康総合センターガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
| 1 |  | 481000
式
計
481000
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
近つ飛鳥博物館機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 8252420
式
計
8252420

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
こころの健康総合センター機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備（冷温水発生機改修）
|  | 1 |  | 36739070
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 3497440
式
計
40236510
給排水衛生設備 | 給水設備
|  | 1 |  | 400990
式
給排水衛生設備 | 排水設備
|  | 1 |  | 184500
式
計
585490
墜落制止用器具 | 墜落制止用器具費
|  | 1 |  | 28800
式
計
28800
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
こころの健康総合センターガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | ガス設備
|  | 1 |  | 481000
式
計
481000
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
近つ飛鳥博物館機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 6686900
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 136010
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 1429510
式
計
8252420

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
【電気設備工事】
大阪府こころの健康総合センター
| 1 |  | 872,590
式
大阪府立近つ飛鳥博物館
| 1 |  | 2,096,620
式
計
2,969,210

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
大阪府こころの健康総合センター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 872,590
式
計
872,590
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
大阪府立近つ飛鳥博物館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 1,544,230
式
自動制御設備
| 1 |  | 494,790
式
直接仮設工事
| 1 |  | 28,800
式
墜落防止用器具
| 1 |  | 28,800
式
計
2,096,620

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
大阪府こころの健康総合センター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
|  | 1 |  | 872,590
式
計
872,590
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
大阪府立近つ飛鳥博物館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力分岐
|  | 1 |  | 1,544,230
式
計
1,544,230
自動制御設備
|  | 1 |  | 494,790
式
計
494,790
直接仮設工事
|  | 1 |  | 28,800
式
計
28,800
墜落防止用器具
|  | 1 |  | 28,800
式
計
28,800