## 公表表紙
工事名称 | 大阪府計量検定所改築電気設備工事（本館）
工事場所 | 大東市新田本町
工 期 | 0
工事概要 | 電気設備工事一式 本館 RC造 地上２階建 １棟 延べ面積1,154㎡ 水道メーター検査棟 RC造 平屋建 １棟 延べ面積53㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府計量検定所改築電気設備工事（本館）
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和４年３月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府計量検定所改築電気設備工事（本館）
工事場所： | 大東市新田本町
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
本館棟
1
式
水道メーター検査棟
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
低圧配線設備
1
式
弱電配線設備
1
式
屋外照明設備
1
式
仮設工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
本館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
拡声設備
1
式
誘導支援設備
1
式
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
構内情報通信網設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
防犯設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
水道メーター検査棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
構内交換設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
高圧引込設備
1
式
計
低圧配線設備
1
式
計
弱電配線設備
1
式
計
屋外照明設備
1
式
計
仮設工事 | 構内配電線路
1
式
仮設工事 | 構内通信線路
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
幹線設備 | 電灯幹線
1
式
幹線設備 | 動力幹線
1
式
計
動力設備
1
式
計
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 非常照明・誘導灯
1
式
計
構内交換設備
1
式
計
拡声設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
誘導支援設備 | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
1
式
誘導支援設備 | ﾄｲﾚ呼出設備
1
式
計
ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
1
式
計
構内情報通信網設備
1
式
計
自動火災報知設備 | 自動火災報知
1
式
計
防犯設備 | 監視ｶﾒﾗ設備
1
式
防犯設備 | 防犯設備
1
式
防犯設備 | 入退室管理設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
水道メーター検査棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯設備
1
式
電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 | ｺﾝｾﾝﾄ設備
1
式
計
構内交換設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高圧引込用 | 一 般 気中
負荷開閉器 | 接地過電流(蓄勢ﾄﾘｯﾌﾟ) 方向性 | 1
(箱入) | VT・LA内蔵 300A |  | 個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19cm- 5.0kN
1
本
引込柱装柱材 | 気中除く
1
個
支線材 | 1屯用
1
個
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 3
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
3
基
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
57
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 85
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 11
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 25
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 21
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 77
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 60mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 17
(PF管内) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 54
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 57
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
6.6KV EM-CET(EE) | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ | 管内 | 20
ｍ
6.6KV EM-CET(EE) | 38mm2
ｹｰﾌﾞﾙ | FEP内(PF･CD) | 57
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 24
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
(G) |  | 18
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 隠ぺい配管 82㎜
(G) |  | 20
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 113
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 6
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 157
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 1000×400×400
(錆止め塗装) |  | 2
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1000×400×400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 1
個
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 600×600×1.5t
(銅板式) |  | 1
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 6
か所
接地極 | 14φ×1.5m
(銅覆鋼棒打込式) |  | 2
か所
接地極埋設標 | 金属製
4
枚
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
4
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
57
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 3
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 600× 600× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
2
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
2
基
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
55
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
55
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 55
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 49
ｍ
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 44
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
1
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
8
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
55
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 弱電配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
玄関子機 | JP-D相当品
1
台
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 600× 600× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 4
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
2
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
3
基
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 12
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 3
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
(PF管内) |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 70
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 50
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
560
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 84
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外 |  | 弱電配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 121
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 440
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
2
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 2
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 6
か所
接地極埋設標 | 金属製
3
枚
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
8
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
123
ｍ
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | LST1 -60 LJ
(屋外灯) |  | 5
灯
ﾎﾟｰﾙ(塗装共) | T 4.5
5
本
鋼管柱建柱費 | 機械 6m以下
| - | 5
本
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 600× 600× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ(既製品) | 900× 900× 900 機械
(蓋・土工事別) |  | 1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 8ｔ
1
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ蓋 | 600φ 20ｔ
1
基
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
146
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 186
ｍ
外灯基礎 | ﾎﾟ-ﾙ高 4.5m～5.5m -
(残土処分以外の |  | 5
土工事含む) |  |  | 基
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
146
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既設キュービクル | 改修
1
式
主任技術者立会費
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 FEP内(PF･CD)
94
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
32
ｍ
架空 | 150mm2- 3C
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ |  | 6
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
16
ｍ
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
173
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 2
か所
波付硬質合成 | (80)
樹脂管(FEP) |  | 80
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
9
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤接続費 | 20P
1
式
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 20P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 20P
| FEP内(PF･CD) | 62
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 5C
| FEP内(PF･CD) | 23
ｍ
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| FEP内(PF･CD) | 39
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 68
ｍ
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
22
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受電盤
1
面
コンデンサ盤
1
面
低圧電灯盤
1
面
低圧動力盤（１）
1
面
低圧動力盤（２）
1
面
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210/105V 100kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 150kVA
(60Hz用) |  | 2
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 50kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 239
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 180
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
39
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
20
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
22
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 ﾗｯｸ
60
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 60
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 8
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 63㎜
(E) |  | 22
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600B 1段目
5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 1000B 1段目
9
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | B形用ｾﾊﾟﾚｰﾀ -
5
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 | 1000B 1段目
10
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ | Z35 -1000 -WP
10
ｍ
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 1000×500×500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 1
個
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0027
貫通処理等 |  | 1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 208
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 126
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
2
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 ﾗｯｸ
18
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
39
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
42
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
32
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 39㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい配管 51㎜
(E) |  | 1
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 51㎜
(E) |  | 2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 31
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 31
ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (83) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 400× 400× 400
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 800×800×800
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 1
個
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | 3M-1
1
面
動力盤 | 1M-1
1
面
開閉器箱 | MCCB3P 225AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
警報表示盤
1
面
電動機結線 | 直入始動方式
9
台
ｺﾝｾﾝﾄ | 3P20A×1E付 250V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 8
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 107
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 3.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 13
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 52
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
19
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
9
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2 管内
29
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 269
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 7
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 25㎜
(E) |  | 38
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 7
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 25
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 29
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 26
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 54
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | 1L-1
1
面
分電盤 | 2L-1
1
面
LED照明器具 | LRS3 -4 -65 LN
102
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -65 LX
24
個
LED照明器具 | LRS1 - -17 LN
72
個
LED照明器具 | LRS9F1 -4 -45 LN
4
個
LED照明器具 | LSS1 -2 -30 LN
8
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
13
個
LED照明器具 | SP-1
12
個
LED照明器具 | SP-2
16
個
LED照明器具 | SP-3
3
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 10
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 4
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 4
| 125V |  | 個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ1回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 3
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ2回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 6
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ4回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 12
個
ﾌﾙ2線式ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ｽｲｯﾁ6回路
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
照明制御器 | DS 1 -N
(ｾﾝｻ) |  | 9
個
照明制御器 | DS 1 -A
(ｾﾝｻ) |  | 8
個
人感スイッチ | 子器
8
個
人感スイッチ | 照明・換気扇連動用
5
個
人感スイッチ | 切替スイッチ
6
個
T/U付6Aﾘﾚｰﾕﾆｯﾄ | 4回路用
10
台
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 43
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 68
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 50
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 275
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 552
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| 管内 | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| FEP内(PF･CD) | 63
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 323
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 1P
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 48
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 363
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 28㎜
電線管 (PF単層) |  | 9
ｍ
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 120
付) |  |  | 個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
(塗装共) |  | 4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
(塗装共) |  | 12
個
鋼板製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電灯動力盤 | 1LM-1
1
面
分電盤 | 1L-2 ﾀﾞｸﾄ共
1
面
分電盤 | 1L-3 ﾀﾞｸﾄ共
1
面
分電盤 | 1L-4 ﾀﾞｸﾄ共
1
面
ｺﾝｾﾝﾄ盤
1
面
分電盤 | 2L-2 ﾀﾞｸﾄ共
1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 89
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2付 一体形) | 8
| 125V |  | 個
埋込ｺﾝｾﾝﾄ(金属ﾌﾟ | 2P15AE×4
ﾚｰﾄ付) |  | 10
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 34
| 125V |  | 個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 5
| 125V |  | 個
防水ｺﾝｾﾝﾄ | WPET
12
個
ｱｯﾌﾟｺﾝｾﾝﾄ | 2P 15A×2
29
個
露出ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2 接地極付
13
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1E付 125V
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | L=2000 直付
2
本
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ﾌｨｰﾄﾞｲﾝｷｬｯﾌﾟ
付属品 |  | 2
個
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
付属品 |  | 2
個
ﾘｰﾗｰｺﾝｾﾝﾄ | 2P15AE×2(ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ用)
2
個
ﾊｰﾈｽ用OAﾀｯﾌﾟ | ｺｰﾄﾞ5ｍ 2P15AE付×4(125V)
(ﾏｸﾞﾈｯﾄ付) | - | 55
個
ﾊｰﾈｽｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ | OAﾌﾛｱ用 2分岐
30
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 108
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 886
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 929
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 886
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 173
付) |  |  | 個
金属製 | 3個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 非常照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 32
個
非常用 | LDS1-SK1-LBF11 - LN
LED照明器具 |  | 1
個
誘導灯 | SH1-FBF 20 - - C -
5
個
誘導灯 | SH1-FSF 21 AF - BL -
2
個
誘導灯 | ST1-FRF 23 P - C -
1
個
光電式煙感知器 | 3種 蓄積型 露出
1
個
誘導灯信号装置 | 誘導音・点滅・消灯用
1
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 20
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 261
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 10
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本館棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 非常照明・誘導灯
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 33
ｍ
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 11
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
端子盤 | 1T-1
1
面
端子盤 | 1T-2
1
面
端子盤 | 2T-1
1
面
総合盤 | ﾀﾞｸﾄ付,2T-2共
1
面
電話交換機 | 主装置
1
台
電話機 | 多機能電話機
22
台
電話機 | 多機能電話機（停電補償付）
1
台
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 壁付
(金属製) |  | 8
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床用
(金属製) |  | 14
個
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 22
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 28
ｍ
EM-EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 308
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| 管内 | 1
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 14
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本館棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| 管内 | 1
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
EM-TKEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.5 ㎜- 30P
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 28
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 600B 1段目
9
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0030
貫通処理等 |  | 1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
業務放送用ｱﾝﾌﾟ | 80W
1
台
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V0
8
個
ｽﾋﾟｰｶ | SC4Hi-1(3) V3
21
個
ｽﾋﾟｰｶ | ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶ 6W
2
台
ｽﾋﾟｰｶ | ﾎｰﾝ型ｽﾋﾟｰｶ 6W（防滴型）
1
台
ｱｯﾃﾈｰﾀ | 6W S(金属製)
8
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 40
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 218
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 9
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 39
ｍ
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 24
付) |  |  | 個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
本館棟 |  | 拡声設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾊﾄﾒ
(金属製) |  | 2
個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機 | JP-4MED相当品
1
台
ﾓﾆﾀｰ付ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | JP-4HD相当品
2
台
ｶﾒﾗ付ﾄﾞｱﾎﾝ子機 | JP-DA相当品
3
台
電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ | PS-2420A相当品
3
台
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 43
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 1
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 2
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 17
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P 管内
2
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
本館棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ｲﾝﾀｰﾎﾝ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
64
ｍ
EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6 4P ﾗｯｸ
7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 7
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 3
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 誘導支援設備 |  |  | ﾄｲﾚ呼出設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄｲﾚ呼出表示盤 | 1窓用 埋込
1
面
呼出押ﾎﾞﾀﾝ | 紐付き
2
台
復旧釦 | 埋込
1
個
廊下灯 | 台形
1
台
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| 管内 | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| FEP内(PF･CD) | 7
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 30
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾗｯｸ | 10
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 8
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
本館棟 |  | ﾃﾚﾋﾞ共同受信設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾃﾚﾋﾞｱﾝﾃﾅ | AU-1 20素子(低域用)
| 1段目 | 1
組
ｱﾝﾃﾅﾏｽﾄ | 壁面取付形
| 4.0m | 1
基
ﾃﾚﾋﾞ端子 | SH- 7F
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ) |  | 2
個
増幅器 | 一般 屋内
| SH-1 | 1
個
分配器 | 一般 屋内 SH-D4
1
個
ﾀﾞﾐｰ | 75ΩF形 屋 外
2
個
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB 管内
5
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-S-7C-FB ﾗｯｸ
5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 5
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
屋外入線ｶﾊﾞｰ | 防雨入線ｶﾊﾞｰ
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
情報用HUB盤
5
面
L2ｽｲｯﾁ | 8ﾎﾟｰﾄ
2
台
L2ｽｲｯﾁ | 16ﾎﾟｰﾄ
9
台
L2ｽｲｯﾁ | 24ﾎﾟｰﾄ
2
台
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 壁付
(金属製) |  | 32
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床用
(金属製) |  | 50
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 床用 ﾎﾞｯｸｽ付
(金属製) |  | 7
個
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| 管内 | 80
ｍ
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| FEP内(PF･CD) | 230
ｍ
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 911
ｍ
屋外EM-UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT6A 4P
| ﾗｯｸ | 44
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 163
ｍ
金属製 | (24) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 54
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
本館棟 |  | 構内情報通信網設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火災受信機 | P型1級 埋込型
1
面
機器収容箱 | 表示灯付ﾌﾗｯﾄ発信機
3
面
遠隔試験用中継器
1
個
光電式煙感知器 | 2種 非蓄積型 露出
7
個
光電式感知器 | 2種 試験機能付 露出型
4
個
光電式煙感知器 | 2 種 非蓄積型 露 出 (壁取付用)
（点検ﾎﾞｯｸｽ付） |  | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
29
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 37
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 119
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 93
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 6
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| 管内 | 1
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
本館棟 |  | 自動火災報知設備 |  |  | 自動火災報知
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 5P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 27
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| 管内 | 1
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| FEP内(PF･CD) | 5
ｍ
EM-HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 10P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 5
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 11
ｍ
金属製 | (17) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 17
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 防犯設備 |  |  | 監視ｶﾒﾗ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E 管内
1
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E FEP内(PF･CD)
2
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-2E ﾗｯｸ
8
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
本館棟 |  | 防犯設備 |  |  | 防犯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼び線 | 屋内 被覆鉄線 1.6㎜
220
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 220
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 54
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 54
個
計
電気設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 防犯設備 |  |  | 入退室管理設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電気錠制御盤 | 1回路用
2
台
ﾃﾝｷｰ
2
台
電気錠操作器
2
台
電気錠3か所 | RY-3DL相当品
接続ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ |  | 1
台
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| FEP内(PF･CD) | 9
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| FEP内(PF･CD) | 8
ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 6C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 6
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 17
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 8
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
本館棟 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
水道メーター検査棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
分電盤 | LS-1
1
面
LED照明器具 | LSS1 -4 -65 LN
10
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×2 ﾈｰﾑ付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (抜止め) | 2
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 16㎜
電線管 (PF単層) |  | 56
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 14
付) |  |  | 個
金属製 | 5個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 1
) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
水道メーター検査棟 |  | 電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備 |  |  | ｺﾝｾﾝﾄ設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - | 8
| 125V |  | 個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 49
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 49
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 9
付) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
水道メーター検査棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電話機 | 一般電話機
1
台
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
屋外 |  | 高圧引込設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 55.16
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 31.46
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 19.52
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 23.7
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
残土処分費 | 阪南
23.7
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 50.39
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 32.94
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 12.57
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 17.45
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | 阪南
17.45
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
屋外 |  | 弱電配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 86.43
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 51.34
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 28.81
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 35.09
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
残土処分費 | 阪南
35.09
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
照明器具 | 300W,400W T4.5～5.5
HIDﾎﾟｰﾙ灯 | （再使用無し） | 2
撤去 |  |  | 灯
外灯基礎撤去 | ﾎﾟ-ﾙ高 4.5m～5.5m
（ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ処分 | - | 2
除く） |  |  | 基
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 3.5mm2- 2C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 42
ｍ
地中管路撤去 | 硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 28
| 再使用しない | 42
ｍ
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
水銀灯処分費
0.54
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 1.02
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.02
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
1.02
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
2号銅線屑
2.66
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.93
kg
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 屋外照明設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 46.22
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 24.48
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 19.64
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 24.56
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
残土処分費 | 阪南
24.56
ｍ3
計
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 7.67
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 7.67
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 165
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 38mm2- 3C FEP内(PF・CD)
ﾙ撤去 | 再使用しない | 154
ｍ
地中管路撤去 | 厚鋼電線管 82
| 再使用しない | 146
ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 80
| 再使用しない | 154
ｍ
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 600× 600× 900 機械
| 再使用しない | 4
基
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ撤去 | 蓋 600φ
| 再使用しない | 4
基
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ解体 ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
解体工事 |  | 0.92
ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 機 械
集積、積込み |  | 0.92
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.92
| DID区間有り 5.5㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.92
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
1号銅線屑
257.96
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
467.94
kg
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 11.41
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 6.09
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 5.32
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 5.32
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内配電線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
残土処分費 | 阪南
5.32
ｍ3
計
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0021
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 90.6
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 90.6
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 5～6c
| FEP内(PF、CD) | 198
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 0.5(0.65)mm 20P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | FEP内(PF、CD) | 198
| 再使用しない |  | ｍ
地中管路撤去 | 波付硬質合成樹脂管 50
| 再使用しない | 198
ｍ
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 7.59
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 4.96
ｍ3
土工事 | 山砂の類
| - | 2.63
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.63
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
屋外 |  | 仮設工事 |  |  | 構内通信線路
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
残土処分費 | 阪南
2.63
ｍ3
計
土工事 | 撤去工事 |  |  |  |  | 別紙 00-0025
1
式
土工事 | 機械堀方
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 49.9
ｍ3
土工事 | 機械埋め戻し
| ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3 | 49.9
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.48
ｔ
搬入費 | 複数搬入 800㎏以下
1.25
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
4.87
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 電灯幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0027
貫通処理等 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1000
(床貫通処理用) |  | 1
か所
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 紙ﾁｭｰﾌﾞ 径300 長さ500
4
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | W1100×H200×L200
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 幹線設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 紙ﾁｭｰﾌﾞ 径300 長さ500
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 紙ﾁｭｰﾌﾞ 径150 長さ200
6
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
本館棟 |  | 構内交換設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画 | [5 empty] | 別紙 00-0030
貫通処理等 |  | 1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 600
(床貫通処理用) |  | 1
か所
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ | 紙ﾁｭｰﾌﾞ 径200 長さ500
3
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | 紙ﾁｭｰﾌﾞ 径300 長さ500
1
か所
ｽﾘｰﾌﾞ | W700×H200×L200
2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
墜落制止用器具費 | 新営工事
18
ヶ月
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 37
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
20
人
電力基本料金 | 160kW
2.5
か月
計