## 公表表紙
工事名称 | 大阪府計量検定所改築機械設備工事（本館）
工事場所 | 大東市新田本町
工 期 | 0
工事概要 | 機械設備工事一式 本館 RC造 地上２階建 １棟 延べ面積1,15４㎡ 水道メーター検査棟 RC造 平屋建 １棟 延べ面積53㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府計量検定所改築機械設備工事（本館）
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和４年３月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府計量検定所改築機械設備工事（本館）
工事場所： | 大東市新田本町
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外工事
1
式
本館棟
1
式
水道メーター検査場棟
1
式
小計
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
屋外工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
本館棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
自動制御設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
水道メーター検査場棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備
1
式
給排水衛生設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ｶﾞｽ設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1
式
計

## 中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
屋外工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
給排水衛生設備 | 屋外給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 屋外排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
換気設備 | ダクト設備
1
式
換気設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 衛生器具
1
式
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
給排水衛生設備 | 給湯設備
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
水道メーター検査場棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
換気設備 | 機器設備
1
式
計
給排水衛生設備 | 給水設備
1
式
給排水衛生設備 | 排水設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
ｶﾞｽ設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
1
式
計

## 細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄異 | 栓(押輪別) 75A
形管(粉体塗装)ﾎﾟ |  | 1
ﾘｽﾘｰﾌﾞ共 |  |  | 個
K形 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 | 普通 K形 75A
用押輪(ｺﾞﾑ輪･ﾎﾞﾙ |  | 1
ﾄ共) |  |  | 口
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 50A
ﾝ管(直管) |  | 102
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管(直管) |  | 32
ｍ
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 50A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 20
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EF90°ﾍﾞﾝﾄ 50A
ﾝ管継手 |  | 4
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EFﾁｰｽﾞ 50A
ﾝ管継手 |  | 4
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 地中埋設 75A
ﾝ管継手(EFｿｹｯﾄ) |  | 6
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EF90°ﾍﾞﾝﾄ 75A
ﾝ管継手 |  | 5
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EFﾁｰｽﾞ 75A×50A
ﾝ管継手 |  | 4
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | EFﾁｰｽﾞ 75A
ﾝ管継手 |  | 1
個
水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | ｷｬｯﾌﾟ 75A
ﾝ管継手 |  | 1
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 20A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 64
ｍ
給水・耐衝撃性 | 地中配管 25A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 13
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・耐衝撃性 | 地中配管 30A
ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) |  | 54
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 75A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
264
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
30
個
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
11
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
3
個
ｿﾌﾄｼｰﾙ仕切弁 | 10K 内ﾈｼﾞ型 75A
3
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 20A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A
1
個
弁桝 | 機 械 VC-3( 700H)
1
組
弁桝 | 大東市型
2
組
弁桝 | 機 械 VC-2( 850H)
4
組
弁桝 | 機 械 VC-P( 550H)
12
組
量水器ﾎﾞｯｸｽ | 大東市型 75A
1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
量水器 | 80A
(取付のみ) |  | 1
個
不断水割丁字管 | 材工共150* 75
ﾊﾞﾙﾌﾞ付(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ) |  | 1
か所
散水栓 | T28UNH13
| SUS製ﾎﾞｯｸｽ共 | 5
個
水質検査費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 47
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 142
(VP) |  |  | ｍ
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 700H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 800H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3( 900H)
国土交通省仕様 |  | 4
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1000H)
国土交通省仕様 |  | 6
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1100H)
国土交通省仕様 |  | 3
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-3(1200H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1300H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1400H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1500H)
国土交通省仕様 |  | 2
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1600H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ桝(2) | 機 械 SC-4(1800H)
国土交通省仕様 |  | 1
(蓋・土工事別途) |  |  | 組
ﾏﾝﾎ-ﾙ蓋 | OMH 600
（府型） |  | 25
個
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 3
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 2
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 801～1200 |  | 組
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 900φ
1
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 22.4kW 暖房 25.0kW | 1
ACP-1-1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW | 2
ACP-1-1a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 2.8kW 暖房 3.0kW | 4
ACP-1-1b |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW | 1
ACP-1-2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 4.5kW 暖房 5.0kW | 2
ACP-1-2a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 22.4kW 暖房 25.0kW | 1
ACP-1-3 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹出
調和機 | 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW | 1
ACP-1-3a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹出
調和機 | 冷房 2.2kW 暖房 2.5kW | 1
ACP-1-3b |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 5.6kW 暖房 6.3kW | 1
ACP-1-3c |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 室外機/室内機 床置ﾀﾞｸﾄ接続型
和機 | 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW | 1
ACP-1-4 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 組
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 室外機/室内機 床置ﾀﾞｸﾄ接続型
和機 | 冷房 28.0kW 暖房 31.5kW | 2
ACP-1-5 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 組
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 22.4kW 暖房 25.0kW | 1
ACP-2-1 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW | 5
ACP-2-1a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 3.6kW 暖房 4.0kW | 1
ACP-2-1b |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW | 1
ACP-2-2 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 5.6kW 暖房 6.0kW | 2
ACP-2-2a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室外機 ﾏﾙﾁ型
調和機 | 冷房 40.0kW 暖房 45.0kW | 1
ACP-2-3 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台 |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 2.8kW 暖房 3.2kW | 1
ACP-2-3a |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 14.0kW 暖房 16.0kW | 1
ACP-2-3b |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW | 1
ACP-2-3c |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 4方向吹出
調和機 | 冷房 7.1kW 暖房 8.0kW | 1
ACP-2-3d |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型 2方向吹出
調和機 | 冷房 2.2kW 暖房 2.5kW | 1
ACP-2-3e |  |  | 台
ﾏﾙﾁﾊﾟｯｹｰｼﾞ用
空調機ﾘﾓｺﾝ |  | 17
個
空調機用集中管理 | (個別/一括の運転･停止制御､温度設
ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 定､ｽｹｼﾞｭｰﾙﾀｲﾏｰ､停電補償) | 1
SK-1 |  |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 25
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 71
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 10
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 2
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 13
ｍ
放射整流ﾕﾆｯﾄ | KN200
6
個
ｽﾘｯﾄ形吸込口 | GV 500 500
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 600 250
12
個
風量測定口
8
個
温度計
4
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 350 350
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 300
14
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 650 300
12
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 風量調節 | 100φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 6
個
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 100㎜
1
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 250㎜
2
本
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 424
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 16
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 235
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 119
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 70
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 16
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
結露防止層付硬質 | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
ｍ
結露防止層付硬質 | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 113
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
冷媒用化粧ｶﾊﾞｰ | SUS製、歩行用
1
式
ｴｱｶｯﾄ弁 | 32A
2
個
空調ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 32A
3
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 440
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-1 | 150φ×160ｍ3/ｈ×49.0Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-2 | 100φ×60ｍ3/ｈ×62.3Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-3 | 150φ×240ｍ3/ｈ×97.2Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-4 | 150φ×240ｍ3/ｈ×95.3Pa | 2
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-5 | 100φ×120ｍ3/ｈ×111.7Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-1-6 | 100φ×120ｍ3/ｈ×89.2Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-1 | 200φ×320ｍ3/ｈ×67.8Pa | 3
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-2 | 100φ×90ｍ3/ｈ×61.2Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-3 | 200φ×330ｍ3/ｈ×79.9Pa | 4
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-4 | 150φ×260ｍ3/ｈ×132.7Pa | 2
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-5 | 200φ×480ｍ3/ｈ×58.6Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-6 | 150φ×170ｍ3/ｈ×50.8Pa | 1
台
全熱交換器 | 天井ｶｾｯﾄ型
HEU-2-7 | 200φ×340ｍ3/ｈ×68.9Pa | 1
台
全熱交換器用
ﾘﾓｺﾝ |  | 17
個
全熱交換器用集中 | (個別/一括の運転･停止制御､温度設
管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ | 定､ ｽｹｼﾞｭｰﾙﾀｲﾏｰ､停電補償) | 1
SKH-1 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井扇 | 低騒音型
FE-1-1 | 100φ×120ｍ3/ｈ×109.6Pa | 1
台
天井扇 | 低騒音型
FE-1-2 | 150φ×450ｍ3/ｈ×170.6Pa | 1
台
天井扇 | 人感ｾﾝｻｰ付低騒音型
FE-1-3 | 150φ×330ｍ3/ｈ×128.4Pa | 1
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風 | 天井埋込型
機 | 200φ×340ｍ3/ｈ×136.5Pa | 1
FE-1-4 |  |  | 台
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風 | 天井埋込型
機 | 200φ×500ｍ3/ｈ×138.3Pa | 1
FE-1-5 |  |  | 台
天井扇 | 低騒音型
FE-1-6 | 100φ×80ｍ3/ｈ×77.0Pa | 1
台
天井扇 | 低騒音型
FE-1-7 | 100φ×90ｍ3/ｈ×34.5Pa | 1
台
有圧換気扇 | 排気用
FE-1-8 | 200φ×300ｍ3/ｈ×20.0Pa | 2
台
天井扇 | 低騒音型
FE-1-9 | 100φ×140ｍ3/ｈ×40Pa | 1
台
有圧換気扇 | 排気用
FE-1-10 | 300φ×500ｍ3/ｈ | 1
台
有圧換気扇 | 給気用
FS-1-1 | 300φ×500ｍ3/ｈ | 1
台
天井扇 | 低騒音型
FE-2-1 | 100φ×90ｍ3/ｈ×34.8Pa | 1
台
天井扇 | 低騒音型
FE-2-2 | 150φ×450ｍ3/ｈ×127.2Pa | 1
台
天井扇 | 低騒音型
FE-2-3 | 100φ×50ｍ3/ｈ×84.3Pa | 1
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風 | 天井埋込型
機 | 200φ×510ｍ3/ｈ×145.8Pa | 1
FE-2-4 |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消音ﾎﾞｯｸｽ付送風 | 天井埋込型
機 | 200φ×600ｍ3/ｈ×147.8Pa | 1
FE-2-5 |  |  | 台
ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ | ｴｱｰ搬送ﾌｧﾝ
AHF-1 | 910L×2020ｍ3/ｈ | 3
| 保護ｶﾞｰﾄﾞ、ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ共 |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 100㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 44
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 82
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 88
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 250㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 24
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 300㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 24
ｍ
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200
5
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 200 200
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 250 250
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 350 350
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 400 400
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS(ﾌｨﾙﾀｰ付) 500 500
1
個
風量測定口
4
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
丸形 風量調節 | 250φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 3
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 100φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 16
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 15
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 200φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 25
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 250φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 5
個
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 300φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 100㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 200㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 250㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 有 300㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 100㎜
2
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 150㎜
7
本
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ | 保温 無 200㎜
3
本
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 333
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 46
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 12
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| 管内 | 4
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 82
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 5C
| 管内 | 21
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 58
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 7C
| 管内 | 11
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 19㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 12
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 19㎜
(E) |  | 15
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 25㎜
(E) |  | 21
ｍ
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ操作盤
1
面
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 衛生器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洋風大便器(男子 | CFS498BCK、TCF5830AUS、YH700A、H
用) | P498 | 3
C-1 |  |  | 組
洋風大便器(女 | CFS498BCK、TCF5830AUS、YH700A、H
子用) | P498 | 3
C-2 |  |  | 組
ｵｽﾄﾒｲﾄﾊﾟｯｸ | UAS81RDB2NW、電気温水器(3L)、紙
| 巻器、水石鹸入れ、設置ﾌﾚｰﾑ等一式 | 1
組
身障者用大便器 | C480AN、TEFV75UA、TCF5840PS、TES
C-3 | 47UR、TS40L、YH700A、TH484V3、T1 | 1
| 12CL11、T112HK7R |  | 組
小便器 | UFS900JCS
U-1 |  | 6
組
洗面器 | L532、TLE26506J、TLK07S04J、TLDP
L-1 | 2105J | 7
組
洗面器 | LSL870APR、ﾊﾝﾄﾞﾙ式単水栓
L-2 |  | 1
組
身障者用洗面器 | L270CM、TLE26506J、TLK05202J、TL
L-3 | 220D、TLDP2201J | 1
組
掃除流し | SK22A、TK22、T23AEQ20C、TN114、T
SK-1 | 9R、HH04060、T37PGEP | 2
組
洗濯機ﾊﾟﾝ | PWP800N2W、PJ2009NW、PWH450
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 47
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 37
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 16
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 29
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 2
本
洗濯水栓 | TW11GR
1
個
ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓 | TKS05305J
1
個
横水栓 | T130AUN13C
3
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
横水栓 | T200ESNR13C
4
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
文字標識等 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
グリース阻集器 | 床置形（SUS製）
GT-1 | 仕様:30L/min | 1
台
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 53
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 12
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 2
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 8
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 13
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 65A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 11
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 7
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 9
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ |  | 10
耐火二層管(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
通気金物 | SUS製(埋込型) 100A
1
個
床上掃除口 | COA 40A
(非防水形) |  | 6
個
床上掃除口 | COA 65A
(非防水形) |  | 4
個
床上掃除口 | COA 80A
(非防水形) |  | 1
個
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 3
個
床排水ﾄﾗｯﾌﾟ | T 5A 80A
(非防水形) |  | 2
個
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ給湯器 | ガス瞬間湯沸器 16号
GHW-1 | 消費電力 40W | 2
台
給湯・一般配管用 | 拡 管 式
ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 | 屋内一般 20SU | 11
ｍ
一般配管用 | 10K(ねじ) 20A(内ねじ)
ｽﾃﾝﾚｽ鋼仕切弁 |  | 2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ(給 | ｽﾃﾝﾚｽ製 20A 300mm
湯器接続用) |  | 2
本
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
本館棟 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
水道メーター検査場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有圧換気扇 | 排気用
FE-4-1 | 200φ×80ｍ3/ｈ×23.1Pa | 1
台
有圧換気扇 | 排気用
FE-4-2 | 200φ×630ｍ3/ｈ×20.0Pa | 1
台
深型ﾌｰﾄﾞ | ｽﾃﾝﾚｽ製 150φ 防虫網付
| 指定色焼付塗装 | 1
個
自然給気ﾕﾆｯﾄ | 150φ 角形、防虫網付
1
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
水道メーター検査場棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水道用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 | 軟質管・金属製継手接合
| 地中配管 20A | 1
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
1
個
電磁弁 | 20A
(水用) |  | 1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
1
個
受水槽(ﾎﾟﾝﾌﾟ内蔵 | FRP製一体型水槽角型1000L
WTPU-1 | 50φ×200L/min×20ｍ | 1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
水道メーター検査場棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
間接排水口 | 50A
1
個
配管用防虫網 | 50A
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳
ｶﾞｽ設備工事 |  |  |  |  | ねじ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｽ設備工事
1
式
計

## 別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水質検査費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
1
か所
計
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
設計審査手数料
1
か所
竣工検査手数料
1
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
85.1
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
54.56
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
30.54
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 30.54
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
30.54
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 500㎡未満
(D)車道 路盤250 |  | 20.22
標準図3-7 |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 43.6
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 1.01
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 路盤材とりこわし(積込共)(m3)
| - | 7.08
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 1.01
| DID区間有り 4.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 7.08
| DID区間有り 28.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ処分費
1.01
ｍ3
路盤材処分費 | がれき類
7.08
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
(再使用する) |  | 1
式
衛生器具類撤去 | 量水器 80
再使用する |  | 1
個
計
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 80A
排水) |  | 43
再使用しない |  |  | ｍ
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | 量水器ﾎﾞｯｸｽ 50- 80
再使用しない |  | 1
か所
ﾎﾞｯｸｽ類蓋撤去 | ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 50
再使用しない |  | 2
か所
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 2
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.04
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 80A
43
ｍ
金属くず
0.16
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
屋外工事 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 屋外排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
215.93
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
158.33
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
57.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 57.6
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
57.6
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 40.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 5.6kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 18.0kW以下 | 1
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 35.5kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
17
個
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
4.22
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
13
ｍ
計
チャンバー類 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 11
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 7
㎡
計
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
1
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
3
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 1
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 保温厚25 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 71
| 保温厚50 |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 保温厚25 |  | ㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 10
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 8
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 13
| 100A |  | ｍ
冷媒管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 20
| 100A |  | ｍ
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
6
か所
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
空調形鋼振れ止め
支持 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
空調ｽﾘｰﾌﾞ
9
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
本館棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
96
㎡
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
27
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 100m3/h以下
据付 |  | 2
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 300m3/h以下
据付 |  | 9
台
全熱交換ﾕﾆｯﾄ | 天井吊形 500m3/h以下
据付 |  | 9
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
17
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
換気扇 据付 | 150φ以下
9
台
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 7
台
圧力扇 据付 | 200φ以下
2
台
圧力扇 据付 | 300φ以下
2
台
送風機(片吸込) | 天井吊形 標準基礎
据付 |  | 3
台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | 空調換気扇用ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
3
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
たわみ継手 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
29
ｍ
計
制気口ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
11
㎡
ﾎﾞｯｸｽ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
8
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 9
㎡
ﾎﾞｯｸｽ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 保温厚25 |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(40K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 2
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 2
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ | 25
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 50
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 65
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ | 18
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 300㎜ | 24
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
本館棟 |  | 換気設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ調整
261
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 44
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 22
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 7
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 9
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 6
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
文字標識等 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
文字標識等 | 衛 生 2,000m2
1
式
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
給水形鋼振れ止め
支持 |  | 3
％
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
給水ｽﾘｰﾌﾞ
10
％
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 5
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3
| 65A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 1
| 40A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
排水形鋼振れ止め
支持 |  | 3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
排水ｽﾘｰﾌﾞ
10
％
計
機械設備工事 別紙明細
本館棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 4
| 20A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 20A |  | ｍ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
瞬間湯沸器 据付 | 給湯専用壁掛形 16号
2
台
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
給湯ｽﾘｰﾌﾞ
10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
本館棟 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
機械設備工事 | 新営工事
18
月
計
機械設備工事 別紙明細
水道メーター検査場棟 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
圧力扇 据付 | 200φ以下
2
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
水道メーター検査場棟 |  | 給排水衛生設備 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5.2
| 20A |  | ｍ
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
0.24
ｔ
計

## ガス総括
総 - 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ガス工事 | ねじ工事 | 式 | 1
総合計

## ガス内訳
1
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ガス工事]
基本工事費 |  | 件 | 1
架空配管（１２ｍ超）増施変 | 25 | ｍ | 17.5
地中配管（１２ｍ超）増施変 | 30 | ｍ | 80
ネジガス栓 １５Ａ １５１－６５６ |  | 個 | 1
検査孔付ネジガス栓１５Ａ１５１－６６６ |  | 個 | 1
金属可とう管連絡 ０８１０６３１ | 15 | 本 | 2
貫通用箱入れ（スリーブ入れ） |  | ヶ所 | 7
ガス管塗装（２回塗） | 20 | ｍ | 1
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 15
足場工事（０―４０ｍ２） |  | 件 | 1
絶縁ソケット | 25 | ヶ所 | 2
標示物 |  | 個 | 4
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 80
土砂入替（山砂） | 2 | ｍ | 80
高所配管加算 | 25 | ｍ | 6.5
諸経費
合 計