## 公表表紙
工事名称 | 大阪府藤井寺保健所昇降機設備改修工事
工事場所 | 藤井寺市藤井寺一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 昇降機設備改修工事一式 ・昇降機設備の撤去及び新設（油圧直接式昇降機から機械室無型昇降機に更新） 乗用 定員11人 速度45m/分 停止箇所３箇所 １台 停電時自動着床、火災管制、地震管制、冠水管制 【既存施設概要】 RC造 地上３階建 延べ面積2,980㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府藤井寺保健所昇降機設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和４年３月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府藤井寺保健所昇降機設備改修工事
工事場所： | 藤井寺市藤井寺一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
昇降機設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備工事
1
式
計

## 科目
昇降機設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
昇降機設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備
1
式
計

## 中科目1
昇降機設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
昇降機設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
昇降機設備 | 昇降機設備
1
式
昇降機設備 | 電気設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 昇降機設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器費
1
式
据付費
1
式
既設撤去費
1
式
付帯建築工事費
1
式
搬入・搬出費
1
式
処分費
1
式
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
計
昇降機設備工事 細目別内訳
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 65
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
21
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| ﾗｯｸ | 29
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 5P
| 管内 | 5
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 29
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 8
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB FEP内(PF･CD)
29
ｍ
EM同軸ｹｰﾌﾞﾙ | EM-5C-FB ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 5
ｍ
LED照明器具 | LRS6 -4 -30 LN
| ﾘﾆｭｰｱﾙ型 | 1
個
昇降機設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×2
(樹脂ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極×2 接地端子×1付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
既設キュービクル
改修費 |  | 1
式
電気主任技術者
立会費 |  | 1
式
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
電灯設備取付費 | LED ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 埋込形
(労務費のみ) | 1300×200未満 | 2
個
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 1
(労務費のみ) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計

## 別紙明細
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 昇降機設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
墜落制止用器具費 | 昇降機設備工事
6
ヶ月
計
昇降機設備工事 別紙明細
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅= 800
(壁貫通処理用) |  | 3
か所
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
照明器具 | ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
LED撤去 | 埋込形
1300×200未満
再使用する
2
個
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 1
個
計
昇降機設備工事 別紙明細
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 18
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 40
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 40
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 24
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 29
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 2C FEP内(PF･CD)
撤去 | 再使用しない | 10
ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 1.2mm 30P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 管内 | 7
| 再使用しない |  | ｍ
構内・着色識別ﾎﾟ | 1.2mm 30P
ﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ撤去 | ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 33
| 再使用しない |  | ｍ
同軸ｹｰﾌﾞﾙ | 5C FEP内 再使用しない
撤去 |  | 29
ｍ
蛍光灯器具 | 埋込形 FL 40W ×1
撤去 | 再利用しない | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A×2EET
撤去 | （再使用無し） | 1
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
昇降機設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
昇降機設備工事 |  | 昇降機設備 |  |  | 電気設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
蛍光管処分費
0.25
kg
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
1号銅線屑
74.09
kg
2号銅線屑
1.98
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
96.83
kg
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
交通誘導警備員B
10
人
PCB含有調査
1
検体
仮囲い
1
式
計
現場管理費(積上) 明細
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
工事実績情報登録
費用 |  | 1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計