## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立中央図書館排水設備改修工事
工事場所 | 東大阪市荒本北一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 汚水ポンプ等の撤去、新設及び付帯工事 雑排水ポンプ４台、汚水ポンプ８台、湧水ポンプ８台、厨房排水ポンプ４台、 雨水ポンプ４台、ばっ気ポンプ４台 【既存施設概要】 SRC造 地上４階建地下２階 延べ面積30,771㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立中央図書館排水設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）
○ 営繕積算システム(RIBC2)で作成している複合単価の材料単価は、積算資料((一財)
経済調査会 発行)及び建設物価((一財)建設物価調査会 発行)の令和４年３月単価を
採用しています。
※複合単価については、以下URLの「２．建築工事の積算に用いる採用単価について」
「(２)複合単価について」を参照してください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/koken_keikaku/news_hattyu/sekisankizyunichiran.html

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立中央図書館排水設備改修工事
工事場所： | 東大阪市荒本北一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
本館 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
直接仮設
1
式
計

## 科目
本館 科目別内訳 |  |  |  | 2
排水設備
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
本館 科目別内訳
直接仮設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計

## 中科目
本館 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
排水設備
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
排水設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
本館 中科目別内訳
直接仮設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計

## 細目
本館 細目別内訳 | [5 empty] | 4
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
雑排水ポンプ | 65φ×400L/min×20m×3.7kw
PD-601 |  | 1
台
雑排水ポンプ | 65φ×400L/min×20m×3.7kw
PD-602 |  | 1
台
雑排水ポンプ | 65φ×460L/min×20m×3.7kw
PD-603 |  | 1
台
雑排水ポンプ | 65φ×460L/min×20m×3.7kw
PD-604 |  | 1
台
汚水ポンプ | 100φ×400L/min×20m×7.5kw
PSL-605 |  | 1
台
汚水ポンプ | 100φ×400L/min×20m×7.5kw
PSL-606 |  | 1
台
汚水ポンプ | 100φ×300L/min×20m×7.5kw
PSL-607 |  | 1
台
汚水ポンプ | 100φ×300L/min×20m×7.5kw
PSL-608 |  | 1
台
汚水ポンプ | 80φ×100L/min×20m×7.5kw
PSL-609 |  | 1
台
汚水ポンプ | 80φ×100L/min×20m×7.5kw
PSL-610 |  | 1
台
汚水ポンプ | 80φ×100L/min×20m×7.5kw
PSL-611 |  | 1
台
汚水ポンプ | 80φ×100L/min×20m×7.5kw
PSL-612 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×250L/min×20m×2.2kw
PD-613 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×250L/min×20m×2.2kw
PD-614 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×200L/min×20m×2.2kw
PD-615 |  | 1
台
本館 細目別内訳
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
湧水ポンプ | 50φ×200L/min×20m×2.2kw
PD-616 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×300L/min×20m×2.2kw
PD-617 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×300L/min×20m×2.2kw
PD-618 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×300L/min×20m×2.2kw
PD-619 |  | 1
台
湧水ポンプ | 50φ×300L/min×20m×2.2kw
PD-620 |  | 1
台
厨房排水ポンプ | 100φ×150L/min×16m×5.5kw
PD-621 |  | 1
台
厨房排水ポンプ | 100φ×150L/min×16m×5.5kw
PD-622 |  | 1
台
厨房排水ポンプ | 100φ×500L/min×16m×11kw
PD-623 |  | 1
台
厨房排水ポンプ | 100φ×500L/min×16m×11kw
PD-624 |  | 1
台
雨水ポンプ | 50φ×48L/min×10.4m×0.4kw
PD-625 |  | 1
台
雨水ポンプ | 50φ×48L/min×10.4m×0.4kw
PD-626 |  | 1
台
雨水ポンプ | 80φ×350L/min×10m×2.2kw
PD-627 |  | 1
台
雨水ポンプ | 80φ×350L/min×10m×2.2kw
PD-628 |  | 1
台
ばっ気ポンプ | ばっき量200L/min×0.75kw
BP-701 |  | 4
台
連結直管 | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ用
| 100A | 8
個
本館 細目別内訳 | [5 empty] | 5
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
連結直管 | 厨房排水ﾎﾟﾝﾌﾟ用
| 100A | 4
個
引揚用チェーン | 汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ用
| 4ｍ | 8
個
引揚用チェーン | 厨房排水ポンプ用
| 4ｍ | 4
個
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | ４個玉、ｹｰﾌﾞﾙ10ｍ（結線共）
13
個
ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ | １個玉、ｹｰﾌﾞﾙ10ｍ（結線共）
1
個
ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ
14
個
交互ﾘﾚｰ
14
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
10
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 65A
4
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A
2
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 100A
12
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
本館 細目別内訳
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
本館 細目別内訳 | [5 empty] | 6
排水設備 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
本館 細目別内訳
直接仮設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
整理清掃 | 小規模 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 56
㎡
計

## 別紙明細
本館 別紙明細 | [5 empty] | 7
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
汚水、雑排水、 | 0.4 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 2.2 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 10
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 3.7 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 4
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 5.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 7.5 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 8
据付(衛生機器) |  |  | 台
汚水、雑排水、 | 11.0 kW以下
汚物用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ |  | 2
据付(衛生機器) |  |  | 台
ばっ気ﾎﾟﾝﾌﾟ | 0.75kW以下
据付(衛生機器) |  | 4
台
電動機結線 | 直入始動方式以外
32
台
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
1.25
ｔ
計
本館 別紙明細
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
水中ポンプ撤去 | 0.4kw以下（再使用しない）
2
台
水中ポンプ撤去 | 2.2kw以下（再使用しない）
10
台
水中ポンプ撤去 | 3.7kw以下（再使用しない）
4
台
水中ポンプ撤去 | 5.5kw以下（再使用しない）
2
台
水中ポンプ撤去 | 7.5kw以下（再使用しない）
8
台
水中ポンプ撤去 | 11kw以下（再使用しない）
2
台
水中ポンプ撤去 | 0.75kw以下（再使用しない）
4
台
ﾌﾛｰﾄﾚｽｽｲｯﾁ撤去 | 再使用しない
14
個
交互ﾘﾚｰ撤去 | 再使用しない
14
個
弁類撤去 | 65A
再使用しない |  | 4
個
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 12
個
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 100A
水冷却水) |  | 48
再使用しない |  |  | ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式以外 再使用しない
32
台
本館 別紙明細 | [5 empty] | 8
排水設備 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 1.5
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費 | 複数搬出 250㎏以下
1.25
ｔ
計
産業廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
金属くず
0.26
ｔ
計
本館 別紙明細
排水設備 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計

## 共通仮設
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
20
人
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 月額損料
5
ｍ
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 設置及び撤去手間
65
ｍ
高圧洗浄機 | 月額（用水電力費除く）
1
月
高圧洗浄機 | 電力費
1
月
高圧洗浄機 | 用水費 大阪市内
1
月
計