## 公表表紙
工事名称 | 大阪府咲洲庁舎空調自動制御設備改修工事
工事場所 | 大阪市住之江区南港北一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調自動制御設備改修工事一式 既設空調自動制御盤内リモートユニットの撤去及び新設 【既存施設概要】 S造・SRC造 地上52階建地下３階 延べ面積149,296㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府咲洲庁舎空調自動制御設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府咲洲庁舎空調自動制御設備改修工事
工事場所： | 大阪市住之江区南港北一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中央監視設備
1
式
墜落制止用器具
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
中央監視設備 | ＳＣＳ９系統
1
式
中央監視設備 | ＳＣＳ１０系統
1
式
中央監視設備 | ＳＣＳ１１系統
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[自動制御機器]
TY7803Z | ダクト用温度センサ
48
台
HTY7805T1P | ダクト用温湿度センサ
16
台
TY7302ZOKOO | 天井用温度センサ（丸型）
18
台
RYY792D | DC24V電源
16
台
CY8100C | CO2濃度センサ
16
台
WY5111 | デジタル式コントローラ
32
台
[盤関係]
中央監視ソフト変
更費 |  | 1
式
AP-40ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-39ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-40CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-39CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-38ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-37ABリモート
取替 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AP-38CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-37CDリモート
取替 |  | 1
面
エンジニアリング
費 |  | 1
式
調整費
1
式
[計装工事] | 搬入据付撤去工事
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
盤撤去費
1
式
配線盛替結線工事
1
式
[計装工事] | 機器取替工事
取付ブラケット | HY78、TY78用
64
台
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
[計装工事] | ＣＯ２センサ新設
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 128
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 104
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 96
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 32
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 16
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 16
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
挿入サーモ取付架
台 |  | 16
台
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産業廃棄物処理費 | 盤関係
1
式
産業廃棄物処理費 | 計装工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[自動制御機器]
TY7803Z | ダクト用温度センサ
50
台
HTY7805T1P | ダクト用温湿度センサ
18
台
TY7302ZOKOO | 天井用温度センサ（丸型）
16
台
RYY792D | DC24V電源
16
台
CY8100C | CO2濃度センサ
16
台
WY5111 | デジタル式コントローラ
32
台
[盤関係]
中央監視ソフト変
更費 |  | 1
式
AP-36ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-35ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-36CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-35CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-34ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-33ABリモート
取替 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AP-34CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-33CDリモート
取替 |  | 1
面
エンジニアリング
費 |  | 1
式
調整費
1
式
[計装工事] | 搬入据付撤去工事
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
盤撤去費
1
式
配線盛替結線工事
1
式
[計装工事] | 機器取替工事
取付ブラケット | HY78、TY78用
68
台
百葉箱用取付ブラ | SUS製
ケット |  | 4
台
百葉箱
2
台
機器取付費
1
式
結線費
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
労務費
1
式
[計装工事] | ＣＯ２センサ新設
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| 管内 | 128
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 104
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 96
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 32
ｍ
樹脂製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ |  | 16
個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 16
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
挿入サーモ取付架
台 |  | 16
台
機器取付費
1
式
結線費
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
労務費
1
式
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
産業廃棄物処理費 | 盤関係
1
式
産業廃棄物処理費 | 計装工事
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
[自動制御機器]
TY7803Z | ダクト用温度センサ
5
台
HTY7805T1P | ダクト用温湿度センサ
3
台
TY7043Z | 室内用温度センサ
2
台
RYY792D | DC24V電源
3
台
WY5111 | デジタル式コントローラ
4
台
[盤関係]
中央監視ソフト変
更費 |  | 1
式
ｼｽﾃﾑ盤リモート
取替 |  | 1
面
AP-1-1リモート
取替 |  | 1
面
AP-1-2リモート
取替 |  | 1
面
AP-3-1リモー
ト取替 |  | 1
面
AP-3-2リモー
ト取替 |  | 1
面
テナントRS盤リモ
ート取替 |  | 21
面
AP-55Aリモー
ト取替 |  | 1
面
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AP-54UAリモート
取替 |  | 1
面
AP-53Aリモート
取替 |  | 1
面
AP-52ABリモー
ト取替 |  | 1
面
AP-51ABリモー
ト取替 |  | 1
面
AP-50ABリモート
取替 |  | 1
面
AP-54UBリモート
取替 |  | 1
面
AP-54Aリモート
取替 |  | 1
面
AP-53Bリモート
取替 |  | 1
面
AP-52CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-51CDリモート
取替 |  | 1
面
AP-50CD1リモー
ト取替 |  | 1
面
AP-49CD1リモー
ト取替 |  | 1
面
AP-48CD1リモー
ト取替 |  | 1
面
テナント盤新設
6
面
エンジニアリング
費 |  | 1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
調整費
1
式
[計装工事] | 搬入据付撤去工事
盤搬入費
1
式
盤据付費
1
式
盤撤去費
1
式
配線盛替結線工事
1
式
[計装工事] | 機器取替工事
取付ブラケット | HY78、TY78用
8
台
百葉箱用取付ブラ | SUS製
ケット |  | 2
台
百葉箱
1
台
機器取付費
1
式
結線費
1
式
労務費
1
式
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| 管内 | 23
ｍ
EM-FCPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 263
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 23
ｍ
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 4
塗装共 |  |  | 個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
産業廃棄物処理費 | 盤関係
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 24
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 24
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ９系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
撤去CO2ｾﾝｻｰ
16
台
撤去CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2 2c
| 管内 | 56
| 再使用しない |  | ｍ
撤去CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2 2c
| 管内 | 8
| 再使用しない |  | ｍ
撤去Ｃｕ6／4φ
16
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 24
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 24
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１０系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
撤去費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 4
ｍ
撤去CO2ｾﾝｻｰ
16
台
撤去CVVｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2 2c
| 管内 | 56
| 再使用しない |  | ｍ
撤去CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2 2c
| 管内 | 8
| 再使用しない |  | ｍ
撤去Ｃｕ6／4φ
16
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 21
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 中央監視設備 |  |  | ＳＣＳ１１系統
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
警備員 | 休日昼間、一部夜間 延べ50人
50
人
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 5
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計