## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立男女共同参画・青少年センター直流電源設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区大手前一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 直流電源設備改修工事一式 直流電源装置、非常照明用蓄電池（MSE-300（長寿命型）54セル）、 発電機用蓄電池（HS-700E 12セル、HS-30-6E ４セル）の撤去及び新設 【既存施設概要】 本館 SRC造 地上10階建地下１階 延べ面積12,762㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立男女共同参画・青少年センター直流電源設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立男女共同参画・青少年センター直流電源設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区大手前一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直流電源設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常照明・操作用 | MSE-300 54セル （54個）
(長寿命形) 制御 | DC 108V 300Ah/10時間率 | 1
弁式据置鉛電池 |  |  | 式
非常照明・操作用
蓄電池盤 (2面) |  | 1
面
非常照明・操作用 | AC 入力 3Ph 3W 210V DC 出力 12
整流器盤 (1面) | 0.4V 50A | 1
面
自家発電始動用 | HS-700E 12セル （個）
蓄電池 | DC 24V 700Ah/10HR
ﾍﾞﾝﾄ形式据置鉛
電池(触媒栓式ｼ
-ﾙ形) |  | 1
式
制御用蓄電池 | HS-30-6E 12セル (4個)
ﾍﾞﾝﾄ形式据置鉛 | DC 24V 30Ah/10HR
電池(触媒栓式ｼ
ｰﾙ形)
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
既設品処分費 | (広域認定制度による）
1
式
試験調整費
1
式
搬入据付費
1
式
仮設電源費用
1
式
申請費 | 立会検査
1
式
主任技術者立会費 | 既設発電機試運転調整
1
人
発電機試運転調整
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 直流電源設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
既設品撤去費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
交通誘導警備員B
2
人
計