## 公表表紙
工事名称 | 大阪府岸和田保健所電気設備改修工事
工事場所 | 岸和田市野田町三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 電気設備改修工事一式 受変電設備、非常照明設備、誘導灯設備の撤去及び新設 消防設備改修工事一式 自動火災報知設備の撤去及び新設 【既存施設概要】 RC造 地上２階建地下１階 延べ面積1,264㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府岸和田保健所電気設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 建築部 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府岸和田保健所電気設備改修工事
工事場所： | 岸和田市野田町三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目E
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目E
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
庁舎
1
式
計

## 中科目E
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外 | 受変電設備
1
式
屋外 | 幹線設備
1
式
屋外 | 墜落制止用器具
1
式
計
庁舎 | 幹線設備
1
式
庁舎 | 電灯設備
1
式
庁舎 | 自動火災報知設備
1
式
計

## 細目別内訳E
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 19
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
6KV EM-CET EEｹｰﾌ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾞﾙ |  | 9
ｍ
6KV EM-CET EEｹｰﾌ | 38mm2 管内
ﾞﾙ |  | 3
ｍ
6KV EM-CET EEｹｰﾌ | 38mm2 FEP
ﾞﾙ |  | 4
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 2
か所
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 9
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 10C
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (16) 地中
(VE) |  | 3
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | 露出配管 16㎜
(VE) |  | 10
ｍ
硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 | (22) 地中
(VE) |  | 24
ｍ
PE管 | 70mm 露出
(厚鋼) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 36㎜
(G) |  | 3
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
波付硬質合成 | (80) 地中
樹脂管(難燃FEP) |  | 4
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (80) 異種管接続材
1
個
埋設標識ｼｰﾄ | 3.5倍長(W)150
4
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
ｺﾝｸﾘｰﾄ柱(建柱車) | 12m- 19cm- 3.5kN
1
本
支線材 | 3屯用
1
個
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
引込柱装柱材 | 気中除く
1
個
高圧引込用負荷 | 耐重塩じん仕様 ﾓｰﾙﾄﾞｺｰﾝ口出線
開閉器(PAS) | VT内蔵･LA内蔵 方向性 鋼製 | 1
| 300A |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 100kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
変圧器(屋内) | 油入 単相 6kV-210V 50kVA
(60Hz用) | 防振ｺﾞﾑ耐震ｽﾄｯﾊﾟｰ付 | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ | 油入式 (L=6%用) 30kvar
(60Hz用) |  | 1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (30kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 高圧受電盤
1
面
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧電灯盤
1
面
屋外ｷｭｰﾋﾞｸﾙ | 低圧動力盤
1
面
接地極 | 900×900×1.5t
(銅板式) |  | 3
か所
接地極 | 14φ×1.5m～2連
(銅覆鋼棒打込式) |  | 8
か所
接地極埋設標 | 金属製
5
枚
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
消火器ABC 取付
1
個
消火器格納箱 | 10型1本用
1
個
主任技術者立会費
1
式
竣工検査 | 受変電試験費
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
呼び線 | 屋外 IE 2.0mm
21
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2架空
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2架空
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
(PF管内) |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 架空
7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
10
ｍ
架空 | 38mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 25
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架空 | 100mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
20
ｍ
架空 | 22mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C FEP内(PF･CD)
5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
5
ｍ
架空 | 14 mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
10
ｍ
架空 | 8mm2- 3C
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ |  | 15
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
5
ｍ
架空 | 200mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
5
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
架空 | 60mm2
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ |  | 7
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
32
ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 22mm2
30
ｍ
ﾒｯｾﾝ付属品 | ﾀ-ﾝﾊﾞｯｸﾙ2号(2.0t)
20
個
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 38
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 38
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 42㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 41
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 10
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
波付硬質合成 | (40)
樹脂管(FEP) |  | 14
ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 25
ｍ
波付硬質合成 | (65)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
波付硬質合成 | (100)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 600× 300× 800
防水(SUS) |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 1000× 800× 400
防水(SUS) |  | 1
個
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (63) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 4
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (101) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
鋼管柱 | SH-7
(耐蝕加工) |  | 3
本
鋼管柱建柱費 | 人力 7m以下
| 建柱・根切・埋戻・根かせ取付含む | 3
本
FEP管用付属品 | (30) 異種管接続材
4
個
FEP管用付属品 | (40) 異種管接続材
4
個
FEP管用付属品 | (50) 異種管接続材
6
個
FEP管用付属品 | (65) 異種管接続材
1
個
FEP管用付属品 | (100) 異種管接続材
1
個
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 管内 | 14
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3P
| 架空 | 8
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| FEP内(PF･CD) | 4
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 管内 | 22
ｍ
EM-FCPEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2P
| 架空 | 8
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 19
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 3
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 2
個
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
8
ｍ
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ新設
1
枚
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
8
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
7
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
14
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
1
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
6
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 管内
6
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
17
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
28
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 200mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
52
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 14
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 6
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 63㎜
(E) |  | 6
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 75㎜
(E) |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 92㎜
(G) |  | 6
ｍ
金属製 | (50) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
鋼板製 | 300× 300× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 800× 300
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
L-B内機改修
1
面
L-1-1内機改修
1
面
L-1内機改修
1
面
L-2内機改修
1
面
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
仮設分電盤
1
面
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 29
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 24
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 3
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 317
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 58
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
鋼板製 | 100× 100× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 19㎜
(E) |  | 27
ｍ
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 1方出
4
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 2方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 3方出
1
個
丸形露出ﾎﾞｯｸｽ | 19(E19,16) 4方出
1
個
非常用 | K1-LSS11 -1 -
LED照明器具 |  | 1
個
非常用 | K1-LSS11 -2 -
LED照明器具 |  | 4
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
非常用 | K1-LSS11 -3 -
LED照明器具 |  | 3
個
非常用 | K1-LRS11 -1 -
LED照明器具 |  | 18
個
非常用 | K1-LRS11 -2 -
LED照明器具 |  | 25
個
非常用 | K1-LRS11 -3 -
LED照明器具 |  | 1
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - C -
2
個
誘導灯 | SH1-FSF 20 - - BL -
3
個
誘導灯 | SH1-FSF 21 - - BL -
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 4
個
誘導灯 | ST1-FSF 22 - - BL -
1
個
照明器具再取付 | FL40w-1 露出
5
台
照明器具再取付 | FL40w-2 露出
4
台
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
非常灯用直流電源 | 30KVA
装置撤去材 |  | 1
処分費 |  |  | 式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 16
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 16
か所
天井 | 厚 9.5 準不燃 目透かし
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 39
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 7
張り(GB-D) |  |  | ㎡
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ撤去工事
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材
集積梱包・運搬費 |  | 1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材処分
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 16
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
8
ｍ
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 露出
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 定温式 1種 防水
13
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
41
個
光電式煙感知器 | 2種 蓄積型 露出
10
個
受信機 | P型1級 10回線 壁掛形
1
面
発信機 | P型1級 露出型
3
個
表示灯 | 普通
3
個
ﾍﾞﾙ | 150φ 露出
4
個
火災報知 | P型1級
立会検査 |  | 1
１工事
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計

## 別紙明細E
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
SUS製 製作金物 | 6× 50×50 (等辺山形鋼)
4
ｍ
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
消火器ABC 取外 | 再使用する
1
個
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.2
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.42
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.8
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
1
ｔ
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
1.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.2
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 500㎏以下
0.42
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.8
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
1
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
1.2
ｔ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
GLT電線管撤去 | GLT70 露出 再使用しない
3
ｍ
腕金撤去 | 75x75x1800x3t 再使用しない
1
本
高圧架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹ | 22mm2 3c 管内
ｰﾌﾞﾙ撤去 | 再使用しない | 33
ｍ
受配電盤撤去 | 閉鎖形 7.2kV 8.0kA
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm以下
| 再使用しない | 1
面
低圧盤撤去 | 閉鎖形 盤幅 800mm超過
| 再使用しない | 1
面
変圧器撤去 | 単相 50ｋVA 再使用しない
1
台
変圧器撤去 | 三相 100ｋVA 再使用しない
1
台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ撤 | 三相 30/36kvar 再使用しない
去 |  | 1
台
絶縁油処理費
153
Ｌ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1号銅線屑
23.34
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
62.01
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 屋外 |  |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
12
ヶ月
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 27
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 22
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 29
ｍ
600V絶縁電線 | 30mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 13
ｍ
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 124
ｍ
600V絶縁電線 | 200mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 8mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 17
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 100mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 28
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 200mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾙ撤去 | 再使用しない | 52
ｍ
600V絶縁電線 | 22mm2 × 1本 再使用しない
(PF管内) 撤去 |  | 27
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
仮設分電盤撤去 | 再使用しない
1
面
L-B内機撤去 | 3P,KS30A 2P15A 再使用しない
1
面
L-1-1内機撤去 | 3P,KS60A 再使用しない
1
面
L-1内機撤去 | MCB,2P,20A 再使用しない
1
面
L-2内機撤去 | MCB,2P,20A 1P20A 再使用しない
1
面
窓ｶﾞﾗｽ撤去 | 再使用しない
1
か所
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
1号銅線屑
433.37
kg
2号銅線屑
7.25
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
530.28
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
照明器具取外し | FL40w-1 露出 再使用する
5
台
照明器具取外し | FL40w-2 露出 再使用する
4
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0020
1
式
ﾗﾝﾌﾟ撤去 | IL40w 再使用しない
53
か所
誘導灯撤去 | BL,BH - 再使用しない
4
個
蛍光管運搬費 | 350kg以下
1
式
内蔵ﾊﾞｯﾃﾘｰ撤去 | 非常照明用 再使用しない
3
個
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 16
ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 22
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 36
ｍ
非常灯用直流電源 | 30KVA 再使用しない
装置 |  | 1
撤去 |  |  | 個
非常灯用直流電源 | 30KVA
装置撤去材 |  | 1
運搬費 |  |  | 式
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
1号銅線屑
0.9
kg
2号銅線屑
1.78
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
3.79
kg
計
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
改修仕様 | 下地調整RA種(新規面) | 39
㎡
計
蛍光管処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
蛍光管処分費
0.44
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 庁舎 |  |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
耐熱・警報用ｹｰﾌﾞ | 1.2mm 4c 管内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
線ぴ類撤去 | 合成樹脂線ぴ 24×18
| 再使用しない | 8
ｍ
感知器撤去 | スポット型 定温式
| 再使用しない | 14
個
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用しない | 41
個
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用しない | 10
個
受信器撤去 | P型1級10回線 再使用しない
1
個
発信機撤去 | P型1級 再使用しない
3
個
表示灯撤去 | 再使用しない
3
個
ベル撤去 | 再使用しない
4
個
計

## 細目別内訳 (2)E
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 20
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
機械損料 | 発電機 5kVA
1
台･日
機械損料 | 発電機 35kVA
1
台･日
機械損料 | 発電機 100kVA
1
台･日
燃料 | 軽油
257
Ｌ
PCB含有調査
3
検体
交通誘導警備員B
9
人
交通誘導警備員B
3
人
機械損料 | 高所作業車 作業高さ 12m
5
台･日
計

## 別紙明細 (2)E
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 5
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## 種目A
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計

## 科目A
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
改修
1
式
撤去
1
式
発生材処分
1
式
計

## 中科目A
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
改修
1
式
計
撤去
1
式
計
発生材処分
1
式
計

## 細目別内訳A
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
6.5
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
9
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 9
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m以下
(改修) | 脚立足場 一般 | 9
| - |  | ㎡
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 9
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
(構内舗装) |  | 3.8
㎡
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 | 特に狭い場所 人力
| C15-15 | 3.8
㎡
側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ直押え | 金ごて 糸幅110
4
ｍ
棟撤去跡補修
1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H1800・土工事・基礎共
10.8
ｍ
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き扉 | W600×H1800・南京錠
| 土工事・基礎共 | 1
か所
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ片開き扉 | W1000×H1800・南京錠
| 土工事・基礎共 | 1
か所
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎 | 2700×2400×H300
| 土工事・基礎共 | 1
か所
撤去後埋戻し | 人力土工
| - | 1.5
| A種（山砂の類） |  | ｍ3
積込み | 人力土工 -
2.4
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 土砂 DID区間有り | 2.4
| 3.5㎞以下 |  | ｍ3
建設発生土処分
2.4
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
建築工事 |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自転車置き場撤去 | 4000×2250・手壊し
ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板手壊し、
地業とりこわし共
集積・積込み共
1
か所
土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ 集積・積込み共
2.2
ｍ3
砕石撤去 | 集積・積込み共
2.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ切断（舗装面 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 厚さ150以下 手動式
） |  | 7.7
ｍ
自転車置き台撤去 | 1930×440・手こわし
| 集積・人力積込み共 | 2
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 集積
・梱包 |  | 0.5
ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 2.3
| DID区間有り 4.5㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 がれき類 | 2.3
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 混合廃棄物類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類 | 0.1
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
撤去材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類 | 0.5
| DID区間有り 90.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 発生材処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類
発生材処分 |  | 2.3
ｍ3
とりこわし | がれき類
発生材処分 |  | 2.3
ｍ3
とりこわし | 混合廃棄物類
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類
発生材処分 |  | 0.1
ｍ3
とりこわし | ｱｽﾍﾞｽﾄ成形板類
発生材処分 |  | 0.5
ｍ3
小計
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH3
0.8
ｔ
計

## 細目別内訳 (2)A
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲(7) | H1800 養生ｼｰﾄ（防炎Ⅱ類）共
ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | 設置期間：3ヶ月 | 25.6
ｍ
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理
掲示板 |  | 1
枚
計