## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他機械設備工事
工事場所 | 大阪市北区中之島一丁目
工 期 | 0
工事概要 | 改築機械設備工事一式 書庫棟 RC造 地上５階建 １棟 延べ面積1,787㎡ 渡り廊下 S造 ３箇所 延べ面積166㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他機械設備工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立中之島図書館書庫棟改築その他機械設備工事
工事場所： | 大阪市北区中之島一丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
ガス設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外
1
式
新書庫棟
1
式
渡り廊下３
1
式
本館棟
1
式
食堂棟
1
式
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
屋外 | 空気調和設備
1
式
屋外 | 換気設備
1
式
屋外 | 給水設備
1
式
屋外 | 排水設備
1
式
屋外 | 消火設備
1
式
計
新書庫棟 | 空気調和設備
1
式
新書庫棟 | 換気設備
1
式
新書庫棟 | 自動制御設備
1
式
新書庫棟 | 衛生器具設備
1
式
新書庫棟 | 給水設備
1
式
新書庫棟 | 排水設備
1
式
新書庫棟 | 消火設備
1
式
新書庫棟 | ガス消火設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
渡り廊下３ | 空気調和設備
1
式
計
本館棟 | 空気調和設備
1
式
本館棟 | 給水設備
1
式
本館棟 | 給湯設備
1
式
本館棟 | 消火設備
1
式
計
食堂棟 | 給水設備
1
式
食堂棟 | 消火設備
1
式
食堂棟 | 自動制御設備
1
式
計
墜落制止用器具
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ガス設備 | 都市ガス設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 25A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 80A | 269
(SGP-VA) |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 80A
被覆鋼管 |  | 103
(SGP-VS) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 80A 保温無
(鋼管類) |  | 12
･手間のみ |  |  | か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
（夜間作業）
撤去工事(夜間) | [5 empty] | 別紙 00-0003
（再使用する） |  | 1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
(処分費等)
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱﾝｸﾞﾙﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 1
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  |  | ㎡
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
TW-1 | SUS製複合板ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ2槽式
受水槽 | 有効6.0m3 | 1
| 緊急遮断弁 据付共 |  | 基
PU-1 | ｲﾝﾊﾞｰﾀ交互運転
加圧給水ﾎﾟﾝﾌﾟ | 65φ×40φ×300L/min×35m | 1
| 2.2kW×2台 据付共 |  | 組
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 21
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 15
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 33
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 7
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 3
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 15
(SGP-VD) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合 地中配管
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 100A | 2
(SGP-VD) |  |  | ｍ
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 7
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
逆止弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 65A
1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
5
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 100A
1
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ給水弁 | 20A
2
個
定水位調整弁 | ｽﾄﾚｰﾄ型(副弁無し) 80A
2
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 80A
2
個
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 40A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 50A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 100A
1
個
横水栓 | T200SNR13C(相当品)
3
個
埋設標識ﾃｰﾌﾟ | 150幅
29
ｍ
地中埋設標 | 鉄 製
4
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞｯｸｽ
調整工事 |  | 1
式
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
（夜間作業）
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋外架空・暗渠 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 2
か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 地中配管 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 2
か所
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
（処分費等）
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90Y､45Y､45YS 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径200φ
| 90Y、45Y 塩ﾋﾞふた付 | 3
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径150φ
| 90L､45L 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| UTK､UT､UTL 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 501～800 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径100φ
| 防臭ため枡 塩ﾋﾞふた付 | 1
| H＝500 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径200φ
| 90Y、45Y 塩ﾋﾞふた付 | 5
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径200φ
| 45L、90L 塩ﾋﾞふた付 | 1
| 801～1200 |  | 組
ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ桝 | 桝径200φ 最大排水管径200φ
| ﾄﾗｯﾌﾟ100φ 塩ﾋﾞふた付 | 2
| H＝705 |  | 組
ｺﾝｸﾘｰﾄ会所 | 600角 1000H 蓋含む
大阪市Ⅰ型桝 |  | 1
組
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 200A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 57
(VU) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 150A 保温無
(樹脂管類) |  | 6
･手間のみ |  |  | か所
間接排水口 | 100A
2
個
排水目皿 | D-V 100A
(VP用) |  | 1
個
配管用防虫網 | 80A
2
個
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
排水桝
ﾚﾍﾞﾙ調整工事 |  | 1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
（夜間作業）
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 150A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VU) |  |  | ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
土工事(夜間) | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（処分費等）
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
消火・圧力配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A | 5
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 9
ｍ
消火・圧力配管用 | ねじ接合 屋外架空・暗渠
炭素鋼鋼管(白) | 65A | 29
ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 65A
被覆鋼管 |  | 21
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 暗渠 50A
被覆鋼管 |  | 32
(SGP-VS) |  |  | ｍ
消火・塩ﾋﾞ | ねじ接合 暗渠 65A
被覆鋼管 |  | 33
(SGP-VS) |  |  | ｍ
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
（夜間作業）
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
水抜き水張り作業 | 屋外（４時間）
1
回
（処分費等）
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空調機器
（昼間作業）
ACP-11 | 冷61.5kW 暖69.0kW
空冷式 | 室外機 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-11-1 | 冷7.1kW 暖8.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 8
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-21 | 冷45.0kW 暖50.0kW
空冷式 | 室外機 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-21-1 | 冷7.1kW 暖8.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 6
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-31 | 冷50.0kW 暖56.0kW
空冷式 | 室外機 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-31-1 | 冷7.1kW 暖8.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 7
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-41 | 冷50.0kW 暖56.0kW
空冷式 | 室外機 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-41-1 | 冷7.1kW 暖8.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 7
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-51 | 冷40.0kW 暖45.0kW
空冷式 | 室外機 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-51-1 | 冷7.1kW 暖8.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 5
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-61 | 冷90.0kW 暖100.0kW
空冷式 | 室外機 2連結ﾀｲﾌﾟ | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-61-1 | 冷2.8kW 暖3.2kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 2
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-61-2 | 冷3.6kW 暖4.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 3
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-61-3 | 冷4.5kW 暖5.0kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 4
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-61-4 | 冷11.2kW 暖12.5kW
空冷式 | 天ｶｾ4方向 | 1
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
ACP-52 | 14.0kW
年間冷専 | 全密閉ｽｸﾛｰﾙ、ｸﾛｽﾌｨﾝｺｲﾙ | 2
恒温恒湿用 | 室内機 床置き 電気ﾋｰﾀｰ付 |  | 組
SR
ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ式 |  | 1
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ |  |  | 個
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
14
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 25
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 273
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 76
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 97
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 23
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 25
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 185
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 37
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 51
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 18
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 155
ｍ
冷媒用 | 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 23
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 29
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 62
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 70
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 107
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 43
(VP) |  |  | ｍ
防臭逆止弁 | 50A
4
個
鋼管用伸縮管継手 | 複式 20A
4
個
冷媒ダクト | 300×200H
| SUS製 | 14
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
電線類
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 511
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 89
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 224
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 26
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 198
ｍ
冷却塔系統配管
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 20A | 7
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 25A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 80A | 73
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋内一般 80A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 80A
被覆鋼管 |  | 103
(SGP-VS) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 地中配管 80A
被覆鋼管 |  | 9
(SGP-VS) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
仕切弁 | 5K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 4
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 80A
2
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 80A
10
個
電動弁 | 80A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 80A
8
個
温度計
4
個
圧力計 | 水用
2
組
配管用防虫網 | 50A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 80A
4
個
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
（夜間作業）
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
水抜き水張り作業 | 屋外（２時間）
2
回
（処分費等）
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類
FE-11 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×300m3/h | 1
| スイッチ共 |  | 台
FS-11 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×300m3/h | 1
| スイッチ共 |  | 台
FE-12 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×390m3/h | 1
台
FE-13 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×90m3/h | 1
台
FS-13 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×90m3/h | 1
台
FE-21 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×340m3/h | 1
台
FE-22 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×260m3/h | 1
台
FE-23 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×150m3/h | 1
台
FE-31 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×380m3/h | 1
台
FE-41 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×380m3/h | 1
台
FE-51 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 200φ×320m3/h | 1
台
FE-52 | 天吊埋込ﾀｲﾌﾟ消音形
ｽﾄﾚｰﾄｼﾛｯｺﾌｧﾝ | 150φ×120m3/h | 2
台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 150㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 103
ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 175㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 27
ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ | ｲﾝｻｰﾄ有 200㎜
(低圧ﾀﾞｸﾄ) |  | 175
ｍ
防虫網 | 150φ
1
個
防虫網 | 200φ
10
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | 深型FD付ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 150A | 2
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | 深型FD付ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 200A | 4
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 150A | 4
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 175A | 1
個
ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ･ﾍﾞﾝﾄｷｬ | 深型ﾊﾟｲﾌﾟﾌｰﾄﾞ(SUS製)
ｯﾌﾟ | 200A | 8
個
丸形 風量調節 | 150φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 5
個
丸形 風量調節 | 175φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 1
個
丸形 風量調節 | 200φ
ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  | 6
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 150φ
2
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 175φ
1
個
丸形 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 200φ
8
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾋﾟｽﾄﾝﾚﾘｰｻﾞ | 150φ
ｶﾞｽ圧連動 |  | 2
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ |  |  | 個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 200 200
3
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | VHS 250 250
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 150 150
1
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 200 200
2
個
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | HS 250 250
1
個
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
自動制御盤
1
式
調整費
1
式
計装工事費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛大便器ｾｯﾄ | FV式、ﾀｯﾁｽｲｯﾁ、ほか付属品、取付
| 共 | 2
組
車いす対応 | 電気温水器3L×3、専用水栓×3、
ｶｳﾝﾀｰ洗面器 | 配管ｶﾊﾞｰ、ほか付属品、取付共 | 1
組
ｺﾝﾊﾟｸﾄ多機能 | 壁掛大便器、汚物流し、洗面器、手
ﾄｲﾚﾊﾟｯｸ | 洗器、電気温水器×2、ほか付属品 | 1
(ｵｽﾄﾒｲﾄ対応) | 、取付共 |  | 組
掃除流し | SK500（相当品）
| 水栓(T200BSQ13C) | 1
組
大型鏡 | 500×1120、取付共
3
枚
化粧鏡 | YM6090A･T110D28（相当品）
1
枚
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ | 25A
1
個
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 14
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 13
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 9
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 1
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 5
(SGP-VD) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 80A | 24
(SGP-VD) |  |  | ｍ
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
2
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 25A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 3
個
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 40A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 50A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 2
個
横水栓 | T200SNR13C(相当品)
1
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 11
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
通気・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
床上掃除口 | COA 100A
(非防水形) |  | 1
個
ドルゴ通気弁 | 50A
1
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
消火用充水槽 | SUS製 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ架台鋼製溶融亜鉛ﾒｯｷ
| 200L 2.0G | 1
基
HB-1A | 易操作性1号屋内消火栓
屋内消火栓 | 総合形 埋込ﾀｲﾌﾟ | 5
組
HB-1B | 易操作性1号屋内消火栓
屋内消火栓 | 総合形 露出ﾀｲﾌﾟ | 5
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 46
ｍ
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋外架空・暗渠 50A | 9
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
1
個
青銅逆止弁 | 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 50A
1
個
テスト弁 | 30A
1
個
配管用防虫網 | 32A
1
個
配管用防虫網 | 40A
1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
1
個
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | ガス消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器類
1
式
据付工事
1
式
配管材料費
1
式
配管工事費
1
式
電気材料費
1
式
電気工事費
1
式
ｽﾘｰﾌﾞｲﾝｻｰﾄ費 | はつり工事含む
1
式
雑工事費
1
式
試験調整費
1
式
消防手続立会検査
費 |  | 1
式
共通費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
機械設備工事 |  | 渡り廊下３ |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACP-61-5 | 冷11.2kW 暖12.5kW
空冷式 | 天埋ｶｾ2方向 | 4
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ |  |  | 台
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 35
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 33
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 15
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 31
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 11
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
ｍ
冷媒管切断 | 配管切断 9.5A
2
か所
冷媒管切断 | 配管切断 15.9A
2
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0059
1
式
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| 管内 | 12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
金属製 | 25(22) 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 6
(塗装共) |  |  | 個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 3
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 25A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞ仕切弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 65A
1
個
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 25A | 1
か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0063
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 15A | 2
か所
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0066
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 屋内一般 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 50A | 2
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0069
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 50A | 3
か所
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
（夜間作業）
配管切断 | 配管切断 50A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 80A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ･ｷｬｯﾌﾟ止め | 機械室・便所 鋼管用ﾌﾟﾗｸﾞ
| 80A | 1
か所
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0073
1
式
（処分費等）
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（昼間作業）
FP-1 | 50φ×300L/min×70m 7.5kW
消火ポンプ | 呼水槽共 | 1
組
消火・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 機械室・便所 65A | 3
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 65A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
（夜間作業）
配管切断 | 配管切断 65A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
水抜き水張り作業 | 屋外（４時間）
1
回
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0077
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
（処分費等）
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御盤
1
式
調整費
1
式
計装工事費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
ガス設備工事 |  | ガス設備 |  |  | 都市ガス設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
都市ガス設備
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
土工事 | 人力堀方 -
20.38
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
11.97
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
8.41
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 8.41
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 32A
水冷却水) |  | 2.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 80A
水冷却水) |  | 2.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 地中配管 80A
水冷却水) |  | 2.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 6.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 80A
水冷却水) |  | 150.3
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 6
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 80A
再使用しない |  | 10
個
球形ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝ | 80A
ﾄ撤去 | 再使用しない | 8
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.03
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事(夜間) | [5 empty] | 別紙 00-0003
（再使用する） |  | 1
式
CT-2 | FRP製 60RT
密閉式冷却塔 | 冷272.1kW | 2
取外し |  |  | 基
PCD-2 | 多段渦巻ﾀｰﾋﾞﾝﾎﾟﾝﾌﾟ
冷却水ポンプ | 80φ×600L/min×25m 7.5kW | 2
取外し |  |  | 組
TEX-1 | SUS製 35L
密閉式膨張タンク |  | 2
取外し |  |  | 基
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(取外し用) | 複数搬出 250㎏以下
0.4
ｔ
搬出費(取外し用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
2.74
ｔ
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
8.41
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
0.05
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH2
1.54
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
0.48
㎡
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
金属くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.13
ｔ
計
水質試験費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
水質試験費 | 上水・受水槽用
2
か所
計
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
設計審査手数料 | 75mm以上
(水道) |  | 1
か所
竣工審査手数料 | 75mm以上
(水道) |  | 1
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
配管架台Ｈ | L-75×75×6t
| 500×600H（門形） | 4
か所
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3.2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 21.3
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 3.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 15.3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 9.4
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 33.3
| 80A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.3
| 100A |  | ｍ
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 65A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 5
| 80A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ(ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁)
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 1
| 100A |  | 個
給水用弁類 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 80A |  | 個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
土工事 | 人力堀方 -
9.58
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
6.34
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
3.24
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 3.24
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 6.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 65A
水冷却水) |  | 20.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 80A
水冷却水) |  | 6.4
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 50A
排水) |  | 3.8
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 80A
排水) |  | 7.7
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 65A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 3
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.26
ｍ3
計
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 4.6
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 29
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
3.24
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
3.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 80A
7.7
ｍ
金属くず
0.36
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
申請費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
事務監督費用
(下水道) |  | 1
か所
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
45
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
33
ｍ3
土工事 | 人力堀方 -
30.53
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
19.83
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
22.7
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 22.7
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 30
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類解体工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ 厚100mm (m)
| - | 66
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | As舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 0.36
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | Co舗装とりこわし(積込共)(m3)
| - | 3.41
ｺﾝｸﾘ-ﾄ類解体工事 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶｰ (m3)
| - | 0.08
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.36
| DID区間有り 9.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 3.49
| DID区間有り 12.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 50A
排水) |  | 3.2
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 50A
排水) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 100A
排水) |  | 9.6
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 150A
排水) |  | 26.4
再使用しない |  |  | ｍ
小口径桝撤去 | 200φ×150φ 600H
| ST,90L,90Y 再使用しない | 10
組
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.89
ｍ3
計
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 人力舗装 E(車道)
3.6
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 機械舗装 E(車道)
30
㎡
区画線工 | 実線 15㎝
| - - | 6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 31
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事(夜間) | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
4.5
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.28m3
3.3
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
1.2
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 1.2
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 地中配管 150A
排水) |  | 5
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.12
ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
23.9
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | ｱｽﾌｧﾙﾄ塊
0.36
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
3.41
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.08
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 50A
5.8
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 100A
9.6
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 150A
31.4
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 200A
6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 32
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管架台 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
配管架台Ｄ | L-75×75×6t
| 300×450H（Г形） | 1
か所
配管架台Ｅ | L-75×75×6t
| 450×450H（門形） | 2
か所
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.01
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4.8
| 50A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8.6
| 65A |  | ｍ
消火管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 29.2
| 65A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
土工事 | 人力堀方 -
9.5
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
5.9
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
3.6
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 3.6
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 16.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 2.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 65A
水冷却水) |  | 20.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 地中配管 50A
水冷却水) |  | 1.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 65A
水冷却水) |  | 3.3
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.13
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 33
機械設備工事 |  | 屋外 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
3.6
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
金属くず
0.24
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 40.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 45.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 50.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 63.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 90.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 33
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
14
個
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 34
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
密閉式冷却塔 | FRP製 60RT
据付 | 冷272.1kW 防振基礎 | 2
基
多段ﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 | 防振基礎 7.5 kW以下
(衛生機器) |  | 2
台
密閉形隔膜式 | 100L以下
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 2
基
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 180.9
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 125A 厚20mm | 73.5
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 9.7
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 125A 厚20mm | 50.5
ｍ
排水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 43
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 22.1
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8.6
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 67.4
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 26.7
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 40
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 61.8
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 39.9
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 35
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処置 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
3
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 71
13
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
26
か所
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
新書庫棟ピット空
調 |  | 9
％
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
土工事 | 人力堀方 -
5.51
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
3.39
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
2.12
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 2.12
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 250㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
5.24
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 36
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
2.12
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
消音ﾎﾞｯｸｽ付 | 天井吊
送風機 据付 |  | 13
台
計
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0045
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
(低圧用) |  | 6.11
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 6.11
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 37
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 換気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0046
1
式
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 150㎜ | 85.6
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 175㎜ | 25.2
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出
(32K) | ｶﾗｰ亜鉛鉄板 200㎜ | 144.3
| 保温厚50 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ | 17.6
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 175㎜ | 2.1
| 保温厚25 |  | ｍ
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
(32K) | ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ | 30.6
| 保温厚25 |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0047
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 7
か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 38
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0048
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 0.8
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4.2
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 8.3
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 14.3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 8.4
| 20A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 13.2
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9.3
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 1.2
| 50A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 5.2
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 24.3
| 80A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0049
1
式
新書庫棟ピット給
排水 |  | 10
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 39
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 51
6
か所
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ 71
4
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 2.2
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 14.4
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 10.1
| 80A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 10.8
| 100A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5.6
| 100A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0052
1
式
防火区画貫通処理 | 国土交通省大臣認定・消防認定品
(壁用) | φ50 | 14
か所
計
ｽﾘｰﾌﾞ費 | [5 empty] | 別紙 00-0082
1
式
新書庫棟ピット消
火 |  | 10
％
計
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0053
1
式
土工事 | 人力堀方 -
4.33
ｍ3
土工事 | 人力埋戻し -
2.66
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
1.67
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り | 1.67
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 40
機械設備工事 |  | 新書庫棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0054
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
1.67
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 渡り廊下３ |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0055
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0056
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 3.1
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 15.3
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 0.9
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 6.2
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 41
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
6
個
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 11.2
ｍ
計
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0059
1
式
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用する |  | 6
個
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 6.6
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 6.6
ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0061
1
式
金属くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 42
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0062
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3.1
| 25A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 5.1
| 65A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4.6
| 65A |  | ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0063
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 25A
水冷却水) |  | 6.2
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 65A
水冷却水) |  | 35.2
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 65A
再使用しない |  | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.17
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0064
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.01
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0065
1
式
金属くず
0.29
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 43
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0066
1
式
ｶﾞｽ給湯器 | 10号
撤去 | 再使用しない | 1
台
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 15A
水冷却水) |  | 4
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.02
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0067
1
式
金属くず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 本館棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0068
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.01
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0069
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 50A
水冷却水) |  | 5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 50A
水冷却水) |  | 13.4
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.05
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
金属くず
0.1
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 44
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0071
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.33
ｔ
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0072
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.01
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0073
1
式
PW-1 | 自吸式渦巻ポンプ
揚水ポンプ撤去 | 2.2kW | 3
| 再使用しない |  | 基
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 80A
水冷却水) |  | 3.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 80A
水冷却水) |  | 2.4
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 80A
再使用しない |  | 3
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.38
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0074
1
式
金属くず
0.49
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 45
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0075
1
式
搬入費 | 複数搬入 400㎏/m3未満
0.37
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0076
1
式
消火ﾎﾟﾝﾌﾟ | 11.0 kW以下
(ﾕﾆｯﾄ形) 据付 |  | 1
(衛生機器) |  |  | 台
計
撤去工事(夜間) | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0077
1
式
FP-1 | 60φ×300L/min×50m
消火ポンプ撤去 | 2.2kW | 1
| 再使用しない |  | 基
FP-1 | SUS製 100L
消火ポンプ呼水槽 | 再使用しない | 1
撤去 |  |  | 基
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 2.8
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.34
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
機械設備工事 |  | 食堂棟 |  |  | 消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0078
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 250㎏以下
0.19
ｔ
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0079
1
式
金属くず
0.26
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
機械設備工事 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0080
1
式
墜落制止用器具費 | 新築工事
30
ヶ月
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 47
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0081
(X線) |  | 1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 3段、月あたり賃料
2
月
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 45t
4
日
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
10
人
既設調査費 | 設備機械工15人相当
1
式
計

## 別紙明細 (2)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 48
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0081
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## ガス総括表
No 1
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
ＳＴＥＰ１ｂ
溶接工事 | じ工事 | 式 | 1
ねじ工事 | じ工事
配管撤去 |  | 式 | 1
配管改修 |  | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
ＳＴＥＰ１ｂ 計
ＳＴＥＰ１ｃ | じ工事
ねじ工事 | じ工事
配管撤去 |  | 式 | 1
配管改修 |  | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
ＳＴＥＰ１ｃ 計
ＳＴＥＰ２ | じ工事
ねじ工事
配管撤去 |  | 式 | 1
No 2
総括表
名 称 | 仕様 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
配管改修 |  | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
ＳＴＥＰ２ 計
ＳＴＥＰ３ａ | じ工事
ねじ工事 | じ工事
配管撤去 |  | 式 | 1
配管改修 |  | 式 | 1
端数金額
ねじ工事 計
ＳＴＥＰ３ａ 計
総合計

## ガス内訳書
STEP1b－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[溶接工事（ＳＴＥＰ１ｂ）]
低圧溶接配管工事費（架空ＰＬＰ） | 50 | ｍ | 31
低圧溶接配管工事費（地中 １．０ｍ未満） | 50 | ｍ | 2
ＫＮコート充填費 | 50 | ヶ所 | 2
支持工事Ｂ | 50 | ｍ | 31
ＳＵＳ支持工加算Ｂ | 50 | ｍ | 31
諸経費
端数切捨
合 計
STEP1b－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ１ｂ（配管撤去）]
地中撤去（３ｍ以下）増施変 | 1 | 式 | 1
埋設配管撤去 | 50 | ｍ | 4.5
諸経費
合 計
STEP1b－３
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ１ｂ（配管改修）]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 5
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 2
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 8.5
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 5
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 2
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 8.5
諸経費
合 計
STEP1c－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ１ｃ（配管撤去）]
架空撤去（３ｍ以下）増施変 | 1 | 式 | 1
配管撤去 | 50 | ｍ | 17
諸経費
合 計
STEP1c－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ１ｃ（配管改修）]
基本工事費 |  | 件 | 1
地中配管（６ｍ超－９ｍ以下）増施変 | 3 | 式 | 1
架空配管（３ｍ以下）増施変 | 1 | 式 | 1
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1.5
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 14
ガス管塗装（２回塗） | 25 | ｍ | 1
絶縁ソケット | 25 | ヶ所 | 1
内管深掘（０．６―１ｍ） |  | ｍ | 21.5
諸経費
合 計
STEP2－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ２（配管撤去）]
地中撤去（６ｍ超－９ｍ以下）増施変 | 3 | 式 | 1
配管撤去 | 50 | ｍ | 1
埋設配管撤去 | 50 | ｍ | 11.5
諸経費
合 計
STEP2－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ２（配管改修）]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（白鉄管） | 50 | ｍ | 16.5
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1
ガス管塗装（２回塗） | 50 | ｍ | 16.5
絶縁ソケット | 50 | ヶ所 | 1
諸経費
合 計
STEP3a－１
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ３ａ（配管撤去）]
配管撤去 | 50 | ｍ | 17.5
諸経費
合 計
STEP3a－２
内訳書
名 称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金 額 | 備 考
[ＳＴＥＰ３ａ（配管改修）]
基本工事費 |  | 件 | 1
配管（ＥＬＰ） | 50 | ｍ | 1
埋設配管（ＰＥ） | 50 | ｍ | 11.5
諸経費
合 計