## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立砂川厚生福祉センターいぶき女性棟他２棟空調設備改修工事
工事場所 | 泉南市馬場三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 ビル用マルチエアコン（冷房能力28kw×２台、冷房能力22.4kw×１台、冷房能力14kw×２台）及び空冷パッケージ型エアコン（冷房能力14kw×２台、冷房能力10kw×１台）の撤去及び新設 【既存施設概要】 いぶき女性棟 RC造 平屋建 延べ面積1,464㎡ いぶき男性棟 RC造 平屋建 延べ面積1,789㎡ うぃず棟 RC造 平屋建 延べ面積236㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立砂川厚生福祉センターいぶき女性棟他２棟空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立砂川厚生福祉センターいぶき女性棟他２棟空調設備改修工事
工事場所： | 泉南市馬場三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟
1
式
いぶき男性棟
1
式
うぃず棟
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
いぶき女性棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
消火設備
1
式
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
いぶき男性棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
うぃず棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
消火設備
1
式
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
墜落制止用器具費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
いぶき女性棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
いぶき男性棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
うぃず棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
消火設備 | スプリンクラー設備
1
式
計
直接仮設
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
墜落制止用器具費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACM9-8 | 室外機
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 22.4kW、暖房能力 25.0kW | 1
気調和機 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台 |  | 台
ACM9-28K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 2.8kW、暖房能力 3.2kW | 1
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM9-112K4 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型4方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 11.2kW、暖房能力 12.5kW | 2
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM14-5-2 | 室外機
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 14.0kW、暖房能力 16.0kW | 1
気調和機 | 防振ｺﾞﾑ、分岐管 |  | 台
ACM14-45K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 4.5kW、暖房能力 5.0kW | 1
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM14-112T | 室内機 天吊形
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 11.2kW、暖房能力 12.5kW | 1
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM18-5-1 | 室外機
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 14.0kW、暖房能力 16.0kW | 1
気調和機 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台 |  | 台
ACM18-22B | 室内機 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 2.2kW、暖房能力 2.5kW | 2
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM18-45K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 4.5kW、暖房能力 5.0kW | 1
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACP-112T-2 | 冷暖房標準ﾀｲﾌﾟ 天吊形
ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房能力 10.0kW、暖房能力 11.2kW | 1
形空気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 組
ACP-160K | 冷暖房同時ﾂｲﾝﾀｲﾌﾟ 壁掛形
ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房能力 14.0kW、暖房能力 16.0kW | 2
形空気調和機 | ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟﾒｶ1台、予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 組
空調機用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
10
台
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
台
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機械設備工事 細目別内訳
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC製室外機架台
4
個
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1800
標準図7-8 |  | 4
ｍ
ﾌｪﾝｽ潜戸 | H=1800 両面型用
| 片開き W=1000 | 4
か所
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
(再使用する) |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ有 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 2
㎡
ﾀﾞｸﾄ端部閉塞
1
㎡
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 9
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 34
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 27
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 25
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 30A 保温有
(樹脂管類) |  | 9
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
いぶき女性棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 25
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 46
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 14
ｍ
集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
配線
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 2
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 11
ｍ
金属製可とう電線 | 17㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 7
か所
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 3
個
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
いぶき女性棟 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ保護
ｷｬｯﾌﾟ取付費 |  | 6
個
計
機械設備工事 細目別内訳
いぶき女性棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
いぶき男性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RC製室外機架台
2
個
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ | H=1800
標準図7-8 |  | 2
ｍ
ﾌｪﾝｽ潜戸 | H=1800 両面型用
| 片開き W=1000 | 2
か所
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
いぶき男性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 8
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 25A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 7
(VP) |  |  | ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
いぶき男性棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 15
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 1
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ACM21-10 | 室外機
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 28.0kw、暖房能力 31.5kw | 1
気調和機 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台 |  | 台
ACM21-71K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 7.1kW、暖房能力 8.0kW | 4
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM22-10 | 室外機
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 28.0kw、暖房能力 31.5kw | 1
気調和機 | ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ式防振架台 |  | 台
ACM22-71K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 7.1kW、暖房能力 8.0kW | 4
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
ACM22-36K2 | 室内機 天井ｶｾｯﾄ型2方向
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 3.6kW、暖房能力 4.0kW | 1
気調和機 | 予備ﾌｨﾙﾀｰ |  | 台
空調機用ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ | ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
9
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 1
ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 10
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 1
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 8
ｍ
冷媒用 | 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 2
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 20
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 32A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 30A 保温有
(樹脂管類) |  | 9
･手間のみ |  |  | か所
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
うぃず棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 19
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 48
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 2C
| FEP内(PF･CD) | 13
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
うぃず棟 |  | 消火設備 |  |  | スプリンクラー設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ保護
ｷｬｯﾌﾟ取付費 |  | 4
個
計
機械設備工事 細目別内訳
うぃず棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.36
ｔ
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.12
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 14.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 25.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 2.8kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.5kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 壁掛け -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 12.5kW以下 | 3
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
10
個
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
1
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 6
ｍ
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6.5×150×75 (溝形鋼) | 11.3
ｍ
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
(再使用する) |  | 1
式
ACP-112T-1 | 室外機 冷暖房標準ﾀｲﾌﾟ
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 冷房能力 10.0kw | 1
和機 取外し | 暖房能力 11.2kw |  | 台
ACP-112T-1 | 冷暖房標準ﾀｲﾌﾟ 天吊形
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 冷房能力 10.0kw | 1
和機 取外し | 暖房能力 11.2kw |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
ACM□-5 | 室外機 防振基礎なし
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 14.0kw | 1
気調和機 撤去 | 暖房能力 16.0kw 再使用しない |  | 台
ACM□-8 | 室外機 防振基礎なし
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 22.4kw | 1
気調和機 撤去 | 暖房能力 25.0kw 再使用しない |  | 台
ACP-160B | 室外機 冷暖房標準ﾀｲﾌﾟ
ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房能力 16.0kw | 2
形空気調和機撤去 | 暖房能力 17.7kw 再使用しない |  | 台
ACM□-22B | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 2.2kw | 2
気調和機 撤去 | 暖房能力 2.5kw 再使用しない |  | 台
ACM□-28K | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(二方向吹出)
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 2.8kw | 1
気調和機 撤去 | 暖房能力 3.2kw 再使用しない |  | 台
ACM□-45K | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(二方向吹出)
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 4.5kw | 2
気調和機 撤去 | 暖房能力 5.0kw 再使用しない |  | 台
ACM□-112K | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(四方向吹出)
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 11.2kw | 2
気調和機 撤去 | 暖房能力 12.5kw 再使用しない |  | 台
ACP-160B | 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形
ｾﾊﾟﾚｰﾄ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ | 冷房能力 16.0kw | 2
形空気調和機撤去 | 暖房能力 17.7kw 再使用しない |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 10
個
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用集中管理ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ
再使用しない |  | 1
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 3.75
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.37
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 400㎏/m3未満
0.23
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷房能力 10.0kw
ACP-112T-1 | 暖房能力 11.2kw | 1
室外機 |  |  | か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷房能力 14.0kw
ACM□-5 | 暖房能力 16.0kw | 1
室外機 |  |  | か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷房能力 22.4kw
ACM□-8 | 暖房能力 25.0kw | 1
室外機 |  |  | か所
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷房能力 16.0kw
ACP-160B | 暖房能力 17.7kw | 2
室外機 |  |  | か所
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
金属くず
0.76
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1.6
| 保温厚25 |  | ㎡
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
1.6
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
8.02
㎡
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 | (VHS､VS､VH､V) 0.3㎡以下
撤去 | 再使用しない | 2
個
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 1.6
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 | 8.02
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない |  | ㎡
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.4
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
その他の産業廃棄
物 |  | 0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH4
0.04
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 80A 厚20mm | 13.5
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 5.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 4
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 9.2
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 3.1
| 32A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 23.6
| 32A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分 | 投棄料
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 6.35
再使用しない |  | 5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 14.9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 1
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 7.9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 7
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 25.40
再使用しない |  | 1
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 32A
排水) |  | 16.5
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 5.3
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2.6
| 80A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4.9
| 32A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.13
ｍ3
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
いぶき女性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 32A
16.5
ｍ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
銅くず | 並銅
13.8
kg
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 39
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| FEP内(PF、CD) | 13
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 16
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 3c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 4
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 2
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 3
| 再使用しない |  | ｍ
金属製可とう電線 | F17 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 3
) 撤去 |  |  | ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ撤去 | 150× 150× 100 再使用しない
3
個
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
いぶき女性棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0044
1
式
銅くず | 2号銅線
8
kg
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき女性棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 9.18
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 550.8
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 9.18
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1.8
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 108
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1.8
| - |  | ｍ
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 18.36
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 1101.6
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 18.36
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 22
いぶき女性棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 9.18
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 1.8
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 18.36
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
いぶき男性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 10.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
1
個
計
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
鋼製 製作金物 | 溶融亜鉛めっき
| 6× 50×50 (等辺山形鋼) | 3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 23
いぶき男性棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 80A 厚20mm | 4.8
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 80A 厚20mm | 2.7
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1 | 4.4
| 25A |  | ｍ
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分 | 投棄料
0.01
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
0.39
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎有り
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 2
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 4.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 8
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
9
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 24
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
ACM□-10 | 室外機 防振基礎なし
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 28.0kw | 2
気調和機 撤去 | 暖房能力 31.5kw 再使用しない |  | 台
ACM□-32K | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(二方向吹出)
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 3.6kw | 1
気調和機 撤去 | 暖房能力 4.0kw 再使用しない |  | 台
ACM□-63K | 天井埋込ｶｾｯﾄ形(二方向吹出)
ﾏﾙﾁ形ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空 | 冷房能力 7.1kw | 8
気調和機 撤去 | 暖房能力 8.0kw 再使用しない |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 9
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 3.56
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
0.46
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
冷媒ﾌﾛﾝ回収 | 冷房能力 28.0kw
ACM□-10 | 暖房能力 31.5kw | 2
室外機 |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
金属くず
0.46
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 25
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0034
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 2
ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 6.35
再使用しない |  | 1
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 10
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 1
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 8
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 22.22
再使用しない |  | 2
ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋内一般 32A
排水) |  | 9
再使用しない |  |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
排水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 | 9
| 32A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.06
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 26
うぃず棟 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0036
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 32A
9
ｍ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
銅くず | 並銅
7.39
kg
計
機械設備工事 別紙明細
うぃず棟 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 48.4
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 2c
| FEP内(PF、CD) | 12.6
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 19
| 再使用しない |  | ｍ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
銅くず | 2号銅線
8
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
うぃず棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 9.18
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 550.8
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 9.18
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1.8
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 108
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1.8
| - |  | ｍ
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 18.36
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 1101.6
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 18.36
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
うぃず棟 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 9.18
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 1.8
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 18.36
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 28
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
| 6か月まで | 6
月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 29
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊(X線 | [5 empty] | 別紙 00-0042
)調査費 |  | 1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ | 2段 2ヶ月
1
台
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ 25t
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) |  | 10
日
養生敷鉄板 | 厚22 月額損料
18.6
㎡
養生敷鉄板 | 設置撤去手間
185.8
㎡
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
44
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
22
か所
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
30
人
計

## M共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 30
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊(X線 | [5 empty] | 別紙 00-0042
)調査費 |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 3
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟
1
式
いぶき男性棟
1
式
うぃず棟
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
いぶき女性棟 | 動力設備
1
式
いぶき女性棟 | 電灯設備
1
式
いぶき女性棟 | 放送設備
1
式
いぶき女性棟 | 火災報知設備
1
式
計
いぶき男性棟 | 動力設備
1
式
計
うぃず棟 | 動力設備
1
式
うぃず棟 | 電灯設備
1
式
うぃず棟 | 放送設備
1
式
うぃず棟 | 火災報知設備
1
式
計
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 41
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 15
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
15
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 1
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 14
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 15
ｍ
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
6
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
6
台
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
動力盤 | MB-1
(改造) | ELCB3P50AF/30ATx2 更新 | 1
| ELCB3P50AF/40ATx1 更新 |  | 面
動力盤 | MB-2
(改造) | ELCB3P50AF/30ATx1 更新 | 1
| ELCB3P50AF/30ATx1 増設 |  | 面
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
Hf蛍光灯器具 | 埋込形 FHF 32W ×2
(施工費) |  | 2
個
Hf蛍光灯器具 | 埋込形(ｺﾝﾊﾟｸﾄ) FHP 32W ×3
(施工費) |  | 6
個
白熱灯器具 | 照明器具E
再取付 | 埋込型 | 1
| 再取付労務 |  | 台
Hf蛍光灯器具 | 埋込形(ｺﾝﾊﾟｸﾄ) FHP 45W ×4
(施工費) |  | 1
個
蛍光灯器具 | ﾐﾗｰﾗｲﾄ FL20W-1
再取付 | 再取付労務 | 1
台
非常用白熱灯器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W
(施工費) |  | 5
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(労務費のみ) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
火災報知設備 | 感知器 煙
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | いぶき男性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 60
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
12
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
19
ｍ
ねじなし電線管 | 隠ぺい・埋込配管 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 3
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜)
3
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
鋼板製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 200× 200× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | B型(40.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
動力盤 | A-1
(改造) | ELCB3P50AF/30ATx1 増設 | 1
面
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 1個
(屋外形) |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | いぶき男性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 14mm2- 3C 管内
8
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 8
ｍ
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
1
個
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
動力盤 | LMB-5
(改造) | ELCB3P50AF/50AT×2 更新 | 1
面
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 直付型 2P15AE
再取付 | 再取付労務 | 14
ｍ
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
Hf蛍光灯器具 | 埋込形 FHF 32W ×2
(施工費) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
拡声設備取付費 | ｽﾋﾟｰｶ 天井埋込型
(労務費のみ) |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
火災報知設備 | 感知器 ｽﾎﾟｯﾄ型
取付費 |  | 2
(労務費のみ) |  |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 5.5mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
厚鋼電線管 | (G28) 再使用しない
撤去 |  | 6
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 15
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
5
台
動力盤 | MB-1
(遮断器撤去・再 | ELCB3P50AF/50ATx2 撤去 | 1
使用しない) | ELCB3P100AF/75ATx1 撤去 |  | 面
動力盤 | MB-2
(遮断器撤去・再 | ELCB3P50AF/40ATx1 撤去 | 1
使用しない) |  |  | 面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1号銅線銅くず
5.88
kg
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | 2号銅線銅くず
1.63
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
11.85
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
照明器具 | FHF32W ×2 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用する | 2
個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 照明器具 C
蛍光灯器具 | 埋込形 FHP 32W ｘ3 | 6
取外し | 再使用する |  | 個
白熱灯器具 | 埋込灯 再利用する
取外し |  | 1
個
Hfｺﾝﾊﾟｸﾄ | 照明器具 F
蛍光灯器具 | 埋込形 FHP 45W ｘ4 | 1
取外し | 再使用する |  | 個
蛍光灯器具 | 露出形 FL 20W ×1
取外し | 再利用する | 1
個
非常用照明器具 | 埋込形 JE9～30W,I40W,LED
(白熱灯・LED灯) | 再使用する | 5
取外し |  |  | 個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する
2
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | いぶき女性棟 |  |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
感知器撤去 | 煙 -
| 再使用する | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | いぶき男性棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 8.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
金属短管貫通処理 | (31)
(壁・床共用) |  | 3
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ | 直付型 2P15AE
取外し | 再使用する | 14
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
厚鋼電線管 | (G36) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
2
台
動力盤 | LMB-5
(遮断器撤去・再 | ELCB3P100AF/75AT×2 撤去 | 1
使用しない) |  |  | 面
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | 1号銅線くず
3.05
kg
非鉄ｽｸﾗｯﾌﾟ | 2号銅線くず
0.4
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
5.24
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用する |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
照明器具 | FHF32W ×2 -
Hf蛍光灯 撤去 | 埋込形 再使用する | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 放送設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
ｽﾋﾟｰｶ撤去 | 天井埋込形 再使用する
2
個
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | うぃず棟 |  |  | 火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用あり |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
感知器撤去 | スポット型 差動式
| 再使用する | 2
個
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
6
か月
計

## E共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0019
(X線) |  | 1
式
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0019
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 5
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
砂川厚生福祉センター
(いぶき女性棟) | 1
式
砂川厚生福祉センター
(いぶき男性棟) | 1
式
砂川厚生福祉センター
(うぃず棟) | 1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
砂川厚生福祉センター(うぃず棟)
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
砂川厚生福祉センター(うぃず棟)
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟) |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
墨出し(内部改修) | 個別改修
31.7
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
31.7
㎡
養生 | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 11.9
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 31.7
㎡
整理清掃後片付け | 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)
(屋上防水改修) |  | 11.9
㎡
内部仕上足場 | 階高4.0m超5.0m未満
(簡易型移動式足 | 設置期間：7日 | 8.1
場) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 8.1
簡易型移動式) |  |  | ㎡
墜落防止器具費
6
か月
小計
防水工事
水洗い | 高圧洗浄機 15MPa程度
11.9
㎡
塗膜防水 | X-2 平面
9.7
㎡
塗膜防水 | X-2 立上り
2.2
㎡
樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り
11.9
㎡
建築工事 細目別内訳
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟) |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
小計
内装改修
軽量鉄骨天井下地 | 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満
| 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 | 16.4
㎡
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 26.8
張り(GB-D) |  |  | ㎡
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9.5 不燃
化粧吸音板張り | 下張GB-R 厚12.5共 | 2.2
(DR) |  |  | ㎡
天井 化粧せっこ | 厚 9.5
うﾎﾞｰﾄﾞ張り(ｱｰﾄﾀ | 下張GB-R 厚12.5共 | 2.7
ｲﾌﾟ) |  |  | ㎡
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 450角 | 1
か所
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1040×670㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1160×560㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×1257㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 450× 450㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 8
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
16.4
㎡
天井点検口撤去 | 集積共
2
か所
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 26.8
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 一般
撤去 | 集積共 | 4.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
砂川厚生福祉センター(いぶき女性棟) |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.3
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 岩綿吸音板 | 0.02
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.4
ｍ3
とりこわし | ﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材処分 |  | 0.3
ｍ3
とりこわし | 岩綿吸音板
発生材処分 |  | 0.02
ｍ3
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
2.5
kg
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟) |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
墨出し(内部改修) | 個別改修
1.1
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
1.1
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 1.1
㎡
小計
内装改修
天井点検口 | 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁
| 600角 | 3
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 600× 600㎜程度
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 3
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井下地撤去 | 集積共
1.1
㎡
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 1.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
砂川厚生福祉センター(いぶき男性棟) |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.1
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材処分 |  | 0.1
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | ｱﾙﾐ 延べｶﾞﾗ
0.2
kg
計
建築工事 細目別内訳
砂川厚生福祉センター(うぃず棟) |  | 建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
直接仮設
墨出し(内部改修) | 個別改修
16.2
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
16.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 16.2
㎡
小計
内装改修
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 16.2
張り(GB-D) |  |  | ㎡
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1210×670mm
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 8
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 1040×670㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 1
か所
軽量鉄骨天井 | 19形(屋内) 300×1257㎜
開口部補強 | ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 | 2
か所
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
砂川厚生福祉センター(うぃず棟) |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 16.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
砂川厚生福祉センター(うぃず棟) |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.2
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.2
| DID区間有り 23.0㎞以下 |  | ｍ3
とりこわし | ﾎﾞｰﾄﾞ類
発生材処分 |  | 0.2
ｍ3
計