## 公表表紙
工事名称 | 大阪府立門真スポーツセンター空調設備改修工事
工事場所 | 門真市三ツ島
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 水冷式ブラインスクリューチラー（冷却能力184.1kw×５台）、冷却塔（冷却能力600kw×２台）の撤去及び新設 チラー冷温水温度仕様変更に伴うブライン１次ポンプ、膨張タンク及び熱交換器の新設 【既存施設概要】 RC造、Ｓ造一部ＳＲＣ造 地上３階建地下１階 延べ面積35,907㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府立門真スポーツセンター空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府立門真スポーツセンター空調設備改修工事
工事場所： | 門真市三ツ島
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
建築工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備改修工事
1
式
屋外
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
直接仮設工事
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
屋外
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ドレン排水設備
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
空調設備改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
直接仮設工事
1
式
計
墜落制止用器具費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
屋外
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ドレン排水設備
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
RS-01～05 | 冷房能力170.9kW(-14℃)
水冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ | (120HP相当)圧縮機60kW | 5
| 試運転調整含む |  | 組
CT-03,04 | 冷却能力600kW
冷却塔 |  | 2
基
冷却水水質管理装 | 冷却塔用 薬液注入装置
置 |  | 2
台
凍結防止ﾋｰﾀｰ | 冷却塔用
2
台
TE-2 | 開放式 FRP製複合板一体型
ﾌﾞﾗｲﾝ膨張ﾀﾝｸ | 100L 鋼製ﾌﾞﾗｹｯﾄ架台共 | 1
台
HE-01-1 | ﾌﾟﾚｰﾄ型
ﾌﾞﾗｲﾝ1次熱交換器 | 冷房能力920.5kW(-11℃) | 1
台
PB-101 | 片吸込渦巻型
ﾌﾞﾗｲﾝ1次ﾎﾟﾝﾌﾟ | 150φx1945L/minx25mx18.5kW | 1
| ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ防振架台共 |  | 台
ﾌﾞﾗｲﾝ液 | ﾅｲﾌﾞﾗｲﾝＺ１
16200
kg
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
機械設備工事 細目別内訳
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 31
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 30
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 65A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 22
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 100A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 52
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 125A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 3
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 150A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 3
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 250A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 45
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 65A 保温有
(鋼管類) |  | 3
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温有
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 200A 保温有
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 50A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 17
ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | 溶接接合 機械室・便所 100A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 11
ｍ
配管分岐 | 配管分岐 100A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 125A | 87
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 150A | 2
(SGP-VA) |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 200A | 5
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 250A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 125A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ﾌﾗﾝｼﾞ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 屋外架空・暗渠 200A | 12
(SGP-VA) |  |  | ｍ
配管分岐 | 配管分岐 125A 保温無
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 200A 保温無
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
配管分岐 | 配管分岐 250A 保温無
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 45
(SGP-VA) |  |  | ｍ
配管分岐 | 配管分岐 20A 保温無
(鋼管類) |  | 5
･手間のみ |  |  | か所
ﾌﾞﾗｲﾝ・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 25A
炭素鋼鋼管(黒) |  | 4
ｍ
冷却水・塩ﾋﾞ | ねじ接合
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 機械室・便所 25A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 32A | 20
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 40A | 10
(SGP-VA) |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋外架空・暗渠
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 65A | 11
(SGP-VA) |  |  | ｍ
配管分岐 | 配管分岐 32A 保温有
(鋼管類) |  | 4
･手間のみ |  |  | か所
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管分岐 | 配管分岐 65A 保温有
(鋼管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 25
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 23
(VP) |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP) |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 25A
10
個
青銅仕切弁 | 5K(ねじ) 50A
4
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 25A
2
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 32A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 65A
3
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 100A
10
個
ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ･鋳鉄) 200A
6
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 | 10K(ｳｴﾊｰ) 125A
18
個
ねずみ鋳鉄逆止弁 | 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 200A
1
個
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 32A
(管端防食ｺｱ) |  | 8
個
機械設備工事 細目別内訳
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電磁弁 | 32A
(水用) |  | 2
個
U形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 200A
2
個
ﾗｲﾆﾝｸﾞY形ｽﾄﾚｰﾅｰ | 10K 125A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 32A
4
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 100A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 125A
10
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | 合成ｺﾞﾑ製 125A
8
個
防振継手 | 合成ｺﾞﾑ製 200A
2
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
24
個
圧力計 | 水用
26
組
瞬間流量計 | 100A
5
個
瞬間流量計 | 125A
5
個
瞬間流量計 | 200A
2
個
間接排水口 | 100A
8
個
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
空調設備改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御機器
1
式
盤関係
1
式
ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費
1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
空調設備改修工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部仕上足場 | 簡易型移動式足場 修理費含む
| 4か月 階高4.0m超5.0m未満 | 208
㎡
仮設材運搬 | 4.0m超5.0m未満(2段)
(内部仕上足場 |  | 208
簡易型移動式) |  |  | ㎡
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地下階 | 310
㎡
整理清掃 | 一 般 RC･SRC造
後片付け | 地下階 | 310
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳
空調設備改修工事 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外 |  | ドレン排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 地中配管 100A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 14
(VP) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 100A 保温無
(樹脂管類) |  | 1
･手間のみ |  |  | か所
ｲﾝﾊﾞｰﾄ改修 | 600角以下
1
か所
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ﾌﾞﾗｲﾝ液搬入 | ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ車(6000kg)
3
台
ﾌﾞﾗｲﾝ液搬入 | 注入用延長ﾎｰｽ
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
14
ｔ
搬入費 | 複数搬入 100㎏/m3未満
4.4
ｔ
搬入費 | 複数搬入 3,000kg以下
1.04
ｔ
搬入費 | 複数搬入 500㎏以下
0.42
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾁﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ | 60.0 kW以下(電動機出力)
据付 |  | 5
基
冷却塔据付 | 627kw 以下
| 防振基礎 | 2
基
開放形 | TE-100
膨張ﾀﾝｸ 据付 |  | 1
基
ﾌﾞﾗｲﾝ1次熱交換器 | HE-01-1 ﾌﾟﾚｰﾄ型
据付 | 冷房能力920.5kW(-11℃) | 1
基
渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ | 防振基礎 18.5 kW以下
(片吸込形) 据付 |  | 1
(空調機器) |  |  | 台
計
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
主機械室内機器 | 空 調 15,001～30,000m2
調整 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
空調用ﾀﾝｸ類 保温 | 熱交換器 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 6.31
㎡
空調用ﾀﾝｸ類 保温 | 膨張ﾀﾝｸ ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| ｶﾗｰ亜鉛鉄板 | 2.66
㎡
計
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0005
1
式
水冷ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ撤去 | RS-01～05 (120HP相当)
| 圧縮機60kW | 5
| 再使用しない |  | 組
冷却塔 | CT-03,04 開放形 角型
撤去 | 冷却能力1,109kW | 2
| 再使用しない |  | 基
廃ﾌﾞﾗｲﾝ液回収 | 回収作業費
1
式
廃ﾌﾞﾗｲﾝ液回収 | 現場管理費
1
式
廃ﾌﾞﾗｲﾝ液回収 | 運搬費（ﾀﾝｸﾛｰﾘｰ車）
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 19.5
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬出費 | 複数搬出 400㎏/m3未満
12.65
ｔ
搬出費 | 複数搬出 100㎏/m3未満
4.4
ｔ
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ除去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾀﾞｸﾄﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ | ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ各50か所/台 ×5台
撤去 |  | 250
か所
仮設 | 脚立足場
1
式
機械器具損料
250
か所
機械運搬費
1
式
書類作成費
1
式
石綿作業主任者
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物
運搬 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
廃棄物処分費 | 金属・ｶﾞﾗｽ・陶器くず
12.65
ｔ
FRP処分費
4400
㎏
ﾌﾞﾗｲﾝ液処分費 | 液量 30000kg
30000
kg
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物
処分費 |  | 2
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
塗装工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
配管用 | 露出 125A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 97.8
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 150A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 2.4
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 200A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 17.2
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
配管用 | 露出 250A
炭素鋼鋼管(黒管) |  | 4.2
(VA､PA)塗装 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
製作金物 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
配管支持架台① | 鋼製、OP塗装
| C100×50×5t、W2600×H2600 | 6
箇所
配管支持架台② | 鋼製、OP塗装
| C100×50×5t、W1200×H2400 | 1
箇所
配管支持架台③ | 鋼製、OP塗装
| C100×50×5t、W1200×H2900 | 1
箇所
配管支持架台④ | 鋼製、OP塗装
| C100×50×5t、W1200×H2300 | 5
箇所
配管支持架台① | 鋼製、亜鉛ﾒｯｷ
| L75×6t、W500×H950 | 4
箇所
配管支持架台② | 鋼製、亜鉛ﾒｯｷ
| L75×6t、W500×H700 | 4
箇所
配管支持架台③ | 鋼製、亜鉛ﾒｯｷ
| C100×50×5t、W1900×H200 | 4
箇所
配管支持架台④ | 鋼製、亜鉛ﾒｯｷ
| L50×6t、W1900×H200 | 8
箇所
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30.6
| 32A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 30
| 40A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 21.7
| 65A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 51.8
| 100A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 125A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 150A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 45
| 250A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 17
| 50A |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11.4
| 100A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20.4
| 32A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10.1
| 40A |  | ｍ
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 10.7
| 65A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
総合調整費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
配管系統 調整
338
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 65A
水冷却水) |  | 4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 43.4
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 2.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 2.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去 | 機械室・便所 200A
| 再使用しない | 13.4
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 50A
水冷却水) |  | 11
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 100A
水冷却水) |  | 12.5
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 125A
水冷却水) |  | 66.3
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 150A
水冷却水) |  | 2.6
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(冷却 | 機械室・便所 200A
水) | 再使用しない | 5.4
ｍ
鋼管類撤去(冷却 | 機械室・便所 250A
水) | 再使用しない | 3.8
ｍ
鋼管類撤去(冷却 | 屋外架空 200A
水) | 再使用しない | 11.4
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 20A
水冷却水) |  | 42.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 32A
水冷却水) |  | 20.1
再使用しない |  |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 40A
水冷却水) |  | 13.7
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋外架空・暗渠 65A
水冷却水) |  | 2.9
再使用しない |  |  | ｍ
ﾋﾞﾆﾙ管類撤去(給 | 屋外架空・暗渠 65A
排水) |  | 5
再使用しない |  |  | ｍ
弁類撤去 | 65A
再使用しない |  | 2
個
弁類撤去 | 100A
再使用しない |  | 10
個
弁類撤去 | 125A
再使用しない |  | 10
個
弁類撤去 | 200A
再使用しない |  | 6
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 65A
再使用しない |  | 2
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 100A
再使用しない |  | 10
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 125A
再使用しない |  | 10
個
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁撤去 | 200A
再使用しない |  | 4
個
間接排水口 | 100A
撤去 | 再使用しない | 2
個
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 65A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 43.4
| 100A 再使用しない |  | ｍ
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | (再使用しない) |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 125A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 2.7
| 150A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 13.4
| 200A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 11
| 50A 再使用しない |  | ｍ
ﾌﾞﾗｲﾝ管 保温撤去 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 12.5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 20.1
| 32A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 0.5
| 65A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 17
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
空調設備改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ﾋﾞﾆﾙ管類処分費 | 65A
5
ｍ
廃棄物処分費 | 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ
1.75
ｔ
廃棄物処分費 | 金属・ｶﾞﾗｽ・陶磁器くず
3.12
ｔ
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.73
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
空調設備改修工事 |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
墜落制止用器具費 | 機械設備 改修工事
12
月
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
屋外 |  | ドレン排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
土工事 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
土工事 | 機械堀方 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
5.2
ｍ3
土工事 | 機械埋戻し ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.45m3
3.1
ｍ3
土工事 | 山砂の類 -
2.1
ｍ3
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 土砂 DID区間有り | 2.1
| 60.0㎞以下 |  | ｍ3
計
残土処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
残土処分費 | 投棄料(阪南2区)
2.1
ｍ3
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 120～150㎜ 150mm
(配管貫通口) |  | 1
か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 10t積級
発生材運搬 | ﾊﾞｯｸﾎｳ0.45m3 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 7.0㎞以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
屋外 |  | ドレン排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
発生材処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費
0.01
ｍ3
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 18
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
監督員事務所1号 | 4ヶ月
面積10㎡ |  | 1
式
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | H=1.8m 柱脚固定具共
| 修理費含む | 12
| 4か月 |  | ｍ
交通誘導警備員A
8
人
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ | 25t吊、ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き
2
日
養生敷鉄板 | 厚25㎜
| 1524*3048×4か所 2ヶ月間 | 18
㎡
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 設置及び撤去手間
60
ｍ
A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ | H=800 月額損料
30
ｍ
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
構内配電線路
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力幹線
1
式
動力設備 | 動力分岐
1
式
計
構内配電線路 | 低圧配線設備
1
式
計
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力幹線
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 16
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
5
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
4
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 10C
| 管内 | 2
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 31㎜
(E) |  | 2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力盤 | BM-P
1
面
既設補機制御盤
改修 |  | 1
面
既設中央監視盤 | CRT画面改修
改修 |  | 1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 38mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 61
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 36
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
40
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
23
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
82
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾗｯｸ
13
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15C
| ﾗｯｸ | 41
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 15C
| 管内 | 20
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| ﾗｯｸ | 12
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C
| 管内 | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 19
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 51㎜
(E) |  | 19
ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 19
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (76) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 40
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | 50㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 400× 400× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
電極 | ３Ｐ (電極ｺｰﾄﾞ)
1
個
電動機結線 | 直入始動方式以外
1
台
電動機結線 | 直入始動方式
5
台
ローリングタワー | W=1.5m H=5.4 3段
1
月・台
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
有価材 | 動力分岐 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
85
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C ﾗｯｸ
39
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
29
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 86
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 28
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 4
か所
鋼板製 | 150× 150× 100
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 150× 150× 150
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 7
個
配管用支持ﾌﾞﾛｯｸ | H100 L150
4
個
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | 低圧配線 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | 動力設備 |  |  | 動力分岐
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
600V絶縁電線 | 38mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 63
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 150mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 38
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 150mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 88
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 19～20c
| 管内 | 19
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 19～20c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 44
| 再使用しない |  | ｍ
金属製可とう電線 | F76 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 40
) 撤去 |  |  | ｍ
金属製可とう電線 | F38 再使用なし
管(ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等 |  | 20
) 撤去 |  |  | ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
5
台
計
有価材 | 動力分岐 |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
スクラップ | 1号銅線
534.3
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
612.02
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
金属短管貫通処理 | (25)
(壁・床共用) |  | 2
か所
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 32mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 6.0㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 構内配電線路 |  |  | 低圧配線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2- 4C
| 管内 | 26
| 再使用しない |  | ｍ
厚鋼電線管 | (G22) 再使用しない
撤去 |  | 26
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
4
台
計
有価材 | 低圧配線 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
スクラップ | 2号銅線
3.29
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
6.76
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
12
か月
計

## E共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | X線 |  |  |  |  | 別紙 00-0009
1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 2
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 1- 10箇所まで | 1
計

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
設備基礎新設
1
式
既設設備基礎改修
1
式
屋外設備基礎改修
1
式
計

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
設備基礎新設
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
基礎新設
1
式
計
建築工事 科目別内訳
既設設備基礎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
基礎撤去
1
式
基礎新設
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
屋外設備基礎改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
基礎撤去
1
式
基礎新設
1
式
計

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
設備基礎新設
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
基礎新設
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
既設設備基礎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
基礎撤去
1
式
計
基礎新設
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
屋外設備基礎改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
基礎撤去
1
式
計
基礎新設
1
式
計

## A細目
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
設備基礎新設 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
8.5
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 8.5
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
8.5
㎡
養生(内部改修) | 搬出入路部分
77
㎡
計
建築工事 細目別内訳
設備基礎新設 |  | 基礎新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
28
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 26.9
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
0.8
kg
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 下向
60
本
鉄筋探査
1
式
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | 比重1.85 180㎏/cm2
0.7
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.7
| - - |  | ｍ3
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 2.2
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
2.2
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
3.2
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 3.2
㎡
塗床 | 薄膜型塗床工法 平滑仕上
5.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
既設設備基礎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
6.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 6.2
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
6.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
既設設備基礎改修 |  | 基礎撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 人力 集積共
0.2
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
6.5
ｍ
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.2
ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.2
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
既設設備基礎改修 |  | 基礎新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
13
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 12.5
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
0.4
kg
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 下向
35
本
鉄筋探査
1
式
ﾌﾚｱ溶接 | D10
35
か所
軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ | 比重1.85 180㎏/cm2
0.3
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.3
| - - |  | ｍ3
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 1.8
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
1.8
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
0.7
㎡
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
塗床 | 薄膜型塗床工法 平滑仕上
3.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳
屋外設備基礎改修 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し(内部改修) | 個別改修
39.2
㎡
整理清掃後片付け | 個別改修
(内部改修) |  | 39.2
㎡
養生(内部改修) | 個別改修
39.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
屋外設備基礎改修 |  | 基礎撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｱｽﾌｧﾙﾄ | 集積・積込み共
舗装とりこわし |  | 0.3
ｍ3
舗装路盤材 | 集積・積込み共
とりこわし |  | 2.4
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共
6.6
ｍ3
ｶｯﾀｰ入れ | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜
40
ｍ
ｶｯﾀｰ切断（舗装面 | ｱｽﾌｧﾙﾄ 厚さ100以下 手動式
） |  | 26
ｍ
樹木撤去手間 | H=0.3未満 -
中低木 |  | 4
本
小計
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
6.6
ｍ3
発生材積込み | ﾎﾞｰﾄﾞ･木材類 人力
0.1
ｍ3
小計
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 砕石類 | 2.4
| DID区間有り 60.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 6.6
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ類 | 0.3
| DID区間有り 2.0㎞以下 |  | ｍ3
発生材運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
| 人力積込 樹木類 | 0.1
| DID区間有り 14.5㎞以下 |  | ｍ3
小計
建築工事 細目別内訳
屋外設備基礎改修 |  | 基礎撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | 砕石
2.4
ｍ3
発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
6.6
ｍ3
発生材処分 | ｱｽﾌｧﾙﾄ
0.3
ｍ3
発生材処分 | 樹木
0.1
ｍ3
小計
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
屋外設備基礎改修 |  | 基礎新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
異形鉄筋(SD295) | D10
65.5
kg
異形鉄筋(SD295) | D13
1316
kg
異形鉄筋(SD345) | D22
550
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 1858
kg
ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 | 鉄屑 ヘビーH2
51.8
kg
接着系ｱﾝｶｰ | ｼｬｰｺﾈｸﾀｰD13 L260+110
200
本
あと施工ｱﾝｶｰ | M10 下向
24
本
鉄筋探査
1
式
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度24 S15
| 粗骨材20 | 21.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎部 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設
| 50m3/回未満 S15～S18 | 21.9
| - 圧送費､基本料別途 |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ | 50m3/回未満
圧送 | 基本料金別途加算 | 21.9
ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 | 50m3/回未満
基本料金 |  | 2
回
型枠 | 打放合板型枠B種
| 壁式構造 基礎部 | 39.3
| - |  | ㎡
打放し面補修 | B 種 ｺｰﾝ処理 部分目違いばらい
39.3
㎡
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
39.2
㎡
建築工事 細目別内訳
屋外設備基礎改修 |  | 基礎新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 39.2
㎡
小計
直接仮設
(構内舗装) |  | 6.6
㎡
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 往復 人 力 路盤工共
機械運搬 | - | 1
一式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 | 特に狭い場所 人力
| ASｔ50（ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ下地）+RC-40t350 | 6.6
㎡
歩道境界ﾌﾞﾛｯｸ(1) | A型
標準図3-12 |  | 1.2
ｍ
小計
ﾋﾗﾄﾞﾂﾂｼﾞ | H0.3 W0.3
4
本
植付け（低木） | 樹高 30～50㎝未満 改良仕様A
標準図4-1 |  | 4
本
客土
0.03
ｍ3
敷きならし | 人力土工（構内）
0.04
ｍ3
計