## 公表表紙
工事名称 | 大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
工事場所 | 大阪市中央区大手前三丁目
工 期 | 0
工事概要 | 空調設備改修工事一式 空冷パッケージエアコン冷房能力40ｋｗ×2台、冷房能力20ｋｗ×2台及びビル用マルチエアコン冷房能力28kw×1台 の撤去及び新設 【既存施設概要】 SRC造・RC造 地上8階建地下3階 延べ面積30,127㎡
会社名

## 数量公開用
様式－２
数量公開用
（設 備 工 事）
工 事 名 称
大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
数 量 書
数 量 作 成 大阪府 都市整備部 住宅建築局 公共建築室
○ 本数量書は、工事請負契約書第１条に定める設計図書ではなく、参考数量です。
従って内容の如何にかかわらず、契約上何等の拘束をするものではありません。
○ 記載数量は、「公共建築設備数量積算基準」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）に
基づいて積算した数量です。（切り無駄や施工による割増しなどは、単価に反映し
ています。）

## 内訳総括
（別 紙）
工事名称： | 大阪府本庁舎別館パッケージエアコン系統空調設備改修工事
工事場所： | 大阪市中央区大手前三丁目
工事費内訳書 総括表
名 称 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
1. 直 接 工 事 費
機械設備工事 |  | 1 | 式
電気設備工事 |  | 1 | 式
計
2. 共 通 費
共通仮設費 |  | 1 | 式
現場管理費 |  | 1 | 式
一般管理費等 |  | 1 | 式
計
工事価格（１＋２） |  | 1 | 式

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
特高受変電室・高圧変圧器室
1
式
ITサポートセンター
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
特高受変電室・高圧変圧器室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
直接仮設工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
ITサポートセンター
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備
1
式
直接仮設工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
墜落制止用器具費
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費
1
式
計

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
特高受変電室・高圧変圧器室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 空調機器設備
1
式
空調設備 | 空調ダクト設備
1
式
空調設備 | 空調配管設備
1
式
計
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
ITサポートセンター
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備 | 空調機器設備
1
式
空調設備 | 空調配管設備
1
式
計
直接仮設工事 | 直接仮設工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
墜落制止用器具費
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## M細目
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【休日作業】
PAC201-1,2 | 冷房専用床置標準型（ダクト型）
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：40kW | 2
組
PAC202-1,2 | 冷房専用床置標準型（直吹型）
空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 冷房能力：20kW | 2
組
消音ﾏﾌﾗｰ | PAC201用
| 1240×765×600L | 2
個
消音ﾏﾌﾗｰ | PAC202用
| 930×765×600L | 2
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
【平日作業】
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平日作業】
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 3
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 7
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 300 250
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 850 550
2
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
5
ｍ
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【休日作業】
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 54
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 54
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
54
ｍ
鋼板ﾊﾟﾈﾙ脱着 | 700W×1300H
2
回
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
【平日作業】
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 44
ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 63
ｍ
冷媒用 | 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 44
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 63
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 32A
炭素鋼鋼管(白) |  | 10
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 2
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
107
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 32A FRP製
2
個
ﾄﾞﾚﾝﾄﾗｯﾌﾟ | 40A FRP製
1
個
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ脱着 | W300 5.47㎡
2
回
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ脱着 | W600 7.41㎡
2
回
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平日作業】
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
【休日作業】
養生(内部改修) | 搬出入路部分
159
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【休日作業】
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | PAC207
（室外機） | 冷房能力:28.0kW,暖房能力:31.5kW | 1
台
ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁｴｱｺﾝ | PAC207-1
（室内機） | 冷房能力:7.1kW,暖房能力:8.0kW | 4
| ドレンアップメカ、化粧パネル共 |  | 台
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ | PAC207-1
2
個
消音ﾏﾌﾗｰ | PAC207用
| 930×765×600L | 1
個
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
【平日作業】
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【休日作業】
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 26
ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 26
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
59
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 屋内一般 25A
炭素鋼鋼管(白) |  | 4
ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 4
(SGP-VA) |  |  | ｍ
配管切断 | 配管切断 15A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 20A 保温有
(鋼管類) |  | 2
･手間のみ |  |  | か所
配管切断 | 配管切断 25A 保温有
(鋼管類) |  | 8
･手間のみ |  |  | か所
天井 | 厚12.5 不燃 突付け
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 13
張り(GB-R) |  |  | ㎡
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
機械設備工事 細目別内訳
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平日作業】
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 15
ｍ
冷媒用 | 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 15
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
15
ｍ
ｽﾘﾑﾀﾞｸﾄ脱着 | W300 5.47㎡
1
回
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
ITサポートセンター |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【平日作業】
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
ｼｰﾄ養生 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ
1
台
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
計

## M別紙
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.58
ｔ
搬入費 | 複数搬入 200㎏/m3未満
1.08
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 50.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 床置き 防振基礎無し
和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ | 25.0kW以下 | 2
接続)据付 |  |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0003
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 再使用しない 20.0kW
撤去（室外機） | 重量品 | 6
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 再使用しない 20.0kW
撤去（室内機） | 重量品 | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 再使用しない 40.0kW
撤去（室内機） | 重量品 | 2
台
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 9.86
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 100㎏/m3未満
0.6
ｔ
搬出費(撤去用) | 複数搬出 300㎏/m3未満
1.21
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
冷媒フロン回収 | 冷却能力：20.0kW
6
台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
金属くず
1.81
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾁｬﾝﾊﾞｰ類 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 8.12
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 8.12
㎡
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 10.07
| 保温厚25 |  | ㎡
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
化学防護服
4
着
平面防護マスク
4
個
防護メガネ
4
個
密封処理 | ２重梱包
2.39
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 13
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない
1.23
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
1.68
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 | 1100×700×700
| 再使用しない | 2
か所
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 10.07
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 8.12
㎡
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
(ｷｬﾝﾊﾟｽ継手)撤去 |  | 7.2
再使用しない |  |  | ｍ
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.1㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 0.5㎡以下 再使用しない
(VD)撤去 |  | 2
個
ﾀﾞｸﾄ切断 | 300×250
7
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 350×200
3
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 850×550
2
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 850×750
6
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 400×420
2
か所
ﾀﾞｸﾄ切断 | 400×1020
2
か所
機械設備工事 別紙明細
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0010
1
式
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.94
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 2.39
| DID区間有り 70.0km以下 |  | ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
金属くず
0.12
ｔ
ガラスくず
0.01
ｔ
石綿廃棄物
2.39
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 14
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 54.2
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0013
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 79.3
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 28.58
再使用しない |  | 79.3
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 4c
| 管内 | 79.3
| 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 79.3
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.05
ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
ｺﾝｸﾘ-ﾄ工事 | ｺﾝｸﾘｰﾄ 手練り (m3)
0.02
計
機械設備工事 別紙明細
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
防火区画貫通処理 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
貫通部防火処置 | 断熱被覆銅管 φ104
10
か所
計
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 42.6
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 12.70
再使用しない |  | 118
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 118
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 12.70
再使用しない |  | 51.2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 19.05
再使用しない |  | 51.2
ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 32A
水冷却水) |  | 9.8
再使用しない |  |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 機械室・便所 40A
水冷却水) |  | 2.1
再使用しない |  |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 4c
| 管内 | 169.5
| 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 51.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.08
ｍ3
計
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
ガラスくず
0.03
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 150㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 200㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 5
配管用貫通口) |  |  | か所
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.03
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ
0.03
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
非鉄くず | 並銅
241.02
kg
鉄くず | ﾍﾋﾞｰH1
0.01
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
特高受変電室・高圧変圧器室 |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
単管本足場 | 掛払い手間 20m未満
| - | 12.2
㎡
単管本足場 | 供用1日賃料 修理費含む 20m未満
| - | 366
㎡
単管本足場 | 基本料 修理費含む 20m未満
| - | 12.2
㎡
計
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 12.2
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.24
ｔ
計
据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋外機 床置き 防振基礎無し
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 28.0kW以下 | 1
据付 |  |  | 台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 | 屋内機 天井吊り -
和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) | 7.1kW以下 | 4
据付 |  |  | 台
ﾘﾓｺﾝ類 (取付) | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
2
個
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 再使用しない 28.0kW
撤去（室外機） | 重量品 | 2
台
ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ | 再使用しない 14.0kW
撤去（室内機） | 天井カセット型 | 4
台
ﾘﾓｺﾝ類撤去 | ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ用ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ
再使用しない |  | 2
個
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 3.63
ｍ3
計
搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
搬出費(撤去用) | 複数搬出 200㎏/m3未満
0.39
ｔ
計
冷媒ﾌﾛﾝ回収費 | [5 empty] | 別紙 00-0030
1
式
冷媒フロン回収 | 冷却能力：28.0kW
2
台
計
機械設備工事 別紙明細
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0031
1
式
金属くず
0.5
ｔ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
給水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 25A |  | ｍ
計
ｱｽﾍﾞｽﾄ対策工事 | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
化学防護服
4
着
平面防護マスク
4
個
防護メガネ
4
個
密封処理 | ２重梱包
0.16
ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 二重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 13
㎡
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 9.52
再使用しない |  | 16.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 15.88
再使用しない |  | 4.2
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 19.05
再使用しない |  | 16.5
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋内一般 28.58
再使用しない |  | 4.2
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 4c
| 管内 | 52.9
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| 管内 | 3.4
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 1.25mm2 2c
| ﾋﾟｯﾄ、ﾄﾗﾌ及び天井内 | 7.8
| 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 16.5
| 100A 再使用しない |  | ｍ
冷媒管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 屋内露出 合成樹脂製ｶﾊﾞｰ1及び2 | 4.2
| 100A 再使用しない |  | ｍ
鋼管類撤去(給排 | 屋内一般 25A
水冷却水) |  | 8
再使用しない |  |  | ｍ
産業廃棄物積込・
運搬費 |  | 0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 石こうﾎﾞｰﾄﾞ類 | 0.16
| DID区間有り 70.0km以下 |  | ｍ3
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | [5 empty] | 別紙 00-0035
1
式
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋外・多湿 ｽﾃﾝﾚｽ
保温 | 100A 厚20mm | 15.2
ｍ
冷媒管・ﾄﾞﾚﾝ管 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出・合成樹脂ｶﾊﾞｰ
保温 | 100A 厚20mm | 1.3
ｍ
計
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 15.88
再使用しない |  | 19.9
ｍ
銅管類撤去(冷媒) | 屋外架空・暗渠 28.58
再使用しない |  | 19.9
ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 3.5mm2 4c
| 管内 | 19.9
| 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
ITサポートセンター |  | 空調設備 |  |  | 空調配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃棄物処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0037
1
式
金属くず
0.04
ｔ
ｶﾞﾗｽくず
0.01
ｔ
石綿廃棄物
0.16
ｍ3
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0038
1
式
非鉄くず | 並銅
23.86
kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
ITサポートセンター |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
足場工事 | [5 empty] | 別紙 00-0039
1
式
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 9.72
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 291.6
| 12m未満 - - |  | ㎡
枠組本足場 | 建枠 900×1700 布枠500+240
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 9.72
| 12m未満 - - |  | ㎡
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 掛払い手間 | 1.8
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 供用1日賃料 修理費含む | 54
| - |  | ｍ
安全手すり | 枠組本足場用
(手すり先行方式) | 基本料 修理費含む | 1.8
| - |  | ｍ
計
ｼｰﾄ養生 | [5 empty] | 別紙 00-0043
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 掛払い手間 - | 19.44
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 供用1日賃料 修理費含む - | 583.2
| - |  | ㎡
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅱ類
| 基本料 修理費含む - | 19.44
| - |  | ㎡
計
機械設備工事 別紙明細
ITサポートセンター |  | 直接仮設工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮設材運搬 | [5 empty] | 別紙 00-0040
1
式
仮設材運搬 | 建枠幅900(二枚布)
(枠組本足場) |  | 9.72
(手すり先行方式) |  |  | ㎡
仮設材運搬 | 枠組本足場用(手すり先行方式)
(安全てすり) |  | 1.8
ｍ
仮設材運搬
(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類) |  | 19.44
㎡
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 21
墜落制止用器具費 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
墜落制止用器具費 | 改修工事
6
ヶ月
計

## M共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 22
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0042
(X線) |  | 1
式
交通誘導員 | 交通誘導警備員B
9
人
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 設置及び撤去手間
7
か所
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | W=1800 H=1800 月額損料
7
か所
養生敷鉄板 | 厚16 月額損料
40
㎡
養生敷鉄板 | 設置撤去手間
40
㎡
計

## M共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 23
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0042
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 7
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
計

## E種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## E科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
特高受変電室・高圧変圧器室
1
式
ITサポートセンター
1
式
墜落制止用器具費
1
式
計

## E中科目
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
特高受変電室・高圧変圧器室 | 幹線設備
1
式
特高受変電室・高圧変圧器室 | 動力設備
1
式
特高受変電室・高圧変圧器室 | 中央監視設備
1
式
計
ITサポートセンター | 動力設備
1
式
計
墜落制止用器具費 | 墜落制止用器具費
1
式
計

## E細目
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 136
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 22mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 75
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾗｯｸ
163
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
82
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
110
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
75
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 97
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 82㎜
(G) |  | 75
ｍ
ｽﾃﾝﾚｽ製 | 600× 600× 500
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 | - | 1
個
鋼板製 | 800× 800× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 2
塗装共 |  |  | 個
鋼板製 | 800× 800× 600
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ WP形 |  | 2
(露出形)塗装共 |  |  | 個
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 1.6㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 74
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 10
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 7
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
10
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾗｯｸ
34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C 管内
39
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
7
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 39
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 10
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 7
ｍ
金属製可とう電線 | 24㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有
管(電動機等接続) |  | 3
か所
金属製可とう電線 | 38㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 2
か所
鋼板製 | 300× 300× 200
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ(露出形) |  | 1
塗装共 |  |  | 個
動力制御盤 | 屋外動力盤自立型
| M-1F | 1
| 盤架台共 |  | 面
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力制御盤 | 屋外動力盤自立型
| M-1G | 1
| 盤架台共 |  | 面
動力制御盤 | 屋内動力盤壁掛型
| M-B3A1 | 1
面
動力制御盤 | 屋内動力盤壁掛型
| M-B3B1 | 1
面
電動機結線 | 直入始動方式
4
台
高圧絶縁シート養 | ポリフロシキシールド
生 |  | 1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 中央監視設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| ﾗｯｸ | 61
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 7C
| 管内 | 31
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 25㎜
(E) |  | 31
ｍ
中央監視盤立会 | 保守設定×３回、試験調整×１回
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | ITサポートセンター |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 5
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
5
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 52
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 2
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
金属製可とう電線 | 30㎜ ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水
管(電動機等接続) |  | 1
か所
分電盤FC-2改修 | ELCB2P50AF/20AT増設
1
式
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 4
付) |  |  | 個
電動機結線 | 直入始動方式
1
台
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電気設備工事 |  | ITサポートセンター |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
計

## E別紙
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 6
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 250mm程度 150mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.02
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.02
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.02
ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 7
か所
丸形貫通処理 | φ150
(壁・床共用) |  | 3
か所
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1200
(壁貫通処理用) |  | 7
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 9
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0004
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 30
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 9
ｍ
600V絶縁電線 | 14mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 32
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 7
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 5
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 15
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 60mm2- 3C ﾗｯｸ
ﾙ撤去 | 再使用しない | 23
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 5
ｍ
ねじなし電線管 | (E63) 再使用しない
撤去 |  | 8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ貫通処理 | ﾗｯｸ幅=1200
撤去 | 再使用しない | 7
か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
78.05
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
2.12
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
105.2
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0006
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
600V絶縁電線 | 8mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 24
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 22mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 13
ｍ
ねじなし電線管 | (E31) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
ねじなし電線管 | (E39) 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
動力制御盤撤去 | 屋内動力盤壁掛型
| M-B3A | 1
| 再使用しない |  | 面
動力制御盤撤去 | 屋内動力盤壁掛型
| M-B3B | 1
| 再使用しない |  | 面
動力制御盤撤去 | 屋内動力盤壁掛型
| M-B3C | 1
| 再使用しない |  | 面
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
8
台
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
8.54
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
2.35
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
15.65
kg
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 特高受変電室・高圧変圧器室 |  |  | 中央監視設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0008
1
式
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 7～8c
| 管内 | 49
| 再使用しない |  | ｍ
制御用ｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 2mm2 7～8c
| ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ | 25
| 再使用しない |  | ｍ
ねじなし電線管 | (E25) 再使用しない
撤去 |  | 49
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | ITサポートセンター |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
発生材積込み | ｺﾝｸﾘｰﾄ類 人力
0.01
ｍ3
とりこわし | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t積級
発生材運搬 | 人力積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 | 0.01
| DID区間有り 10.5㎞以下 |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ類処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ処分費 | 無筋
0.01
ｍ3
計
貫通部防火処置 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 12
電気設備工事 |  | ITサポートセンター |  |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去工事 | 再使用しない |  |  |  |  | 別紙 00-0012
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
600V ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞ | 14mm2- 3C 管 内
ﾙ撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
薄鋼電線管 | (C31) 再使用しない
撤去 |  | 12
ｍ
電動機結線撤去 | 直入始動方式 再使用しない
2
台
計
有価材 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
有価材 | 1号銅線銅くず
4.57
kg
有価材 | 2号銅線銅くず
0.59
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理
7.86
kg
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 墜落制止用器具費 |  |  | 墜落制止用器具費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墜落制止用器具費 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
墜落制止用器具費 | 電気設備工事 改修工事
6
か月
計

## E共仮(積上)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0015
(X線) |  | 1
式
計

## E共仮(別紙)
共通仮設費(積上) 共通費別紙明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
貫通部非破壊検査 | [5 empty] | 別紙 00-0015
(X線) |  | 1
式
貫通部非破壊(X線 | 基本料金 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 3
貫通部非破壊(X線 | 材料費 (枚)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 報告書作成費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
貫通部非破壊(X線 | 諸経費 (一式)
)調査費 | 11- 20箇所まで | 1
計