## 公表表紙
| 工事名称 | 大阪府立体育会館空調設備改修工事
| 工事場所 | 大阪市浪速区難波中三丁目
| 工 期 | 2024-01-12
| 工事概要 | 空調設備工事一式（改修） ・ガス吸収式冷温水機（競技場系統・冷房能力844kw×２）及び膨張水槽（競技室・諸室系統）の撤去及び新設 ・上記設備改修に伴う配管配線工事及び付帯工事 【既存施設概要】 SRC造 地上４階建地下２階 延べ面積 28,206㎡
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## 公表用
工事費内訳書 総括表
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直 接 工 事 費
機械設備工事 | 1 | 式 | 73101810
電気設備工事 | 1 | 式 | 1141000
建築工事 | 1 | 式 | 615397
計 |  |  | 74858207
共 通 費
共通仮設費 | 1 | 式 | 2683939
現場管理費 | 1 | 式 | 8487051
一般管理費等 | 1 | 式 | 10563803
計 |  |  | 21734793
工 事 価 格 | 1 | 式 | 96593000
大阪府都市整備部住宅建築局公共建築室

## M種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
| 1 |  | 72668710
式
ガス設備工事
| 1 |  | 433100
式
計
73101810

## M科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
空調設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
| 1 |  | 72087800
式
給排水衛生設備
| 1 |  | 317080
式
直接仮設工事
| 1 |  | 235030
式
墜落制止用器具
| 1 |  | 28800
式
計
72668710
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
ガス設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
| 1 |  | 433100
式
計
433100

## M中科目
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
空調設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
|  | 1 |  | 60928310
式
空気調和設備 | ダクト設備
|  | 1 |  | 1377660
式
空気調和設備 | 配管設備
|  | 1 |  | 9781830
式
計
72087800
給排水衛生設備 | 消火設備
|  | 1 |  | 317080
式
計
317080
直接仮設工事 | 直接仮設工事
|  | 1 |  | 235030
式
計
235030
墜落制止用器具
|  | 1 |  | 28800
式
計
28800
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
ガス設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
ねじ工事
|  | 1 |  | 433100
式
計
433100

## E種目
直接工事費 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
| 1 |  | 1,141,000
式
計
1,141,000

## E科目
直接工事費 科目別内訳 |  |  |  | 2
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
| 1 |  | 891,000
式
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
| 1 |  | 237,320
式
自動火災報知設備
| 1 |  | 12,680
式
計
1,141,000

## E中科目
直接工事費 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備 | 動力設備
|  | 1 |  | 891,000
式
計
891,000
電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備 | 電灯ｺﾝｾﾝﾄ設備
|  | 1 |  | 237,320
式
計
237,320
自動火災報知設備 | 自動火災報知設備
|  | 1 |  | 12,680
式
計
12,680

## A種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
| 1 |  | 615397
式
小計
615397
計
615397

## A科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 2
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階改修工事
| 1 |  | 322493
式
3階改修工事
| 1 |  | 292904
式
計
615397

## A中科目
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 3
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
2階改修工事 | 建築工事
|  | 1 |  | 322493
式
計
322493
3階改修工事 | 建築工事
|  | 1 |  | 292904
式
計
292904