解体作業、解体等工事、特定工事の関係について

参考資料３

全ての解体作業

事前調査が必要

特定工事に該当しないことが明らかなものとして環境省令で定めるもの

特定工事（石綿が確認されたもの）

-20-

解体等工事（石綿が確認されなかったもの）

- 特定粉じん排出等作業とは

吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令※１で定めるものが使用されている建築物その他の工作物を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令※２で定めるものをいう。

政令　※１　吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材

※２　特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体、改造又は補修する作業