ほう素等の排水基準に係る経過措置の見直しについて

(答申の概要)

【経過措置の見直し結果　適用業種数：17業種⇒15業種】

○上乗せ条例の暫定排水基準見直し案（暫定排水基準を廃止又は強化するもの）

①上水道水源地域

| 項目 | 業種等区分 | 暫定排水基準（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現行 | 見直し案 |
| アンモニア等 | 畜産農業* | 900 | 700 |
|  | 食料品製造業* （日平均排水量30㎥以上のもの） | 20 | 廃止（上乗せ排水基準10mg/Lを適用） |

*暫定排水基準は既設事業場にのみ適用。

②海域

| 項目 | 業種等区分 | 暫定排水基準（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現行 | 見直し案 |
| ほう素 | うわ薬製造業 （うわ薬瓦の製造に供するものを製造するもの） | 150 | 140 |
|  | 粘土瓦製造業（うわ薬瓦を製造するもの） | 150 | 120 |
|  | 金属鉱業 | 150 | 100 |
|  | 電気めっき業 | 50 | 40 |
|  | ほう酸製造業 | 80 | 廃止（上乗せ排水基準10mg/Lを適用） |

○生活環境保全条例の暫定排水基準見直し案（暫定排水基準を廃止又は強化するもの）

①上水道水源地域

| 項目 | 業種等区分 | 暫定排水基準（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現行 | 見直し案 |
| アンモニア等 | 食料品製造業* （日平均排水量30㎥以上のもの） | 20 | 廃止（一律排水基準10mg/Lを適用） |

*暫定排水基準は既設事業場にのみ適用。

②その他の地域

| 項目 | 業種等区分 | 暫定排水基準（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現行 | 見直し案 |
| ほう素 | うわ薬製造業 （うわ薬瓦の製造に供するものを製造するもの） | 150 | 140 |
|  | 粘土瓦製造業 （うわ薬瓦を製造するもの） | 150 | 120 |
|  | ほう酸製造業 | 80 | 廃止（一律排水基準10mg/Lを適用） |
| ふっ素 | 化学肥料製造業 | 10 | 廃止（一律排水基準8mg/Lを適用） |
| アンモニア等 | 酸化コバルト製造業 | 220 | 160 |
|  | 畜産農業 | 900 | 700 |
|  | ジルコニウム化合物製造業 | 1000 | 700 |
|  | モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 | 1800 | 1700 |
|  | 貴金属製造・再生業 | 3600 | 3000 |

③海域

| 項目 | 業種等区分 | 暫定排水基準（mg/L） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 現行 | 見直し案 |
| ほう素 | うわ薬製造業 （うわ薬瓦の製造に供するものを製造するもの） | 150 | 140 |
|  | 粘土瓦製造業 （うわ薬瓦を製造するもの） | 150 | 120 |
|  | ほう酸製造業 | 80 | 廃止（一律排水基準10mg/Lを適用） |
| アンモニア等 | 酸化コバルト製造業 | 220 | 160 |
|  | 畜産農業 | 900 | 700 |
|  | ジルコニウム化合物製造業 | 1000 | 700 |
|  | モリブデン化合物製造業及びバナジウム化合物製造業 | 1800 | 1700 |
|  | 貴金属製造・再生業 | 3600 | 3000 |

○適用期間　平成26年４月１日～平成29年３月31日（３年間）　※猶予期間は設定しない。

資料４-２

【経緯】

（国）平成13年７月　水質汚濁防止法に基づく省令で「ほう素等３項目」(※)の排水基準を設定

（直ちに一律排水基準を達成することが困難な40業種に暫定排水基準を設定）

以降、3年ごとに暫定排水基準を見直し、平成25年7月の改正では13業種に適用

※ほう素等３項目とは、「ほう素及びその化合物」、「ふっ素及びその化合物」及び「アンモニア、アンモニウム化合物、

亜硝酸化合物及び硝酸化合物」をいう。

（府）平成14年３月　水質汚濁防止法に基づく排水基準設定を受けて、上乗せ条例、生活環境保全条例

で、ほう素等３項目の排水基準を設定

（直ちに一律排水基準を達成することが困難な40業種に暫定排水基準を設定）

以降、3年ごとに暫定排水基準を見直し、現在は17業種に適用（期限は平成26年3月31日）

〔ほう素等３項目に係る省令及び条例に基づく一律排水基準〕

| 項 目 |  |  | 排 水 基 準 |  | （参考） 環境基準 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法対象事業場 | 条例対象事業場 |  |
|  |  |  | 省令⇒上乗せ条例 | 生活環境 保全条例 |  |
| ほう素及び その化合物 | 海域以外に 排出されるもの | 上水道水源地域 | 10mg/L ⇒ 1mg/L | 1 mg/L | 1 mg/L （海域には適用しない） |
|  |  | その他の地域 | 10mg/L | 10 mg/L |  |
|  | 海域に排出されるもの |  | 230mg/L ⇒ 10mg/L | 10 mg/L |  |
| ふっ素及び その化合物 | 海域以外に 排出されるもの | 上水道水源地域 | 8mg/L ⇒ 0.8mg/L | 0.8 mg/L | 0.8 mg/L （海域には適用しない） |
|  |  | その他の地域 | 8mg/L | 8 mg/L |  |
|  | 海域に排出されるもの |  | 15mg/L | 15 mg/L |  |
| ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |  | 上水道水源地域 | 100mg/L ⇒ 10mg/L | 10 mg/L | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素として 10mg/L |
|  |  | その他の地域 （海域を含む） | 100mg/L | 100 mg/L |  |

【経過措置見直しの考え方】

考え方１　上水道水源地域については、上水道水源保護の観点から、可能な限り早期に暫定排水基準を廃止

考え方２　上水道水源地域以外の陸域（その他の地域）の公共用水域については、省令の暫定排水基準の見直し等を踏まえ、強化又は継続を検討

考え方３　海域については、公共用水域の保全の観点から陸域（その他の地域）に適用する暫定排水基準と同様の基準を適用

考え方４　生活環境保全条例対象事業場に適用する暫定排水基準については、法対象事業場と同様の排水基準を設定

考え方５　今回設定する暫定排水基準については、一定の適用期間の設定及び適切な見直しを実施

経過措置の見直し検討

・省令の暫定排水基準の見直しの状況

・対象事業場の排水実態

【上水道水源地域の見直し結果】

府域の浄水場における表流水又は伏流水等の取水状況を踏まえて、見直しを実施

（現　　行）15地域

↓

（見直し後）継続13地域、縮小1地域、解除1地域