環保第2403号

令和５年３月20日

大阪府環境審議会

会長　辰巳砂　昌弘　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府知事　吉村 洋文

六価クロム化合物に係る排水基準の見直しについて（諮問）

標記排水基準について、水質汚濁防止法（昭和45年法律第138号）第21条第１項及び大阪府生活環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６号）第103条の規定に基づき、貴審議会の意見を求めます。

（説　明）

　六価クロムについては、令和４年４月１日に「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準」が、それまでの0.05mg/L以下から0.02mg/L以下に見直されました。

この見直しを踏まえ、「水質汚濁防止法第三条第三項の規定による排水基準を定める条例」の上乗せ排水基準及び「大阪府生活環境の保全等に関する条例」に基づく排水基準の見直しに関して貴審議会の意見を求めるものです。