**亜鉛の排水基準に係る経過措置について**

資料 ２－３

# **１　亜鉛の性状等**

亜鉛は銀白色の比較的やわらかい金属であり、反応性が高い。また、両性元素であるため、金属亜鉛、酸化亜鉛は、pHが9以上、10.5未満では水酸化亜鉛Zn（OH）2として沈殿するが、その他のpH域では溶解する。環境中では、河川、湖沼、海や川底の泥などから広く検出される。

亜鉛は非鉄金属の中では銅、アルミニウムについで多く生産されている物質であり、亜鉛めっきの加工工程で皮膜を形成するために使われることが多いほか、伸銅品、ダイカストや鋳造品、ゴム製品や乾電池などに用いられる。

資料：「中央環境審議会水環境部会排水規制等専門委員会資料」（平成28年７月）から作成。

# **２　亜鉛に係る環境基準について**

国において、亜鉛が水生生物に及ぼす急性的・慢性的な影響について検討が行われ、その結果、生活環境上、有用な水生生物及びその餌生物への慢性影響を未然に防止する観点から維持することが望ましい水準として、平成15年11月、全亜鉛が水生生物保全に係る環境基準として設定された。

水生生物保全に係る環境基準は、生活環境項目として設定されており、水生生物の生息状況に応じて、河川及び湖沼については表１のとおり４つの類型と基準値が、海域については表２のとおり２つの類型と基準値が設定されている。

府域の河川における水生生物保全に係る環境基準の類型指定は、国及び府が魚類の生息に適したものとされているC類型以上の水域について、平成21年６月以降、順次行っている。令和４年10月末時点での河川の類型指定の状況は表３のとおりであり、９河川水域を生物Ａ類型に、56河川水域を生物Ｂ類型にそれぞれ指定している。

また、府域の海域（大阪湾）については、表４のとおり、国により１水域が生物Ａ類型に、４水域が生物特Ａ類型にそれぞれ指定されている。

なお、水生生物保全に係る環境基準は、平成24年８月にノ二ルフェノールが、また、平成25年３月に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩（LAS）が追加され、現在では３項目となっている。

表１　亜鉛の環境基準（河川、湖沼）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目  類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値※ |
| 全亜鉛 |
| 生物Ａ | イワナ、サケマス等比較的低温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、生物Ａの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物Ｂ | コイ、フナ等比較的高温域を好む水生生物及びこれらの餌生物が生息する水域 | 0.03mg/L以下 |
| 生物特Ｂ | 生物Ａ又は生物Ｂの水域のうち、生物Ｂの欄に掲げる水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.03mg/L以下 |

※基準値は年間平均値で評価する。


表２　亜鉛の環境基準（海域）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目  類型 | 水生生物の生息状況の適応性 | 基準値※ |
| 全亜鉛 |
| 生物Ａ | 水生生物の生息する水域 | 0.02mg/L以下 |
| 生物特Ａ | 生物Ａの水域のうち、水生生物の産卵場（繁殖場）又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域 | 0.01mg/L以下 |

※基準値は年間平均値で評価する。

表３　水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（河川）　（令和４年10月末時点）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 区分 | 河川水域名 | 範　　　　　　囲 | 類型及び  達成期間 | 指定年月日  （最終改定年月日） | | 淀川水域 | 淀川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成21年11月30日 | | 船橋川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 穂谷川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 檜尾川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 天野川 | 奈良県界より下流 | 生物Ｂイ | | 芥 川 (1) | 京都府界から塚脇橋まで | 生物Ａイ | | 芥 川 (2) | 塚脇橋より下流 | 生物Ｂイ | | 水無瀬川 | 全　　域 | 生物Ａイ | | 神崎川水域 | 神崎川 | 安威川、猪名川を除く神崎川 | 生物Ｂイ | 平成21年11月30日 | | 天竺川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成29年１月27日 | | 安威川上流 | 茨木市取水口より上流 | 生物Ａイ | 平成21年６月30日 | | 安威川下流  (1)･(2) | 茨木市取水口から大正川合流点まで | 生物Ｂイ | 平成29年１月27日 | | 安威川下流(3) | 大正川合流点より下流 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 佐保川及び茨木川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 大正川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 勝尾寺川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 猪名川(2) | ゴルフ橋より下流 | 生物Ｂイ | 平成21年11月30日 | | 箕面川(1) | 箕面市取水口より上流 | 生物Ａイ | 平成21年６月30日 | | 箕面川(2) | 箕面市取水口から兵庫県界まで | 生物Ｂイ | | 余野川 | 全　　域 | 生物Ａイ | | 千里川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 田尻川 | 兵庫県界より上流 | 生物Ａイ | | 一庫・大路次川 | 京都府界から兵庫県界まで | 生物Ａイ | | 山辺川 | 全　　域 | 生物Ａイ | | 寝屋川水域 | 寝屋川(1) | 住道大橋より上流 | 生物Ｂロ | 平成21年６月30日 | | 恩智川 | 全　　域 | 生物Ｂロ | 平成29年１月27日 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 区分 | 河川水域名 | 範　　　　　　囲 | 類型及び  達成期間 | 指定年月日  (最終改定年月日) | | 大阪市内河川水域 | 大川 | 大川全域及び城北川全域 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 堂島川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 土佐堀川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 道頓堀川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 正蓮寺川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 六軒家川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 安治川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 尻無川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 木津川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 木津川運河 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 住吉川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 東横堀川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 大和川水域 | 石川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 千早川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 天見川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 石見川 | 全　　域 | 生物Ａイ | | 飛鳥川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 梅川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 佐備川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 大和川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成18年６月30日 | | 東除川 | 全　　域 | 生物Ｂロ | 平成21年６月30日 | | 西除川(1) | 狭山池流出端より上流 | 生物Ｂイ | | 泉州諸河川水域 | 和田川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 大津川上流 | 泉大津市高津取水口より上流 | 生物Ｂイ | | 大津川下流 | 泉大津市高津取水口より下流 | 生物Ｂイ | 平成29年１月27日 | | 牛滝川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | 平成21年６月30日 | | 松尾川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 槇尾川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 父鬼川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 近木川上流 | 秬谷川合流点より上流 | 生物Ｂイ | | 樫井川上流 | 兎田橋より上流 | 生物Ｂイ | | 男里川 | 全　　域 | 生物Ｂロ | | 金熊寺川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 菟砥川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 山中川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 番川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 大川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 東川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | | 西川 | 全　　域 | 生物Ｂイ | |

表４　水生生物保全に係る環境基準の水域類型指定一覧（海域）　（令和４年10月末時点）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 水域名 | 範囲 | 類型及び  達成期間 | 指定年月日  （最終改定年月日） |
| 大阪湾（全域。ただし、大阪湾（イ）～（ニ）に係る部分を除く。） | 右図  参照 | 海域生物Ａイ | 平成25年６月５日 |
| 大阪湾(イ) | 海域生物特Ａイ |
| 大阪湾(ロ) | 海域生物特Ａイ |
| 大阪湾(ハ) | 海域生物特Ａイ |
| 大阪湾(ニ) | 海域生物特Ａイ |

水生生物保全項目に係る

大阪湾の環境基準点位置図

※　　　 　：海域生物特Ａ

# **３　亜鉛に係る排水基準について**

## **（１）亜鉛に係る排水基準**

亜鉛は、水質汚濁防止法制定当初から「生活環境項目」として規制項目となっており、１日あたりの平均的な排出水の量（日平均排水量）が50m3以上の特定事業場に対し、排水基準（５mg/L）が定められた。

　　府では、水質汚濁防止法第３条第３項の規定による排水基準を定める条例（上乗せ条例）により日平均排水量30m3以上の特定事業場にまで対象を広げるとともに、大阪府生活環境の保全等に関する条例（生活環境保全条例）により、届出事業場に対しても日平均排水量が30m3以上のものを対象に、同じ排水基準を適用してきた。

その後、平成15年11月に環境基準が設定されたことを受け、平成18年12月に水質汚濁防止法の排水基準が２mg/Lに強化されたため、平成20年４月、同様に上乗せ条例、生活環境保全条例も２mg/Lに強化している。

以上の排水基準の適用状況は表５に示すとおりである。

表５　法及び条例における亜鉛の排水基準

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 根拠法令 | 水質汚濁防止法 | 上乗せ条例 | 生活環境保全条例 |
| 対象事業場 | 日平均排水量50m3  以上の特定事業場 | 日平均排水量30m3  以上の特定事業場 | 日平均排水量30m3  以上の届出事業場 |
| 排水基準 | ２mg/L以下 | ２mg/L以下 | ２mg/L以下 |

## **（２）亜鉛に係る暫定排水基準**

**（暫定排水基準適用の経緯）**

亜鉛については、亜鉛を主に扱う業種の特殊性（原材料使用量の低減や代替品導入の困難性）やpH管理などの排水処理の困難性を有しているため、 水質汚濁防止法については平成18年12月から、上乗せ条例は平成20年４月から、経過措置として、排水基準を直ちに遵守することが技術的に困難な業種の事業場に対し、期間を定めて暫定排水基準を適用している。この経過措置については、５年ごとに見直しが行われてきた。

その結果、水質汚濁防止法の暫定排水基準の適用業種は、当初は10業種であったが、工程の見直しや原料の変更による亜鉛排出の抑制、排水処理設備の維持管理の強化などにより排水中の濃度が低減していることなどを踏まえ、現在の暫定排水基準では、電気めっき業１業種となっている。

また、上乗せ条例では、法の暫定排水基準の設定状況及び排出実態を勘案して検討した結果、当初から電気めっき業についてのみ暫定排水基準を適用している。

　　なお、生活環境保全条例の全届出事業場については、亜鉛の一般排水基準を遵守できると見込まれたため、同条例では暫定排水基準を設定していない。

**（法及び上乗せ条例における暫定排水基準の適用状況）**

法対象事業場に対する現在の法及び上乗せ条例の暫定排水基準の適用状況は、以下の表６に示すとおりである。

表６　法対象事業場に対する法及び上乗せ条例に基づく暫定排水基準の適用状況

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 業種 | 根拠法令 | 水質汚濁防止法 | 上乗せ条例 |
| 対象事業場 | 日平均排水量50m3以上 | 日平均排水量30m3以上 |
| 適用時期 | R3.12.11～R6.12.10 | H30.4.1～R5.3.31 |
| 電気めっき業 | | ４mg/L以下 | ５mg/L以下 |

# **４　府域の公共用水域等における亜鉛の水質測定結果**

## **（１）公共用水域**

公共用水域の水質測定計画に基づく、平成29年度から令和３年度の間における測定の実施状況及び結果は、以下のとおりである。

1. 河川

生物Ａ類型の９河川水域（９地点）及び生物Ｂ類型の56河川水域（67地点）で延べ2,025検体の測定を実施した。

生物Ａ類型及び生物Ｂ類型いずれも環境基準値は0.03mg/Lであり、生物Ａ類型の９地点については、全ての地点において環境基準を達成している。生物Ｂ類型の67地点については、平成29年度から令和３年度の環境基準の達成率は85.1～94.0%であった。

表７　河川の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 類型 | 環境基準値  （mg/L） | 年平均濃度（最小～最大）  （mg/L） | 環境基準達成状況  環境基準達成地点数／環境基準点数  （達成率） |
| H29  (2017) | 生物Ａ | 0.03 | 0.005（0.003～0.011） | 9/9（100%） |
| 生物Ｂ | 0.014（0.003～0.062） | 62/67（92.5%） |
| H30  (2018) | 生物Ａ | 0.006（0.002～0.011） | 9/9（100%） |
| 生物Ｂ | 0.014（0.002～0.049） | 62/67（92.5%） |
| R1  (2019) | 生物Ａ | 0.007（0.002～0.016） | 9/9（100%） |
| 生物Ｂ | 0.016（0.002～0.051） | 59/67（88.1%） |
| R2  (2020) | 生物Ａ | 0.003（0.001～0.007） | 9/9（100%） |
| 生物Ｂ | 0.012（0.001～0.041） | 63/67（94.0%） |
| R3  (2021) | 生物Ａ | 0.005（0.002～0.007） | 9/9（100%） |
| 生物Ｂ | 0.014（0.001～0.064） | 57/67（85.1%） |

1. 海域

海域については平成25年度より順次、類型指定が行われている。生物特Ａ類型の１水域４地点及び生物Ａ類型の１水域８地点で述べ294検体の測定を実施しており、集計結果を表８に示す。

いずれの地点においても環境基準値の超過はない。

表８　海域の環境基準点における全亜鉛の年平均値の状況

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 類型 | 環境基準値  （mg/L） | 年平均濃度（最小～最大）  （mg/L） | 環境基準達成状況  環境基準達成地点数／環境基準点数  （達成率） |
| H29  (2017) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.003（0.002～0.005） | 4/4（100%） |
| 生物Ａ | 0.02 | 0.004（0.002～0.007） | 8/8（100%） |
| H30  (2018) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.002（0.001～0.003） | 4/4（100%） |
| 生物Ａ | 0.02 | 0.003（0.002～0.005） | 8/8（100%） |
| R1  (2019) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.002（0.001～0.002） | 4/4（100%） |
| 生物Ａ | 0.02 | 0.002（0.001～0.004） | 8/8（100%） |
| R2  (2020) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.003（0.002～0.003） | 4/4（100%） |
| 生物Ａ | 0.02 | 0.004（0.002～0.006） | 8/8（100%） |
| R3  (2021) | 生物特Ａ | 0.01 | 0.002（0.001～0.003） | 4/4（100%） |
| 生物Ａ | 0.02 | 0.003（0.002～0.005） | 8/8（100%） |

## **（２）水道原水**

亜鉛の水道水質基準は、味覚及び色の観点から1.0mg/L以下と設定されている。

水道事業体により、令和２年度は、31事業場で125回の水道原水の水質測定が実施されており、いずれも定量下限値未満※である。

※定量下限値は、事業場によって測定方法が異なり、0.1mg/L以下と0.01mg/L以下のいず  
れかである。

# **５　事業場排水の水質測定結果**

府域において、法又は上乗せ条例により亜鉛の暫定排水基準を適用している事業場は11事業場であり、その内訳は表９のとおりである。

表９　暫定排水基準適用事業場数

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 法の暫定排水基準適用事業場  （日平均排水量50m3以上） | 上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場  （日平均排水量30m3以上） |
| 電気めっき業 | ５事業場 | ６事業場 |

　暫定排水基準が適用される11事業場における排水の水質測定結果を、次の３つに分類して整理を行った。

① 法の暫定排水基準が適用される事業場（表10－1）

1. 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場（表10－2）

③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場（表10－3）

1. **法の暫定排水基準が適用される事業場**

表10-1　法の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要  製品 | 排水  処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 | 5mg/L 超過 |
| **A社** | 亜鉛  めっき線 | 凝集  沈殿法 | 153 | H30 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| R3 | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R4 | 5 | <0.05 | 3.9 | 2.2 | 3/5 | 0/5 | 0/5 |
| **B社** | 硫酸、  界面  活性剤 | 凝集  沈殿法 | 321.5 | H30 | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| R1 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 2 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R3 | 3 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| R4 | - | - | - | - | - | - | - |
| H30～R4 | 9 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/9 | 0/9 | 0/9 |
| **C社** | プリント基盤 | 凝集  沈殿法 | 360 | H30 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R3 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | - | - | - | - | - | - | - |
| H30～R4 | 4 | N.D. | 0.11 | 0.03 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| **D社** | プリント基盤 | 凝集  沈殿法 | 912.4 | H30 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R3 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | - | - | - | - | - | - | - |
| H30～R4 | 4 | N.D. | 0.19 | 0.05 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| **E社** | ステンレス  鋼線 | 凝集  沈殿法 | 1096 | H30 | 2 | 0.002 | 0.023 | 0.013 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R1 | 1 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R3 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | 1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R4 | 6 | <0.05 | 0.18 | 0.056 | 0/6 | 0/6 | 0/6 |

Ａ社においては、排水処理の困難性から、令和元年度から令和３年度に一般排水基準を上回る結果が確認されている。

　Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ社については、平成30年度から継続して一般排水基準値を下回っている。

**② 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を下回る事業場**

表10－2 上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（１）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要  製品 | 排水  処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 | 5mg/L 超過 |
| **F社** | プリント基板 | 凝集  沈殿法 | 36.9 | H30 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | ＜0.001 | ＜0.001 | ＜0.001 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R3 | - | - | - | - | - | - | - |
| R4 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R4 | 4 | ＜0.001 | 0.008 | 0.006 | 0/4 | 0/4 | 0/4 |
| **G社** | プラスチックのめっき | 凝集  沈殿法 | 37 | H30 | 1 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 2 | 0.021 | 0.031 | 0.026 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R2 | 3 | 0.037 | 0.31 | 0.16 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| R3 | 1 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | 1 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R4 | 8 | 0.007 | 0.31 | 0.069 | 0/8 | 0/8 | 0/8 |
| **H社** | 金具のめっき | 凝集  沈殿法 | 45 | H30 | 1 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R2 | - | - | - | - | - | - | - |
| R3 | - | - | - | - | - | - | - |
| R4 | - | - | - | - | - | - | - |
| H30～R1 | 2 | 0.021 | 0.37 | 0.20 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |

Ｈ社においては、令和２年度以降、常時稼働は行っておらず、立ち入り検査時に排水量が少なかったため、水質測定を実施していない。

**③ 上乗せ条例の暫定排水基準が適用され、一般排水基準値を上回る事業場**

表10－3 上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場における排水の水質測定結果（２）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主要  製品 | 排水  処理 方式 | 日平均 排水量 （m3/日） | 年度 | データ数 | 最小値 （mg/L） | 最大値 （mg/L） | 平均値 （mg/L） | 2mg/L 超過 | 4mg/L 超過 | 5mg/L 超過 |
| **I社** | 洋傘・クーラー部品のめっき | 凝集  沈殿法 | 45 | H30 | 2 | 0.84 | 1.0 | 0.92 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R1 | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| R3 | 2 | 1.7 | 2.0 | 1.9 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| R4 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| H30～R4 | 10 | 0.84 | 2.1 | 1.4 | 1/10 | 0/10 | 0/10 |
| **J社** | ワイヤーロープ | 凝集  沈殿法 | 31 | H30 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 11 | 11 | 11 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| R2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| R3 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| R4 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R4 | 5 | 0.26 | 11 | 4.6 | 2/5 | 2/5 | 2/5 |
| **K社** | 部品のめっき | 凝集  沈殿法 | 33 | H30 | 1 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 1/1 | 0/1 | 0/1 |
| R1 | 1 | 33 | 33 | 33 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| R2 | - | - | - | - | - | - | - |
| R3 | 1 | 34 | 34 | 34 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| R4 | 1 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| H30～R1 | 4 | 0.23 | 34 | 18 | 3/4 | 2/4 | 2/4 |

Ｉ社については、令和２年９月に2.1mg/Lと一般排水基準を超過する結果が確認されたが、令和３年度以降は、一般排水基準値を遵守している。

　Ｊ社については、令和元年５月及び令和２年６月に、それぞれ11mg/L、8.5mg/Lと暫定排水基準を超過する結果が確認されたため改善指導を行った。原因究明の結果、中和槽の攪拌装置が故障し応急的にポンプを入れ曝気をしていたため底に溜まった汚泥を巻き上げ、SS分が高くなったことや、新型コロナウイルス感染症の影響による生産量の変動が大きく、処理水量に応じた重金属捕集剤の添加量の調整ができていなかったことが原因であることが判明した。撹拌機の修理や重金属捕集剤の注入率を増やすといった対策を講じたところ、同年度内に改善（暫定排水基準の遵守）を確認した。また、令和３年度以降、一般排水基準値を遵守している。

Ｋ社については、令和元年12月及び令和３年12月に、それぞれ33mg/L、34mg/Lと暫定排水基準を超過する結果が確認されたため改善指導を行った。原因究明の結果、凝集剤供給槽内の凝集剤不足や、㏗計のメンテナンス不足・凝集沈殿槽の撹拌機の故障による凝集処理不良が原因であることが判明した。薬液点検強化や㏗計の交換、撹拌機の修理の対策を講じたところ、令和２年１月及び令和４年４月の事業場による採水結果はそれぞれ4.6mg/L、0.3mg/Lと暫定排水基準が遵守されるようになった。令和４年度は、0.23mg/Lと一般排水基準値を下回る程度まで安定した処理が行われている。

また、表11のとおり、平成25～29年度の水質測定結果と比較すると、平成30年度以降、排水処理施設の更なる維持管理の徹底など排水中の亜鉛の削減対策が各事業場により取り組まれており、その効果が現れている。

表11　前回見直し時と今回の暫定排水基準適用事業場の排水データの比較

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | データ数 | 最大値  (mg/L) | 平均値  (mg/L) | ２mg/L  超過 | ４mg/L  超過 |
| 平成25～29年度 | | 55 | 39 | 3.4 | 26/55  (47.3%) | 10/55  (18.2%) |
| 平成30～令和４年度 | | 61 | 34 | 2.9 | 9/61  (14.8%) | 4/61  (6.6%) |
|  | 令和３～４年度 | 20 | 34 | 3.9 | 2/20  (10.0%) | 1/20  (5.0%) |

水質汚濁防止法の暫定排水基準は、令和３年12月の改正で、５mg/Lから４mg/Lに強化されたところである。

表10に示す上乗せ条例の暫定排水基準適用事業場の水質測定結果より、一時的な処理施設のトラブル等による４mg/Lの超過も確認されているが、改善後の結果では４mg/Lを概ね超えることはないため、適切な排水処理施設の維持管理を徹底することにより、４mg/Lを下回ることが可能と考えられる。

# **６　亜鉛の排水基準にかかる経過措置（素案）**

　暫定排水基準が適用される各事業場において、排水処理施設の更なる維持管理の徹底などにより、現行の経過措置の適用当初に比べて排水中の亜鉛濃度の低減が進み、一般排水基準の達成率は向上している。

　しかし、電気めっき業に属する事業場の中には、原材料使用量の低減や代替品導入の困難性といった亜鉛を主に扱うことによる特殊性や、以下のような排水処理の困難性が確認される事業場があり、直ちに全ての事業場が一般排水基準を継続的に遵守することは困難であると考えられる。

　・めっき専業の場合が多く、他の工程からの排水がないため原水中の亜鉛濃度が高い

　・めっき液中に含まれるアンモニア等により錯体が形成されやすく、亜鉛の処理を困難に　している。

　・生産量の変動や排水処理施設の断続運転等により、原水中の亜鉛量が変動するため、適切な凝集剤の添加率調整やpH管理が難しい

　このため、経過措置として暫定排水基準を適用することが適当であると考えられる。また、暫定排水基準値としては、府内事業場の排水実態と法の暫定排水基準値（４mg/L）を勘案し、４mg/Lとすることが適当であると考えられる。

　また、暫定排水基準の適用期間については、これまでの設定状況及び法における経過措置の適用期間（３年間）を考慮し、また、排水処理等に関する技術開発の動向や排水実態を踏まえた適切な検討を行う期間として必要と考えられる３年間とすることが適当と考えられる。