水質汚濁防止法及び府条例の排水基準適用関係

参考資料２

有害物質：

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など28項目

生活環境項目：

pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物

(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､

Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､

E-coli､T-N､T-P

参考資料１

水濁法の一律基準

水濁法対象事業場

（特定事業場）

排 出 水

水濁法第3条3項

要約：都道府県知事は、条例で、水濁法で定める排水基準より厳しい排水基準を定めることができる。

特定

施設

届出

施設

⇒

上乗せ基準

有害物質：

上水道水源地域

（環境基準並みの基準適用）

海域

（ほう素のみ上水道水源地域以外の地域と同じ基準適用）

その他の項目：

対象規模を裾下げ

有害物質：

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など27項目*

生活環境項目：

pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物

(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､

Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､

E-coli

*アルキル水銀に係る法の一律基準が「検出されないこと」とされているため、上乗せの対象から除いている

《上乗せ条例の範囲》

色又は臭気

法対象事業場

横だし基準

条例対象事業場

（届出事業場）

有害物質：

F､B､ｱﾝﾓﾆｱ等など28項目

生活環境項目：

pH､BOD､COD､SS､n-Hex抽出物

(鉱油､動植物油)､ﾌｪﾉｰﾙ類､

Cu､Zn､sol-Fe､sol-Mn､Cr､

E-coli､T-N､T-P､色又は臭気

排 出 水

排　　水　　基　　準

上水道水源地域、その他の地域ごとに排水基準を設定

⇒

届出

施設

（特定施設の設置はない）

《生活環境保全条例の範囲》