新旧対照表

資料１－２について下記のとおり、誤記の訂正を行いました。掲載している資料は、訂正を反映した正しいものとなっています。

| 正誤 箇所 | 訂正前 （令和８年１月16日掲載資料） | 訂正後 （令和８年２月19日掲載資料） |
| --- | --- | --- |
| P21 | 表９ 生活環境保全条例における暫定排水基準の見直し（案） 排水先; 項目; 業種区分; 排水基準（mg/L）. 法; 生活環境保全条例. 暫定; 暫定. 見直し前; 見直し後; 見直し前; 見直し後. 上水道水源地域以外の地域のうち海域; ほう素; ほうろう鉄器製造業; 10; 40; 30; 10; 40; 30. ふっ素; ほうろう鉄器製造業; 8; 12; 10; 8; 12; 10. アンモニア等; 畜産農業※; 100; 300; 廃止; 100; 300; 廃止. ジルコニウム化合物製造業; 350; 廃止; 350; 廃止. モリブデン化合物製造業; 1,300; 1,300; 1,300; 1,300. バナジウム化合物製造業; 1,650; 1,350; 1,650; 1,350. 貴金属製造・再生業; 2,800; 2,800; 2,800; 2,800. 上水道水源地域以外の地域のうち海域以外; ほう素; ほうろう鉄器製造業; 230; －; －; 10; 40; 30. アンモニア等; 畜産農業※; 100; 300; 廃止; 100; 300; 廃止. ジルコニウム化合物製造業; 350; 廃止; 350; 廃止. モリブデン化合物製造業; 1,300; 1,300; 1,300; 1,300. バナジウム化合物製造業; 1,650; 1,350; 1,650; 1,350. 貴金属製造・再生業; 2,800; 2,800; 2,800; 2,800. | 表９ 生活環境保全条例における暫定排水基準の見直し（案） 排水先; 項目; 業種区分; 排水基準（mg/L）. 法; 生活環境保全条例. 暫定; 暫定. 見直し前; 見直し後; 見直し前; 見直し後. 上水道水源地域以外の地域のうち海域以外; ほう素; ほうろう鉄器製造業; 10; 40; 30; 10; 40; 30. ふっ素; ほうろう鉄器製造業; 8; 12; 10; 8; 12; 10. アンモニア等; 畜産農業※; 100; 300; 廃止; 100; 300; 廃止. ジルコニウム化合物製造業; 350; 廃止; 350; 廃止. モリブデン化合物製造業; 1,300; 1,300; 1,300; 1,300. バナジウム化合物製造業; 1,650; 1,350; 1,650; 1,350. 貴金属製造・再生業; 2,800; 2,800; 2,800; 2,800. 上水道水源地域以外の地域のうち海域; ほう素; ほうろう鉄器製造業; 230; －; －; 10; 40; 30. アンモニア等; 畜産農業※; 100; 300; 廃止; 100; 300; 廃止. ジルコニウム化合物製造業; 350; 廃止; 350; 廃止. モリブデン化合物製造業; 1,300; 1,300; 1,300; 1,300. バナジウム化合物製造業; 1,650; 1,350; 1,650; 1,350. 貴金属製造・再生業; 2,800; 2,800; 2,800; 2,800. |