## 環境配慮事項チェックシート
● | 環境配慮事項チェックシート | [7 empty] | ＜導入・実施検討段階の凡例＞ | [7 empty] | 【チェック要領】
| 番号 | 工事依頼番号を記載 |  | 担当（現時点） |  |  |  |  | ◎ | 導入・実施の検討を行い、原則として、実施・反映する項目 | [6 empty] | ○ 実施・反映した（特筆すべき事項、規模等を記載）
| 年度 | 令和 年度 |  | 課 |  |  |  |  | ○ | 導入・実施の検討を行い、建物用途、建物規模、立地条件等に応じて、実施・反映する項目 | [6 empty] | △ 検討したが実施・反映できなかった（理由を記載）
| 工事名称 |  |  | Ｇ | [12 empty] | ― 事業内容が該当しなかった
[8 empty] | 担当課 |  |  | 担当課 |  |  | 担当課 |  |  |  | 担当課
[8 empty] | 担当Ｇ |  |  | 担当Ｇ |  |  | 担当Ｇ |  |  |  | 担当Ｇ
項目 | 重点的環境配慮事項 |  | 主な導入・実施検討内容 （番号は建築物の環境配慮技術手引き掲載番号） | 導入・実施検討段階 |  |  |  | 1.基本計画段階 |  |  | 2.基本設計段階 |  |  | 3.実施設計段階 |  |  |  | 4.工事（工事監理）段階
|  |  |  | 1. | 2. | 3. | 4. | 種別 | チェック | 導入・実施検討事項 | 種別 | チェック | 導入・実施検討事項 | 種別 | チェック | 導入・実施検討事項 |  | 種別 | チェック | 導入・実施検討事項
Ⅰ 省エネルギー・省資源 | （1） 負荷の低減 | ①建築物の向き、室の配置等について配慮し、外壁を通した熱負荷の低減や十分な自然採光を得て照明エネルギーの低減を図る。 | 建築計画 (1) | ◎ | ◎ |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 配置計画 (1) | ◎ | ◎
|  |  | 居室、開口部の配置、方位 | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 内部吹抜け等空間ボリュームの抑制 | ○ | ○
|  |  | ＢＰＩm値・ＢＥＩm値・ＢＥＩ値等 |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ②断熱性及び気密性の高い材料・構法の採用等により、躯体を通した熱負荷の低減を図る。 | 屋根断熱(75mm・熱貫流率を考慮) (2)(3) |  | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 外壁断熱(50mm・熱貫流率を考慮) (2)(3) |  | ◎ | ◎
|  |  | 半地下構造 | ○ | ○
[8 empty] | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 屋上緑化 (13) |  | ◎ | ◎
|  |  | 壁面緑化 (14) |  | ○ | ○
|  |  | 高反射塗装（防水） （9) |  | ◎ | ◎
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | 光触媒 (10） |  | ○ | ○
|  |  | ＢＰＩm値・ＢＥＩm値・ＢＥＩ値等 |  | ◎ | ◎
|  | ③断熱・日射遮蔽性の高い建具及びガラス、庇等の採用により、開口部を通した熱負荷の低減を図る。 | 日射遮蔽、庇・ルーバー (4) | ◎ | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | バルコニー緑化 |  | ○ | ○
|  |  | 高断熱サッシ・ガラス・Low-eガラス (5) |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 窓廻り空調システム (8) | ○ | ○ | ○
|  |  | 風除室設置 |  | ○ | ○ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | ＢＰＩm値・ＢＥＩm値・ＢＥＩ値等 |  | ◎ | ◎
|  | ④室内で発生した熱及び汚染物質の拡散を抑制し、空調・換気量の低減を図る。 | ゾーニング・居住域空調 (21) | ○ | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | タスク・アンビエント空調 |  | ○ | ○
|  |  | 電化厨房※ (46) | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 厨房用ガス低輻射機器※ (47) | ○ | ○ | ○
|  |  | 局所排気 |  | ○ | ○ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
※比較検討して最適なものを選定する
|  | ⑤エネルギー損失の低減を考慮した建築設備システムとする。 | 混合損失の回避 |  | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 除湿再熱の回避 |  | ○ | ○
|  |  | 力率改善 |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 超高効率型変圧器 (34) |  | ◎ | ◎
|  |  | 不在者部位消灯、調光制御 (44) |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
| （2） 自然エネルギーの利用 | ①自然光の活用により、照明負荷の低減を図る。 | 建物配置計画 (1) | ◎ | ◎ |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | トップライト、ハイサイドライト (7) |  | ○ | ○
|  |  | ライトシェルフ (7) |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 昼光連動制御 (7) |  | ○ | ○
|  |  | 光ダクト (7) | ○ | ○ | ○ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ②自然通風の活用により、冷房負荷の低減を図る。 | 建物配置計画 (1) | ◎ | ◎ |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 窓の開閉方式 |  | ○ | ○
|  |  | 自然換気・通風 (6) | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 換気窓、換気ダンパ制御 |  | ○ | ○
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ③太陽光発電、太陽熱給湯、外気冷房等による自然エネルギーの利用を図る。 | 太陽光発電 (19) | ◎ | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 太陽熱利用給湯 (35) |  | ○ | ○
|  |  | 地中熱利用システム | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 未利用エネルギー (20) | ○ | ○ | ○
|  |  | 外気取入制御 (22) |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
Ⅰ 省エネルギー・省資源 | （3） エネルギー・資源利用の 最小化 | ①エネルギーの変換及び利用が、総合的かつ効率的に実施されるような建築設備システムの採用を図る。 | コージェネレーションシステム (17) | ○ | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 燃料電池 (18) | ○ | ○ | ○
|  |  | デシカント空調機 (23) |  | ○ | ○
|  |  | 全熱交換器 (24) |  | ◎ | ◎
|  |  | 高効率インバータ冷凍機※※ (25) |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 高効率吸収冷温水機※※ (26) |  | ◎ | ◎
|  |  | 排熱利用吸収冷凍機※※ (27) |  | ◎ | ◎
|  |  | 高効率ガスエンジンヒートポンプ※※ (28) |  | ◎ | ◎
|  |  | 高効率電力ヒートポンプ※※ (29) |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | ヒートポンプ給湯器※※※ (36) |  | ◎ | ◎
|  |  | 潜熱回収型給湯器※※※ (38) |  | ◎ | ◎
※※比較検討して最適なものを選定する
※※※比較検討して最適なものを選定する
|  | ②電力負荷の低減及び平準化を図る。 | 水蓄熱・氷蓄熱 (30) | ○ | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 排熱利用吸収冷凍機※※ (27) |  | ◎ | ◎
|  |  | 高効率ガスエンジンヒートポンプ※※ (28) |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | ヒートポンプ給湯器※※※ (36) |  | ◎ | ◎
|  |  | 蓄電 | ○ | ○ | ○ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
※※上記①の※※の機器も含めた比較検討により採用を決定する
※※※上記①の※※※の機器も含めた比較検討により採用を決定する
|  | ③施設部位に応じた運転制御方式により、搬送エネルギーの最小化を図る。 | ＶＡＶ・ＶＷＶ方式 （31） | ○ | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 搬送動力低減システム (32) | ○ | ○ | ○
|  |  | 配管摩擦低減剤 (33) |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 昇降機の省エネ |  | ○ | ○
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ④高効率照明器具の使用、施設部位に応じた調光制御システムの採用等により、照明エネルギーの最小化を図る。 | 高効率照明・高反射高効率照明 |  | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 不在者部位消灯、調光制御 (44) |  | ◎ | ◎
|  |  | 適正照度維持 (43) |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | ＬＥＤ照明（ベースライト） (45) |  | ◎ | ◎
|  |  | ＬＥＤ照明（ダウンライト・外灯） (45) |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | タスク・アンビエント照明 |  | ○ | ○
|  | ⑤雑用水の一部としての雨水又は排水処理水の利用、各種節水システムの採用等により、水資源の消費低減を図る。 | 節水型器具 (42) |  | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 雨水利用システム (41) | ○ | ○ | ○
|  |  | 排水再利用システム (40) | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ⑥信頼性が高く、適正な運転管理が可能な管理システムの構築により、消費されるエネルギーの最小化を図る。 | 自動制御設備 |  | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 中央監視設備 |  | ◎ | ◎
|  |  | BEMS (48) |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 機器メンテナンスの遠隔監視 (50) |  | ○ | ○
|  |  | コミッショニング (49) | ○ | ○ | ○ | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
Ⅱ 資源の有効活用 | （1） 長寿命 | ①増築や間仕切りの可変性等に配慮し、将来の機能の変化に柔軟に対応できるものとする。 | 増築等への対応（配置、構造） | ○ | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | フレキシビリティの確保 |  | ○ | ○
|  |  | リニューアルへの配慮 |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ②構造体については、耐久性に優れたものとする。 | （府有建築物総合耐震設計要領） |  |  |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 耐震性能（重要度係数を考慮） | ◎ | ◎ | ◎
|  |  | 免震・制振構造 | ○ | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
Ⅱ 資源の有効活用 | （1） 長寿命 | ③建築非構造部材及び建築設備については、合理的な耐久性が確保されたものであるとともに、更新、修繕及び補修が容易なものとする。 | 外壁仕上材の補修必要間隔 |  |  | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 配管・配線材の更新必要間隔 |  |  | ○
|  |  | 主要設備機器の更新必要間隔 |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 部分更新が容易な構法 |  | ◎ | ◎
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ④適切な維持管理が容易に行えるよう、適切な作業スペース等を確保する。 | メンテナンスを考慮したゾーニング | ◎ | ◎ |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | バックアップスペースの確保 |  | ◎ | ◎
|  |  | メンテナンススペースの確保 |  | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
| （2） エコ マテリアル | ①環境負荷の少ない自然材料等の採用を図る。 | 木材の採用 | ◎ | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 自然材料の採用（石等） |  | ○ | ○ | ○
|  |  | 使い捨て材の削減（エアフィルタ等） |  |  |  | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | リサイクル困難材の配慮（FRP等） |  |  | ○ | ○
|  |  | 人体に無害な材料（ＶＯＣ発生の少ない建材 |  |  | ◎ | ◎ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
の採用、石綿、トランス・遮断器の絶縁材等）
|  | ②熱帯林の減少に配慮し、熱帯材型枠の使用の合理化等を図る。 | 針葉樹複合型枠 |  |  | ○ | ○ | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 再生型枠 |  |  | ○ | ○
|  |  | 樹脂型枠等 |  |  | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | ＰＣ化 |  | ○ | ○ | ○
|  |  | 型枠転用回数の増加 |  |  |  | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ③廃棄物等を再使用又は再生利用した資機材の使用を図る。 | 副産物の再利用 |  |  |  | ○ | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | リサイクル資材の利用 (11) （グリーン購入） |  |  | ◎ | ◎
|  |  | リサイクル資材の利用 (11) （認定リサイクル製品の調達） |  |  | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 高炉セメント等 |  |  | ○ | ○
|  |  | 電炉鋼等利用範囲拡大 |  |  | ○ | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ④部分的な更新が容易となるように、分解が容易な資機材、モジュール材料等の使用を図る。 | 標準化設計 |  | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 分解容易な材料・工法 |  |  | ○ | ○
|  |  | 定尺モジュール |  |  | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
| （3） 適正使用・ 適正処理 | ①建設副産物の発生抑制、再使用及び再生利用を図る。 | 廃棄法、建設リサイクル法の遵守 |  |  | ◎ | ◎ | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 既存部材の再利用 |  |  | ○ | ○
|  |  | 建設発生土抑制・有効利用 |  |  | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 端材削減（プレハブ化、ユニット化） |  |  | ○ | ○
|  |  | 適量購入・梱包レス化 |  |  |  | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | 仮設資材への配慮 |  |  |  | ○
|  | ②環境負荷の大きい物質を使用した資機材の使用を抑制するとともに、その適切な回収に配慮する。 | ノンフロン化（断熱材、消火材、冷媒） |  | ◎ | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | フロン回収システム |  | ○ | ○ | ○
[8 empty] | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ③施設運用時の廃棄物の適切な処理に配慮する。 | 分別収集を考慮した設計 |  | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | ゴミ搬送システム |  | ○ | ○
|  |  | 生ゴミの処理 |  |  | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
Ⅲ 周辺環境保全 | （1） ヒート アイランド 対策 | ①日射反射率、長波放射率の高い建物外皮材料の選定等により建築物への太陽熱の蓄積を低減し、ヒートアイランド現象の緩和を図る。 | 建物配置計画 (1) | ◎ | ◎ |  |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 屋上緑化 (13) |  | ◎ | ◎
|  |  | 壁面緑化 (14) |  | ○ | ○
|  |  | 高反射塗装（防水） (9) |  | ◎ | ◎
|  |  | 光触媒 (10) |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 日射遮蔽、庇・ルーバー (4) | ◎ | ◎ | ◎
|  |  | 屋根断熱(75mm・熱貫流率を考慮) (2)(3) |  | ◎ | ◎
|  |  | 外壁断熱(50mm・熱貫流率を考慮) (2)(3) |  | ◎ | ◎
|  |  | 高断熱サッシ・ガラス (5) |  | ◎ | ◎ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  |  | 自然換気・通風 (6) |  | ○ | ○
|  |  | 窓廻り空調システム (8) |  | ○ | ○
|  |  | 設備排熱対策 |  | ○ | ○
|  | ②緑化や保水性、透水性、日射反射率、長波放射率の高い敷地被覆材の選定等により、敷地への太陽熱の蓄積を低減し、ヒートアイランド現象の緩和を図る。 | 透水・保水・揚水性舗装 (12) |  | ○ | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 遮熱性舗装 |  | ○ | ○
|  |  | 周辺緑化 (15) | ◎ | ◎ | ◎ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 緑地の維持管理 (16) |  |  | ○
|  |  | 水面確保・ビオトープ |  | ○ | ○ |  | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
| （２） 地域生態系 保全 | 必要最小限の地形の改変、既存樹木の保全、水循環の構築等により、 地域生態系の保護・育成、既存の周辺環境の保全、地域インフラへの負荷抑制に配慮する。 | 最小限の地形改変 | ○ | ○ | ○ | ○ | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 既存樹木等の保全 |  | ○ | ○ | ○
|  |  | 撤去成木の活用 |  |  | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 透水・保水・揚水性舗装 (12) |  | ○ | ○
[8 empty] | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
| （３） 周辺環境 配慮 | ①有害物質の排出の抑制等により、大気、水質、土壌等の汚染防止に配慮する。 | SOXの排出抑制 |  |  | ◎ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | NOXの排出抑制 |  |  | ◎
|  |  | 光触媒 (10) |  | ○ | ○ |  | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 排出ガス対策型建設機械の使用 |  |  |  | ○
|  |  | 建設機械等のアイドリングストップ |  |  |  | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □
|  | ②騒音・振動、風害及び光害の抑制等により、周辺の居住環境の保全に配慮する。 | 騒音・振動の少ない設備 |  |  | ○ |  | A | □ |  | A | □ |  | A | □ |  |  | A | □
|  |  | 風害への配慮 |  | ○ | ○
|  |  | 反射等光害への配慮 |  | ○ | ○ | ○ | E | □ |  | E | □ |  | E | □ |  |  | E | □
|  |  | 低騒音型・低振動型建設機械の使用 |  |  | ◎ | ◎
|  |  | 工事車両走行に伴う影響への配慮 |  |  |  | ○ | M | □ |  | M | □ |  | M | □ |  |  | M | □