特定施設入居者生活介護施設整備チェックリスト

（協議様式７）

| 事業所名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居 室 等 |  | 項 目 | チェック欄 |  |
|  |  |  | はい | いいえ |
| 一般原則・構造 |  | ①日照（採光）、通風（適温保持）に配慮されていますか。 | □ | □ |
|  |  | ②バリアフリーに配慮した施設となっていますか。 ③建築基準法第２条第９号の２に規定する耐火建築物、又は同法第２条第９号の３に規定する準耐火建築物ですか。（耐火建築物・準耐火建築物でない場合や高齢者専用賃貸住宅の場合は、竣工時に建築検査を受けた証明である建築検査済証（写し）及び竣工時に消防検査を受けた証明である防火対象物使用開始届（写し）が添付できますか。） | □ □ | □ □ |
|  |  | ④規模の大小に係らずスプリンクラー、火災報知機等の消防設備、避難経路（最低2方向）が確保されていますか。 ⑤手摺は廊下、居室、トイレ、食堂及び機能訓練室ほかに、適切に設けていますか。 ⑥事務室のほか、複数階層を有する構造の場合に各階に介護職員室を設けていますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 玄関及び 廊 下 |  | ①玄関は徘徊予防の対応が取られていますか。 具体的に配慮（ ） | □ | □ |
|  |  | ②車椅子・歩行器等の通行に支障のない幅員が確保されていますか。 ③段差解消の対策がなされていますか。 ④窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| 居室 |  | ①出入口廻りは車いす、歩行器等の使用に配慮されていますか。 ②窓やドアは徘徊防止、転落防止の対策をとっていますか。 （はきだし窓の場合には、利用者の状況等に必要に応じて開放制限が設定できる装置や部屋数分のストッパー等の器具がそろっていますか。） ③エアコン・照明器具等のスイッチは利用者が操作しやすい器具・位置ですか。 ④「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 ⑤ドアは鍵が設置されていますか。 （内側・外側から施錠・解錠できる） ⑥ドアの窓から室内の状況が見えないように配慮されていますか。 ⑦洗面台・トイレが居室内に設置の場合 1)洗面台はやけど等の事故防止に注意した仕様となっていますか。 2)洗面台のオーバーフローへの対策がとられていますか。 3)トイレ内のナースコール、手摺の設置と位置は適切ですか。 | □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ |
| 食堂及び 機能訓練室 |  | ①車いす、歩行器等で円滑に移動できるよう廊下幅の確保等に配慮されていますか。 | □ | □ |
|  |  | ②床材は滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質になっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ③洗面台は自動水栓、レバー式などの高齢者が使いやすいものになっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ④洗面台に共用タオルを取り付けていません。 ⑤石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 | □ □ | □ □ |
| 浴 室 |  | ①廊下と脱衣室、脱衣室と浴室の出入口に段差はありませんか。 | □ | □ |
|  |  | ②脱衣室・浴室は、廊下等から直接見えないようカーテン等を設けていますか。 | □ | □ |
|  |  | ③脱衣室、浴室に「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 | □ | □ |
|  |  | ④洗い場・浴槽に適切な手すり等を設置していますか。 ⑤ストレッチャー等を使用した状態で入浴できますか。 ⑥やけど予防の対策（お湯の温度設定等）はとられていますか | □ □ □ | □ □ □ |
| 一時介護室 |  | ①「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 ②介護を行うために必要な広さを確保されていますか。 | □ □ | □ □ |
| 厨房 |  | ①火気使用部分は不燃対策がされていますか。 | □ | □ |
|  |  | ②食器・調理器具の消毒、洗浄、保管に関し衛生上の配慮がされていますか。 | □ | □ |
|  |  | ③調理済食品の保冷・保温の設備を設け、適温食事の提供が可能となっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ④食品庫は衛生的に配慮されていますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤食材等の搬出入は安全面・衛生面の配慮がされていますか。 | □ | □ |
| 洗濯室 |  | ①洗濯機・乾燥機は、利用者も使いやすいレイアウト、高さですか。 ②利用者が操作できる仕様となっていますか。 ③洗剤等は施錠できる場所で保管されていますか。 | □ □ □ | □ □ □ |
| トイレ及び 洗面設備 |  | ①男性・女性が同時利用できるよう複数設置及び鍵付き扉の設置などのプライバシーへの配慮がされていますか。 | □ | □ |
|  |  | ②「緊急呼び出し」等が設置されていますか。 | □ | □ |
|  |  | ③緊急時には外から開錠できるようになっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ④水道栓は自動水栓、レバー式など高齢者が使いやすいものになっていますか。 | □ | □ |
|  |  | ⑤共用タオルは取り付けていません。 | □ | □ |
|  |  | ⑥石鹸・消毒液などの誤飲予防対策が取られていますか。 | □ | □ |
| 非常通報装置及び非常口・避難設備 |  | ①火災受信盤、ナースコール受信盤は事務室の見やすい場所に設置されていますか。 ②複数階に居室等を設けている場合は、他の階からの受信も可能なシステムとなっていますか。 ③非常口の鍵はスタッフのみが開錠できるもので、徘徊予防がとられていますか。 ④外部避難階段がある場合、夜間でも安全に昇降できますか。 ⑤避難場所までの通路は安全に通行できる状態ですか。 | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |
| その他 |  | ①省令37号、35号、老企第25号で示す「基準」を読み、確認しましたか。 ②近隣住民との協議、また説明会等を行っていますか。 ③協議、説明会等で、要望・意見等がありましたか。 ④建築基準法上の手続きを確認しましたか。（改修の場合は、用途変更等手続きについて、各市町村の建築確認担当課の建築主事と相談していますか） ⑤消防法上の手続きを確認しましたか。（所轄消防署と相談していますか。） | □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ |

「申請」にあたっては、事業をされる法人が府に提出した「有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、適合高齢者専用賃貸住宅の設置届の写し」と、府が交付する「設置届の受理通知」及び消防署に提出した防火対象物使用開始出書等の写しの添付が必要です。又事業所を新築された場合には建築基準法７条５項による検査済証の添付も必要です。