一般家庭等で使用されている石油ガスメーターは、計量法により有効期間が定められています。

有効期間を経過した石油ガスメーターを取引・証明に使用することはできません。有効期間管理にご注意ください。

１．有効期間

石油ガスメーターの有効期間は次のように区分されています。

（１）使用最大流量が１時間あたり６㎥以下のもの　　・・・・１０年

（一般家庭に設置されているものが該当します。）

（２）使用最大流量が１時間あたり６㎥を超えるもの　・・・・　７年

２．有効期間の表示方法

石油ガスメーターには証印（検定証印又は基準適合証印）とともに有効期間（元号年及び月）が表示されています。メーター側面にある直径約１cmの鉛玉に証印と有効期間を裏表で表示、又は証印と有効期間を表示したラベルが本体に貼付されています。

他に、西暦年及び月（西暦年だけ記したものもあります）で有効期間を表示したラベルが貼付されていますが、それは証印ではありません。

| 検定証印 | 基準適合証印 | 有効期間表示の例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 例；平成32年10月 の場合 左＝鉛玉証印の裏 右＝ラベル証印 製造事業者番号 |

３．取替えが必要な石油ガスメーター

（１）有効期間が満了する（又はしている）場合。

※有効期間を経過したメーターを使用することは、適正な計量ができなくなるだけでなく、部品の経年劣化によりガス漏れの原因にもなります。

（２）証印（鉛玉又はラベル）が欠落している場合。

４．立入検査

石油ガスメーターの管理状況を検査し、適正使用の周知を図るため、計量法第148条に基づき、石油ガス販売事業者への立入検査を実施しています。

５．罰則規定

証印が付されていない、又は有効期間を経過した石油ガスメーターを取引・証明に使用することは、計量法第172条第１号違反となり、懲役・罰金等処罰の対象となります。

【参考】計量法（平成４年５月20日法律第51号） 第16条 次の各号の一に該当するもの（略）は、取引又は証明における法定計量単位による計量（略）に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。 一 計量器でないもの 二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器 イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者（以下「指定検定機関」という。）が行う検定を受け、これに合格したものとして第72条第１項の検定証印が付されている特定計量器 ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第96条第１項（第101条第３項において準用する場合を含む。次号において同じ。）の表示が付されているもの 三 第72条第２項の政令で定める特定計量器で同条第１項の検定証印又は第96条第１項の表示（以下「検定証印等」という。）が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの ２ 略 ３ 略 第172条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第16条第１項から第３項まで、第17条第２項、第49条第１項若しくは第３項、第68条、第97条第２項又は第116条第１項若しくは第２項の規定に違反した者 二 第63条第３項、第84条第３項又は第97条第１項の規定に違反して表示を付した者

６．お問い合わせ

大阪府計量検定所　検査課　〒574-0055　大東市新田本町11番37号

TEL (072)872-7801(代表)　872-7877(検査課)　FAX 872-6515

ただし、下記の市については、各市の担当部課へお問い合わせください。

| 大 阪 市 | 経済戦略局産業振興部 計量検査所 | TEL (06)6577-5888 |
| --- | --- | --- |
| 堺 市 | 市民人権局市民生活部 消費生活センター | TEL (072)221-6538 |
| 豊 中 市 | 市民協働部くらしセンター消費生活課 | TEL (06)6858-5060 |
| 吹 田 市 | まち産業活性部地域経済振興室 | TEL (06)6384-1356 |
| 高 槻 市 | 市民生活部市民生活相談課 消費生活センター | TEL (072)683-0999 |
| 茨 木 市 | 市民生活部市民生活課 | TEL (072)620-1820 |
| 枚 方 市 | 市民安全部 消費生活センター | TEL (072)844-2433 |
| 寝屋川市 | 市民生活部 消費生活センター | TEL (072)828-0428 |
| 守 口 市 | 市民生活部 消費生活センター | TEL (06)6992-1337 |
| 門 真 市 | 市民部地域活動課 消費生活センター | TEL (06)6902-7249 |
| 東大阪市 | 市民生活部 消費生活センター | TEL (072)965-6002 |
| 八 尾 市 | 経済環境部産業政策課消費生活係 | TEL (072)920-4008 |
| 岸和田市 | 産業振興部産業政策課商工振興担当 | TEL (072)423-9485 |