## Slide 1
■行動計画の改定について 下水道設備 資料４－１
下 水 道 設 備
行動計画改定

## Slide 2
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
下水道施設長寿命化計画の構成
1.1 下水道長寿命化計画の構成

## Slide 3
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
1.2 本計画の主な対象施設

## Slide 4
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
１.3 本計画の対象期間 1.4 参照すべき基準類

## Slide 5
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
２． 戦略的維持管理の方針
2.1 維持管理にあたっての基本理念

## Slide 6
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
2.2 維持管理戦略の概要

## Slide 7
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
2.2 維持管理戦略の概要

## Slide 8
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３ 効率的・効果的な維持管理の推進
3.2 設備 3.2.1 施設の現状

## Slide 9
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価

## Slide 10
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価

## Slide 11
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価

## Slide 12
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価

## Slide 13
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価
31

## Slide 14
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価
32

## Slide 15
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価
33

## Slide 16
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価
34

## Slide 17
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.2 点検、診断・評価
35

## Slide 18
2) 標準的な維持管理手法の選定フロー
以下のフローに沿って実施することを基本とする。
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー
処理機能への
影響等
事後保全対象機器
劣化状態の
把握が可能か
Yes
低い
状態監視保全対象機器
No
管理手法の選定
高い
時間計画保全対象機器
図3.2-7 維持管理手法選定フロー
3) 維持管理手法の設定にあたっての留意事項
①予防保全（状態監視型）
・機械設備については、点検結果等により健全度評価し、目標となる管理水準を下回
る場合に長寿命化対策や更新を行う状態監視型を基本とする。
・その判断基準等については「5.2(2)」で記載する。
②予防保全（時間計画型）
・電気設備は、その信頼性から定期的に更新を行う時間計画型を基本とする。
・予算制約等により、耐用年数を超過した機械電気設備については特に部品確保に努
めるなどの対策をとり、リスク低減に努める。
③予防保全（状態監視型と時間計画型の併用）
・雨水ポンプ駆動用エンジンの維持管理手法については、適正な状態監視保全（8年
間隔の分解整備等）に努めた上で、更新は時間計画型を導入する。
・更新年数は原則35年とするが、部品供給状況等により決定する。
・他部品に比べて故障事例の多い過給機については、エンジン本体更新までの中間年
度付近で取替を検討し、信頼性向上を図る。

## Slide 19
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 20
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 21
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 22
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 23
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 24
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 25
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.3 維持管理手法、維持管理水準、更新フロー

## Slide 26
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.4 重点化指標・優先順位

## Slide 27
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.5 日常的維持管理

## Slide 28
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.5 日常的維持管理

## Slide 29
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.5 日常的維持管理

## Slide 30
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.6 長寿命化に資する工夫

## Slide 31
■行動計画の改定について 下水道設備 資料4-1
３.2.7 新技術の活用 ３.2.8 効果検証