## R08 維持管理情報
堺第７－３区産業廃棄物最終処分場 維持管理情報（令和８年度）
1 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量
平成１６年３月１５日をもって産業廃棄物の埋立は終了しています。
2 擁壁等、遮水工及び浸出液処理設備の定期的な点検結果等
|  | 4 | 5 | 6 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
擁壁等 及び 遮水工 | 点検日 | 4: 21日; 5: 25日
点検結果〈異常の有無） | bar: 4 to 5
必要な措置を講じた日とその内容 | bar: 4 to 5
|  | － | －
浸出液 処理設備 | 点検日 | 4: 毎日 （土・日・祝日を除く）; 5: 毎日 （土・日・祝日を除く）
点検結果〈異常の有無） | bar: 4 to 5
必要な措置を講じた日とその内容 | bar: 4 to 5
|  | － | －
3 水質検査結果
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
（１）最終処分場放流水 |  | 4: 測定済; 5: 測定済
（２）周辺水域の水質 | bar: 4 to 5
採取場所、採取年月日、結果の得られた日、結果は別紙１～３のとおり
４ 残余容量
0 | ㎥ | 4: ※すでに埋め立ては終了しています。

## 最終処分場放流水
| 最終処分場放流水の水質調査結果（令和８年度） | [14 empty] | 別紙１
[5 empty] | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
採取した日 |  |  |  |  | 4月: 2026-04-23
測定結果が得られた日 |  |  |  |  | 4月: 2026-05-29
分 析 項 目 |  | 単 位 | 排水基準 （法） | 管理基準 （覚書） ※
アルキル水銀化合物 |  | mg/L | 検出されないこと | bar: 4月
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 |  | mg/L | 0.005以下 | bar: 4月
カドミウム及びその化合物 |  | mg/L | 0.03以下 | bar: 4月
鉛及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
有機燐化合物 |  | mg/L | 1以下 | bar: 4月
六価クロム化合物 |  | mg/L | 0.5以下 | bar: 4月
砒素及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
シアン化合物 |  | mg/L | 1以下 | bar: 4月
ポリ塩化ビフェニル |  | mg/L | 0.003以下 | bar: 4月
トリクロロエチレン |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
テトラクロロエチレン |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
ジクロロメタン |  | mg/L | 0.2以下 | bar: 4月
四塩化炭素 |  | mg/L | 0.02以下 | bar: 4月
1,2-ジクロロエタン |  | mg/L | 0.04以下 | bar: 4月
1,1-ジクロロエチレン |  | mg/L | 1以下 | bar: 4月
シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/L | 0.4以下 | bar: 4月
1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/L | 3以下 | bar: 4月
1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/L | 0.06以下 | bar: 4月
1,3-ジクロロプロペン |  | mg/L | 0.02以下 | bar: 4月
チウラム |  | mg/L | 0.06以下 | bar: 4月
シマジン |  | mg/L | 0.03以下 | bar: 4月
チオベンカルブ |  | mg/L | 0.2以下 | bar: 4月
ベンゼン |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
セレン及びその化合物 |  | mg/L | 0.1以下 | bar: 4月
1,4-ジオキサン |  | mg/L | 0.5以下 | bar: 4月
ほう素及びその化合物 |  | mg/L | 230以下 | bar: 4月
ふっ素及びその化合物 |  | mg/L | 15以下 | bar: 4月
アンモニア､アンモニウム化合物 亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物 |  | mg/L | 200以下 | bar: 4月
水素イオン濃度 |  | pH | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 4月: 7.4
生物化学的酸素要求量 |  | mg/L | 60以下 | 40以下 | 4月: 5.4
化学的酸素要求量 |  | mg/L | 90以下 | 60以下 | 4月: 19
浮遊物質量 |  | mg/L | 60以下 | 50以下 | 4月: 2
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 |  | mg/L | － |  | 4月: <0.5
| （鉱油類含有量） | mg/L | 5以下 | bar: 4月
| （動植物油脂類含有量） | mg/L | 30以下 | bar: 4月
フェノール類含有量 |  | mg/L | 5以下 | bar: 4月
銅含有量 |  | mg/L | 3以下 | bar: 4月
亜鉛含有量 |  | mg/L | 2以下 | bar: 4月
溶解性鉄含有量 |  | mg/L | 10以下 | bar: 4月
溶解性マンガン含有量 |  | mg/L | 10以下 | bar: 4月
クロム含有量 |  | mg/L | 2以下 | bar: 4月
大腸菌数 |  | 個/㎝3 | 3000以下 | bar: 4月
窒素含有量 |  | mg/L | 120(日間平均60)以下 | 60以下 | 4月: 7
燐含有量 |  | mg/L | 16(日間平均8)以下 | bar: 4月
ダイオキシン類 |  | pg-TEQ/L | 10以下 | bar: 4月
注）「 < 」とは、報告下限（定量下限値）を下回っていることを表す。
※）管理基準（覚書）とは、大阪府が堺市と処分場の維持管理に関して締結した「覚書」の管理目標値のことである。

## 周辺水域の水 (11月)
別紙２
周辺水域（周辺海域）の水質調査結果（令和８年度）
令和８年度
採取した日
測定結果が得られた日
分析項目 | 単位 | 周辺水域基準 （法） | 採水地点
|  |  | St.1 | St.2 | St.3 | St.4
アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと
総水銀 | mg/L | 0.0005以下
カドミウム | mg/L | 0.003以下
鉛 | mg/L | 0.01以下
六価クロム | mg/L | 0.02以下
砒素 | mg/L | 0.01以下
全シアン | mg/L | 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル | mg/L | 検出されないこと
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.01以下
ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下
四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.004以下
1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.1以下
1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | mg/L | 0.04以下
1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 1以下
1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ | mg/L | 0.006以下
1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ | mg/L | 0.002以下
チウラム | mg/L | 0.006以下
シマジン | mg/L | 0.003以下
チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下
ベンゼン | mg/L | 0.01以下
セレン | mg/L | 0.01以下
1,4-ジオキサン | mg/L | 0.05以下
クロロエチレン | mg/L | 0.002以下
注1）<は定量下限値未満を示す

## 採取場所
採取場所（最終処分場放流水、周辺水域の水）
P貯留槽
別紙３
排水処理施設
（生物処理）
VWY貯留槽
Ｑ池
Ｔ調整池
Ｚ池
管理型ポンド
ｓｔ１
●
●
ｓｔ２
●
ｓｔ３
●
ｓｔ４
◎
●
◎
最終処分場放流水 採取場所
周辺水域の水 採取場所