## 恩智川
| 地点統一番号 |  | 府独自番号 |  | 河川名 |  |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
| 01651 |  | 50301 |  | 恩智川 |  |  | 福栄橋下流100m |  | C |  | Bイ |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
| 採 取 月 日 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 2024-08-07 |  | 2024-11-06 |  | 2025-01-08 | 2025-02-04 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
| 採 取 時 刻 | [5 empty] | 9:05 | 9:00 | 9:00 |  | 9:00 |  | 9:00 | 9:00
[7 empty] | 15:05 | 15:00 | 15:00 |  | 15:00 |  | 15:00 | 15:00
[7 empty] | 21:10 | 21:00 | 21:00 |  | 21:00 |  | 21:00 | 21:00
[7 empty] | 3:10 | 3:00 | 3:00 |  | 3:00 |  | 3:00 | 3:00
| 天 候 | [5 empty] | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[7 empty] | 曇 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[7 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[7 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
| 気 温 | [5 empty] | 21.8 | 31 | 30.5 |  | 16.9 |  | 4.4 | 1.8
[5 empty] | (℃) |  | 23.1 | 31.3 | 36.2 |  | 19.1 |  | 6 | 6.5 | - | / | 24 | 0.4 | ～ | 36.2 | 17.6958
[7 empty] | 20 | 30 | 29.5 |  | 17 |  | 4.5 | 2.2
[7 empty] | 19.2 | 26.5 | 26.8 |  | 16.5 |  | 3.5 | 0.4
| 水 温 | [5 empty] | 20 | 27 | 27.5 |  | 17.6 |  | 4.6 | 4.9
[5 empty] | (℃) |  | 22.5 | 28.2 | 33.8 |  | 18.5 |  | 7.8 | 8.8 | - | / | 24 | 1.2 | ～ | 33.8 | 17.2542
[7 empty] | 20.2 | 26.5 | 28 |  | 15.8 |  | 7 | 4.1
[7 empty] | 19 | 24.5 | 26 |  | 15.8 |  | 4.8 | 1.2
| 流 量 | [5 empty] | 0.76 | 0.58 | 0.48 |  | 0.44 |  | 0.29 | 0.36
[5 empty] | (m3/S) |  | 0.62 | 0.62 | 0.49 |  | 0.45 |  | 0.43 | 0.38 | - | / | 24 | 0.29 | ～ | 1.6 | 0.5225
[7 empty] | 0.61 | 0.6 | 0.48 |  | 0.44 |  | 0.45 | 0.36
[7 empty] | 0.45 | 1.6 | 0.47 |  | 0.42 |  | 0.4 | 0.36
| 透 視 度 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
[5 empty] | (cm) |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | - | / | 24 | 7 | ～ | 30 | 28.6667
[7 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 21
[7 empty] | 30 | 7 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
| 臭 気 | [5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[7 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[7 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[7 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
| 色 相 | [5 empty] | 淡黄濁色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[7 empty] | 淡黄濁色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[7 empty] | 淡黄濁色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[7 empty] | 淡黄濁色 | 淡黄濁色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
| 生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  |  |  | 7.5 | 7.8 | 7.2 |  | 7.6 |  | 7.3 | 7.8
[5 empty] | ( - ) |  | 7.4 | 8.6 | 7.5 |  | 7.7 |  | 7.6 | 7.8 | 1 | / | 24 | 7.2 | ～ | 8.6 | 7.5792
[7 empty] | 7.3 | 7.6 | 7.5 |  | 7.6 |  | 7.6 | 7.7
[7 empty] | 7.2 | 7.5 | 7.4 |  | 7.6 |  | 7.5 | 7.6
10 |  | Ｄ Ｏ |  |  | (mg/L) |  | 8.5 | 9.8 | 9.2 |  | 8.2 |  | 12 | 13 | 0 | / | 6 | 8.2 | ～ | 13 | 10.1167
11 |  | Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 2.5 | 0.9 | 2.2 |  | 1.4 |  | 4.6 | 5.4 | 1 | / | 6 | 0.9 | ～ | 5.4 | 2.8333
12 |  | Ｃ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 5.7 | 5.3 | 6.9 |  | 5 |  | 6.9 | 7.5 | - | / | 6 | 5 | ～ | 7.5 | 6.2167
13 |  | Ｓ Ｓ |  |  | (mg/L) |  | 11 | 5 | 7 |  | 5 |  | 5 | 3 | 0 | / | 6 | 3 | ～ | 11 | 6
14 |  | 大 腸 菌 群 数 |  | (MPN/100mL)
15 |  | 全 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 2.9 | 2.1 | 2.5 |  | 3.2 |  | 4.3 | 4.4 | - | / | 6 | 2.1 | ～ | 4.4 | 3.2333
16 |  | 全 燐 |  |  | (mg/L) |  | 0.36 | 0.3 | 0.45 |  | 0.42 |  | 0.52 | 0.59 | - | / | 6 | 0.3 | ～ | 0.59 | 0.44
17 |  | 全亜鉛（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0.027 | 0 | / | 2 | 0.006 | ～ | 0.027 | 0.0165
18 |  | ノニルフェノール（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 6e-05 |  |  |  |  | 6e-05 | 0 | / | 2 | 6e-05 | ～ | 6e-05 | 6e-05
19 |  | Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0007 |  |  |  |  | 0.0009 | 0 | / | 2 | 0.0007 | ～ | 0.0009 | 0.0008
20 | 健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0.0003 | 0 | / | 2 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
21 |  | 全 シ ア ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | / | 2 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
22 |  | 鉛 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
23 |  | 六 価 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 | 0 | / | 2 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
24 |  | ヒ 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
25 |  | 総 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
26 |  | ア ル キ ル 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | - |  |  |  |  | -
27 |  | Ｐ Ｃ Ｂ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
28 |  | ジ ク ロ ロ メ タ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
29 |  | 四 塩 化 炭 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0.0002 | 0 | / | 2 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
30 |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0004 |  |  |  |  | 0.0004 | 0 | / | 2 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
31 |  | 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
32 |  | ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0.004 | 0 | / | 2 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
33 |  | 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
34 |  | 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
35 |  | トリクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
36 |  | テトラクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
37 |  | 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
38 |  | チ ウ ラ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
39 |  | シ マ ジ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
40 |  | チ オ ベ ン カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
41 |  | ベ ン ゼ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
42 |  | セ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
43 |  | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 3 | 0 | / | 2 | 1.8 | ～ | 3 | 2.4
44 |  | ふ っ 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.11 | 0 | / | 2 | 0.11 | ～ | 0.16 | 0.135
45 |  | ほ う 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0.04 | 0 | / | 2 | 0.03 | ～ | 0.04 | 0.035
46 |  | 1,4-ジ オ キ サ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
47 | 特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  |  | (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5 | - | / | 4 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
48 |  | フ ェ ノ ー ル 類 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
49 |  | 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.015 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.015 | ～ | 0.015 | 0.015
50 |  | 鉄 （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.08 | ～ | 0.08 | 0.08
51 |  | マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
52 |  | 全 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
53 |  | 陰イオン界面活性剤 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.05 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.05 | ～ | 0.05 | 0.05
54 |  | ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.25 |  | 0.17 |  | 0.21 |  |  | 0.69 | - | / | 4 | 0.17 | ～ | 0.69 | 0.33
55 |  | 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 2.2 |  | 1.7 |  | 2.4 |  |  | 3 | - | / | 4 | 1.7 | ～ | 3 | 2.325
56 |  | 亜 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.11 |  | 0.05 |  |  | 0.09 | - | / | 4 | 0.05 | ～ | 0.11 | 0.0875
57 |  | り ん 酸 性 り ん |  |  | (mg/L) |  | - |  | 0.41 |  | - |  |  |  | - | / | 1 | 0.41 | ～ | 0.41 | 0.41
58 | 特定項目 | トリハロメタン生成能 |  |  | (mg/L)
59 |  | クロロホルム生成能 |  |  | (mg/L)
60 |  | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
61 |  | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
62 |  | ブロモホルム生成能 |  |  | (mg/L)
63 | 要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
64 |  | ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
65 |  | 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
66 |  | p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
67 |  | イ ソ キ サ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
68 |  | ダ イ ア ジ ノ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
69 |  | フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
70 |  | イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
71 |  | オ キ シ ン 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
72 |  | ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
73 |  | プ ロ ピ ザ ミ ド |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
74 |  | E P N |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
75 |  | ジ ク ロ ル ボ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
76 |  | フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
77 |  | イ プ ロ ベ ン ホ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
78 |  | ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0001 | ～ | 0.0001 | 0.0001
79 |  | ト ル エ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
80 |  | キ シ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
81 |  | ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
82 |  | ニ ッ ケ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
83 |  | モ リ ブ デ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
84 |  | ア ン チ モ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
85 |  | 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
86 |  | エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
87 |  | 全 マ ン ガ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.02 | ～ | 0.02 | 0.02
88 |  | ウ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
89 |  | PFOS及びPFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
89 |  | PFOS |  |  | (mg/L) |  |  |  | 6e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 6e-06 | ～ | 6e-06 | 6e-06
89 |  | PFOS直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 4e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 4e-06 | ～ | 4e-06 | 4e-06
89 |  | PFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.4e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2.4e-05 | ～ | 2.4e-05 | 2.4e-05
89 |  | PFOA直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.3e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2.3e-05 | ～ | 2.3e-05 | 2.3e-05
90 |  | クロロホルム(水生生物） |  |  | (mg/L)
91 |  | フェノ－ル（水生生物） |  |  | (mg/L)
92 |  | ホルムアルデヒド（水生生物） |  |  | (mg/L)
93 | その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  |  | (mg/L)
94 |  | 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 |  | (個/100mL)
95 |  | 大 腸 菌 数 |  | (個/100mL)
96 |  | A T U 添 加 B O D |  |  | (mg/L)
97 |  | 非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
98 |  | 電 気 伝 導 率
99 |  |  |  |  | (mS/m)
100
|  | <備考> | BOD（75%値） ： |  |  | (mg/L)

## 玉串川
地点統一番号 |  | 府独自番号 |  | 河川名 |  |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
20602 |  | 50501 |  | 玉串川 |  |  | JAグリーン大阪前 |  | － |  | - | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 | [5 empty] | 2024-05-15 |  | 2024-08-07 |  | 2024-11-06 |  | 2025-02-04 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 | [5 empty] | 9:45 |  | 9:30 |  | 9:25 |  | 9:25
[6 empty] | 15:45 |  | 15:30 |  | 15:25 |  | 15:30
[6 empty] | 21:45 |  | 21:30 |  | 21:25 |  | 21:35
[6 empty] | 3:45 |  | 3:30 |  | 3:25 |  | 3:35
天 候 | [5 empty] | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 曇 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
気 温 | [5 empty] | 22.5 |  | 30.1 |  | 18.6 |  | 2
|  |  |  | (℃) |  | 22.8 |  | 36 |  | 18.7 |  | 5.4 | - |  | 16 | 0.5 | ～ | 36 | 18
[6 empty] | 20 |  | 30 |  | 17 |  | 2.1
[6 empty] | 19 |  | 26.8 |  | 16.5 |  | 0.5
水 温 | [5 empty] | 21 |  | 28.2 |  | 18 |  | 7.2
|  |  |  | (℃) |  | 21.5 |  | 30.2 |  | 17.2 |  | 8 | - |  | 16 | 4 | ～ | 30.2 | 18.1938
[6 empty] | 20.2 |  | 29 |  | 16.8 |  | 5.1
[6 empty] | 20.2 |  | 28.5 |  | 16 |  | 4
流 量 | [5 empty] | 0.18 |  | 0.42 |  | 0.35 |  | 0.34
|  |  |  | (m3/S) |  | 0.17 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.22 | - |  | 16 | 0.15 | ～ | 0.42 | 0.2925
[6 empty] | 0.15 |  | 0.35 |  | 0.33 |  | 0.33
[6 empty] | 0.16 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.29
透 視 度 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  |  | (cm) |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | - |  | 16 | 30 | ～ | 30 | 30
[6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
[6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
臭 気 | [5 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
色 相 | [5 empty] | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  |  |  | 7.4 |  | 7.4 |  | 7.8 |  | 7.8
|  |  |  | ( - ) |  | 7.7 |  | 7.6 |  | 7.9 |  | 7.8 | 0 | / | 16 | 7.2 | ～ | 7.9 | 7.6187
[6 empty] | 7.4 |  | 7.4 |  | 7.8 |  | 7.8
[6 empty] | 7.6 |  | 7.2 |  | 7.8 |  | 7.5
| Ｄ Ｏ |  |  | (mg/L) |  | 9.6 |  | 9 |  | 9.6 |  | 12 | 0 | / | 4 | 9 | ～ | 12 | 10.05
| Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 1.4 |  | 1.7 |  | 1.3 |  | 2 | 0 | / | 4 | 1.3 | ～ | 2 | 1.6
| Ｃ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 5.8 |  | 7.3 |  | 5.6 |  | 5.7 | - | / | 4 | 5.6 | ～ | 7.3 | 6.1
| Ｓ Ｓ |  |  | (mg/L) |  | 13 |  | 16 |  | 14 |  | 2 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 16 | 11.25
| 大 腸 菌 群 数 |  | (MPN/100mL)
| 全 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 2.6 |  | 2.5 |  | 3.3 |  | 4.5 | - | / | 4 | 2.5 | ～ | 4.5 | 3.225
| 全 燐 |  |  | (mg/L) |  | 0.41 |  | 0.36 |  | 0.64 |  | 0.86 | - | / | 4 | 0.36 | ～ | 0.86 | 0.5675
| 全亜鉛（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
| ノニルフェノール（水生生物） |  |  | (mg/L)
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  |  | (mg/L)
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  | 0.0003 | 0 | / | 2 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0 | / | 2 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.01 | 0 | / | 2 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | - |  |  |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  | 0.0002 | 0 | / | 2 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0004 |  |  |  | 0.0004 | 0 | / | 2 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  | 0.004 | 0 | / | 2 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  | 0.0006 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| チ ウ ラ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| シ マ ジ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ベ ン ゼ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 |  |  |  | 0.001 | 0 | / | 2 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  | 0.002 | 0 | / | 2 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.8 | 0 | / | 2 | 1.8 | ～ | 3.8 | 2.8
| ふ っ 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.13 |  |  |  | 0.08 | 0 | / | 2 | 0.08 | ～ | 0.13 | 0.105
| ほ う 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 0.04 | 0 | / | 2 | 0.03 | ～ | 0.04 | 0.035
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | - | / | 2 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.011 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.011 | ～ | 0.011 | 0.011
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.08 | ～ | 0.08 | 0.08
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| 全 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| 陰イオン界面活性剤 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.09 |  |  |  | 0.09 | - | / | 2 | 0.09 | ～ | 0.09 | 0.09
| 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 3.8 | - | / | 2 | 1.8 | ～ | 3.8 | 2.8
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 |  |  |  | 0.05 | - | / | 2 | 0.04 | ～ | 0.05 | 0.045
| り ん 酸 性 り ん |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.29 | ～ | 0.29 | 0.29
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| イ ソ キ サ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ダ イ ア ジ ノ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| オ キ シ ン 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| E P N |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| ジ ク ロ ル ボ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0001 | ～ | 0.0001 | 0.0001
| ト ル エ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| キ シ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ニ ッ ケ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.001 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| モ リ ブ デ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
| ア ン チ モ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
| 全 マ ン ガ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.02 | ～ | 0.02 | 0.02
| ウ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| PFOS及びPFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.5e-05 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 2.5e-05 | ～ | 2.5e-05 | 2.5e-05
| PFOS |  |  | (mg/L) |  |  |  | 5e-06 |  |  |  |  | - | / | 1 | 5e-06 | ～ | 5e-06 | 5e-06
| PFOS直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-06 |  |  |  |  | - | / | 1 | 3e-06 | ～ | 3e-06 | 3e-06
| PFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2e-05 |  |  |  |  | - | / | 1 | 2e-05 | ～ | 2e-05 | 2e-05
| PFOA直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 1.8e-05 |  |  |  |  | - | / | 1 | 1.8e-05 | ～ | 1.8e-05 | 1.8e-05
| クロロホルム(水生生物） |  |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  |  | (mg/L)
| 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 |  | (個/100mL)
| 大 腸 菌 数 |  | (個/100mL)
| A T U 添 加 B O D |  |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)
| <備考> | BOD（75%値） ： |  |  | (mg/L)

## 楠根川
地点統一番号 |  | 府独自番号 |  | 河川名 |  |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
23801 |  | 50701 |  | 楠根川 |  |  | 新家東橋 |  | － |  | - | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 | [5 empty] | 2024-05-15 |  | 2024-08-07 |  | 2024-11-06 |  | 2025-02-04 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 | [5 empty] | 10:05 |  | 9:50 |  | 9:50 |  | 9:55
[6 empty] | 16:05 |  | 15:50 |  | 15:50 |  | 15:55
[6 empty] | 22:05 |  | 21:50 |  | 21:50 |  | 21:55
[6 empty] | 4:05 |  | 3:50 |  | 3:50 |  | 4:00
天 候 | [5 empty] | 晴 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 曇 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
[6 empty] | 曇 |  | 晴 |  | 晴 |  | 晴
気 温 | [5 empty] | 23 |  | 30.2 |  | 16.8 |  | 3.3
|  |  |  | (℃) |  | 22.5 |  | 36 |  | 18.3 |  | 4.2 | - | / | 16 | 0.3 | ～ | 36 | 17.7375
[6 empty] | 20 |  | 28.9 |  | 17 |  | 2.1
[6 empty] | 19.2 |  | 26 |  | 16 |  | 0.3
水 温 | [5 empty] | 20.8 |  | 27 |  | 19.5 |  | 9
|  |  |  | (℃) |  | 21.7 |  | 30 |  | 18.5 |  | 8.8 | - | / | 16 | 6.1 | ～ | 30 | 18.75
[6 empty] | 20 |  | 29.5 |  | 18 |  | 6.8
[6 empty] | 19.8 |  | 27.5 |  | 17 |  | 6.1
流 量 | [5 empty] | 0.25 |  | 0.32 |  | 0.077 |  | 0.33
|  |  |  | (m3/S) |  | 0.26 |  | 0.12 |  | 0.24 |  | 0.67 | - | / | 16 | 0.077 | ～ | 0.67 | 0.27044
[6 empty] | 0.24 |  | 0.33 |  | 0.28 |  | 0.35
[6 empty] | 0.22 |  | 0.12 |  | 0.16 |  | 0.36
透 視 度 | [5 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
|  |  |  | (cm) |  | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30 | - | / | 16 | 30 | ～ | 30 | 30
[6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
[6 empty] | 30 |  | 30 |  | 30 |  | 30
臭 気 | [5 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭
色 相 | [5 empty] | 淡黄濁色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄濁色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄濁色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄濁色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  |  |  | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  | 7.2
|  |  |  | ( - ) |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 7.2 | 0 | / | 16 | 7.2 | ～ | 7.5 | 7.3188
[6 empty] | 7.3 |  | 7.2 |  | 7.5 |  | 7.2
[6 empty] | 7.3 |  | 7.3 |  | 7.5 |  | 7.2
| Ｄ Ｏ |  |  | (mg/L) |  | 7.1 |  | 8.5 |  | 8.6 |  | 10 | 0 | / | 4 | 7.1 | ～ | 10 | 8.55
| Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 1.8 |  | 1.1 |  | 1.3 |  | 2.4 | 0 | / | 4 | 1.1 | ～ | 2.4 | 1.65
| Ｃ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 6.6 |  | 7.2 |  | 6.8 |  | 6.9 | - | / | 4 | 6.6 | ～ | 7.2 | 6.875
| Ｓ Ｓ |  |  | (mg/L) |  | 12 |  | 3 |  | 11 |  | 7 | 0 | / | 4 | 3 | ～ | 12 | 8.25
| 大 腸 菌 群 数 |  | (MPN/100mL)
| 全 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 2.6 |  | 3.2 |  | 4.1 |  | 6.2 | - | / | 4 | 2.6 | ～ | 6.2 | 4.025
| 全 燐 |  |  | (mg/L) |  | 0.39 |  | 0.28 |  | 0.49 |  | 0.62 | - | / | 4 | 0.28 | ～ | 0.62 | 0.445
| 全亜鉛（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.014 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.014 | ～ | 0.014 | 0.014
| ノニルフェノール（水生生物） |  |  | (mg/L)
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  |  | (mg/L)
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0 | / | 4 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  |  | (mg/L) |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0 | / | 4 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0 | / | 4 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0 | / | 4 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0 | / | 4 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | - |  |  |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0 | / | 4 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0 | / | 4 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0 | / | 4 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0 | / | 4 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0 | / | 4 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0 | / | 4 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0 | / | 4 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| チ ウ ラ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| シ マ ジ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ベ ン ゼ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0 | / | 4 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | (mg/L) |  | 1.7 |  | 2.5 |  | 3.6 |  | 5.3 | 0 | / | 4 | 1.7 | ～ | 5.3 | 3.275
| ふ っ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.09 | 0 | / | 4 | 0.09 | ～ | 0.14 | 0.1275
| ほ う 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.05 |  | 0.06 | 0 | / | 4 | 0.04 | ～ | 0.06 | 0.05
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  |  | (mg/L) |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | - | / | 4 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.008 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.008 | ～ | 0.008 | 0.008
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.08 | ～ | 0.08 | 0.08
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| 全 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| 陰イオン界面活性剤 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.33 |  | 0.13 |  | 0.05 |  | 0.17 | - | / | 4 | 0.05 | ～ | 0.33 | 0.17
| 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 1.7 |  | 2.5 |  | 3.6 |  | 5.3 | - | / | 4 | 1.7 | ～ | 5.3 | 3.275
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 |  | 0.04 | - | / | 4 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
| り ん 酸 性 り ん |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | - | / | 1 | 0.25 | ～ | 0.25 | 0.25
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| イ ソ キ サ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ダ イ ア ジ ノ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| オ キ シ ン 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| E P N |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| ジ ク ロ ル ボ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0001 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0001 | ～ | 0.0001 | 0.0001
| ト ル エ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| キ シ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ニ ッ ケ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| モ リ ブ デ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
| ア ン チ モ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
| 全 マ ン ガ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.02 | ～ | 0.02 | 0.02
| ウ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| PFOS及びPFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.4e-05 |  |  |  |  | 0 | / | 1 | 2.4e-05 | ～ | 2.4e-05 | 2.4e-05
| PFOS |  |  | (mg/L) |  |  |  | 4e-06 |  |  |  |  | - | / | 1 | 4e-06 | ～ | 4e-06 | 4e-06
| PFOS直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-06 |  |  |  |  | - | / | 1 | 3e-06 | ～ | 3e-06 | 3e-06
| PFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2e-05 |  |  |  |  | - | / | 1 | 2e-05 | ～ | 2e-05 | 2e-05
| PFOA直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 1.9e-05 |  |  |  |  | - | / | 1 | 1.9e-05 | ～ | 1.9e-05 | 1.9e-05
| クロロホルム(水生生物） |  |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  |  | (mg/L)
| 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 |  | (個/100mL)
| 大 腸 菌 数 |  | (個/100mL)
| A T U 添 加 B O D |  |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)
| <備考> | BOD（75%値） ： |  |  | (mg/L)

## 平野川
地点統一番号 |  | 府独自番号 |  | 河川名 |  |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
06152 |  | 51001 |  | 平野川 |  |  | 東竹渕橋 |  | C |  | Ｂハ |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 2024-08-07 |  | 2024-11-06 |  | 2025-01-08 | 2025-02-04 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 | [5 empty] | 11:20 | 10:10 | 11:05 |  | 10:45 |  | 10:15 | 10:55
[6 empty] | 17:25 | 16:10 | 17:25 |  | 17:30 |  | 16:15 | 17:05
[6 empty] | 23:20 | 22:10 | 23:25 |  | 22:45 |  | 22:20 | 23:10
[6 empty] | 5:20 | 4:10 | 5:25 |  | 5:30 |  | 4:20 | 5:10
天 候 | [5 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 曇 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 晴 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
気 温 | [5 empty] | 23.5 | 32 | 31.2 |  | 17.2 |  | 7.5 | 3.5
|  |  |  | (℃) |  | 20 | 31.4 | 34 |  | 17 |  | 6.5 | 2.4 | - | / | 24 | 1 | ～ | 34 | 17.4
[6 empty] | 21 | 30.2 | 28.3 |  | 16.5 |  | 4 | 1.6
[6 empty] | 18.5 | 26 | 25.8 |  | 15.5 |  | 3 | 1
水 温 | [5 empty] | 22.2 | 27 | 28 |  | 21.5 |  | 10.8 | 11.2
|  |  |  | (℃) |  | 22 | 29 | 29.5 |  | 19.8 |  | 11.5 | 8 | - | / | 24 | 7.8 | ～ | 29.5 | 19.6083
[6 empty] | 21.2 | 27 | 28.5 |  | 20 |  | 11 | 7.8
[6 empty] | 20.8 | 25 | 28.5 |  | 19 |  | 12.2 | 9.1
流 量 | [5 empty] | 0.75 | 0.94 | 2.2 |  | 0.4 |  | 0.37 | 0.4
|  |  |  | (m3/S) |  | 0.56 | 0.93 | 1 |  | 0.35 |  | 0.19 | 0.59 | - | / | 24 | 0.19 | ～ | 2.2 | 0.64958
[6 empty] | 0.6 | 1 | 0.66 |  | 0.39 |  | 0.28 | 0.2
[6 empty] | 0.47 | 1.5 | 0.78 |  | 0.28 |  | 0.37 | 0.38
透 視 度 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | (cm) |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | - | / | 24 | 18 | ～ | 30 | 29.5
[6 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
[6 empty] | 30 | 18 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
臭 気 | [5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
色 相 | [5 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄濁色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  |  |  | 6.9 |  | 7.1 |  | 6.8 |  |  | 7
|  |  |  | ( - ) |  | 6.9 |  | 6.9 |  | 7 |  |  | 7.1 | 0 | / | 16 | 6.8 | ～ | 7.1 | 6.9375
[6 empty] | 6.8 |  | 6.9 |  | 6.9 |  |  | 7
[6 empty] | 6.9 |  | 6.9 |  | 7 |  |  | 6.9
| Ｄ Ｏ |  |  | (mg/L) |  | 7.7 |  | 6.2 |  | 7.5 |  |  | 10 | 0 | / | 4 | 6.2 | ～ | 10 | 7.85
| Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 2.3 |  | 2.1 |  | 1.5 |  |  | 2.3 | 0 | / | 4 | 1.5 | ～ | 2.3 | 2.05
| Ｃ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 6.9 |  | 8 |  | 7.5 |  |  | 7.8 | - | / | 4 | 6.9 | ～ | 8 | 7.55
| Ｓ Ｓ |  |  | (mg/L) |  | 3 |  | 11 |  | 3 |  |  | 2 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 11 | 4.75
| 大 腸 菌 群 数 |  | (MPN/100mL)
| 全 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 4.8 |  | 4.2 |  | 5.6 |  |  | 7.5 | - | / | 4 | 4.2 | ～ | 7.5 | 5.525
| 全 燐 |  |  | (mg/L) |  | 0.31 |  | 0.37 |  | 0.46 |  |  | 0.63 | - | / | 4 | 0.31 | ～ | 0.63 | 0.4425
| 全亜鉛（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.023 |  |  |  |  | 0.045 | 1 | / | 2 | 0.023 | ～ | 0.045 | 0.034
| ノニルフェノール（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.00017 |  |  |  |  | 7e-05 | 0 | / | 2 | 7e-05 | ～ | 0.00017 | 0.00012
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 |  |  |  |  | 0.0025 | 0 | / | 2 | 0.0006 | ～ | 0.0025 | 0.00155
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | / | 6 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  |  | (mg/L) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | / | 6 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | / | 6 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | - |  |  |  |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | / | 6 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | / | 6 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 | 0 | / | 6 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 | 0 | / | 6 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| チ ウ ラ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| シ マ ジ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ベ ン ゼ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | (mg/L) |  | 4.2 | 3.2 | 3.3 |  | 4.6 |  | 5.7 | 6.6 | 0 | / | 6 | 3.2 | ～ | 6.6 | 4.6
| ふ っ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.14 | 0.15 | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.11 | 0.1 | 0 | / | 6 | 0.1 | ～ | 0.15 | 0.12667
| ほ う 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.05 | 0.04 | 0.04 |  | 0.06 |  | 0.04 | 0.06 | 0 | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.06 | 0.048333
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  |  | (mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | - | / | 6 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.012 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.012 | ～ | 0.012 | 0.012
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.08 | ～ | 0.08 | 0.08
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| 全 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| 陰イオン界面活性剤 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.09 | 0.05 | 0.25 |  | 0.28 |  | 0.52 | 0.26 | - | / | 6 | 0.05 | ～ | 0.52 | 0.24167
| 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 4.2 | 3.2 | 3.3 |  | 4.6 |  | 5.7 | 6.6 | - | / | 6 | 3.2 | ～ | 6.6 | 4.6
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.05 | 0.04 | 0.05 |  | 0.04 |  | 0.05 | 0.04 | - | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.05 | 0.045
| り ん 酸 性 り ん |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.3 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.3 | ～ | 0.3 | 0.3
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| イ ソ キ サ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ダ イ ア ジ ノ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| オ キ シ ン 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| E P N |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| ジ ク ロ ル ボ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0001 | ～ | 0.0001 | 0.0001
| ト ル エ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| キ シ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ニ ッ ケ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.014 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.014 | ～ | 0.014 | 0.014
| モ リ ブ デ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
| ア ン チ モ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0007 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0007 | ～ | 0.0007 | 0.0007
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
| 全 マ ン ガ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.02 | ～ | 0.02 | 0.02
| ウ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| PFOS及びPFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.8e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 2.8e-05 | ～ | 2.8e-05 | 2.8e-05
| PFOS |  |  | (mg/L) |  |  |  | 7e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 7e-06 | ～ | 7e-06 | 7e-06
| PFOS直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 5e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 5e-06 | ～ | 5e-06 | 5e-06
| PFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.1e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2.1e-05 | ～ | 2.1e-05 | 2.1e-05
| PFOA直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2e-05 | ～ | 2e-05 | 2e-05
| クロロホルム(水生生物） |  |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  |  | (mg/L)
| 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 |  | (個/100mL)
| 大 腸 菌 数 |  | (個/100mL)
| A T U 添 加 B O D |  |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)
| <備考> | BOD（75%値） ： |  |  | (mg/L)

## 大正川
地点統一番号 |  | 府独自番号 |  | 河川名 |  |  | 地点名 |  | 類型 |  | 類型（水生生物） |  | 担当機関 | [5 empty] | 基準点
24201 |  | 51101 |  | 大正川 |  |  | 平野川合流直前 |  | － |  | - |  | 八尾市 | [5 empty] | 準基準点
採 取 月 日 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-07-10 | 2024-08-07 |  | 2024-11-06 |  | 2025-01-08 | 2025-02-04 | m | / | n | 最小値 | ～ | 最大値 | 平均値
採 取 時 刻 | [5 empty] | 11:05 | 9:50 | 10:55 |  | 10:30 |  | 10:02 | 10:35
[6 empty] | 17:05 | 15:50 | 17:10 |  | 17:00 |  | 16:02 | 16:45
[6 empty] | 23:05 | 21:50 | 23:10 |  | 22:30 |  | 22:05 | 22:48
[6 empty] | 5:05 | 3:50 | 5:10 |  | 5:00 |  | 4:05 | 4:50
天 候 | [5 empty] | 晴 | 晴 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 曇 | 晴 | 晴 |  | 曇 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
[6 empty] | 曇 | 曇 | 晴 |  | 晴 |  | 晴 | 晴
気 温 | [5 empty] | 22.5 | 31.7 | 32.6 |  | 21.2 |  | 4.4 | 3
|  |  |  | (℃) |  | 20.7 | 31.3 | 34.5 |  | 17.5 |  | 5.8 | 2.8 | - | / | 24 | 1 | ～ | 34.5 | 17.5708
[6 empty] | 21 | 30 | 29 |  | 16.5 |  | 4.5 | 1.8
[6 empty] | 19 | 26 | 26.2 |  | 15.7 |  | 3 | 1
水 温 | [5 empty] | 20.9 | 28 | 28.1 |  | 17.2 |  | 5.2 | 5
|  |  |  | (℃) |  | 21.2 | 28.2 | 31.8 |  | 17.8 |  | 7.2 | 6.3 | - | / | 24 | 2.5 | ～ | 31.8 | 17.225
[6 empty] | 20.2 | 27 | 28.5 |  | 16.8 |  | 6 | 4.5
[6 empty] | 19.1 | 24.8 | 27.2 |  | 14.8 |  | 5.1 | 2.5
流 量 | [5 empty] | 0.18 | 0.51 | 0.31 |  | 0.13 |  | 0.099 | 0.093
|  |  |  | (m3/S) |  | 0.16 | 0.83 | 0.35 |  | 0.34 |  | 0.14 | 0.33 | - | / | 24 | 0.093 | ～ | 0.83 | 0.28133
[6 empty] | 0.14 | 0.58 | 0.24 |  | 0.29 |  | 0.12 | 0.16
[6 empty] | 0.13 | 0.77 | 0.31 |  | 0.28 |  | 0.12 | 0.14
透 視 度 | [5 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
|  |  |  | (cm) |  | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30 | - | / | 24 | 15 | ～ | 30 | 29.375
[6 empty] | 30 | 30 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
[6 empty] | 30 | 15 | 30 |  | 30 |  | 30 | 30
臭 気 | [5 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
[6 empty] | 微土臭 | 微土臭 | 微土臭 |  | 微土臭 |  | 微土臭 | 微土臭
色 相 | [5 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
[6 empty] | 淡黄色 | 淡黄濁色 | 淡黄色 |  | 淡黄色 |  | 淡黄色 | 淡黄色
生活環境項目 | ｐ Ｈ |  |  |  |  | 7.8 |  | 6.9 |  | 7.7 |  |  | 7.1
|  |  |  | ( - ) |  | 7.3 |  | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 7.1 | 0 | / | 16 | 6.9 | ～ | 7.8 | 7.2875
[6 empty] | 7.2 |  | 7.3 |  | 7.4 |  |  | 7.2
[6 empty] | 7.4 |  | 7.2 |  | 7.4 |  |  | 7.2
| Ｄ Ｏ |  |  | (mg/L) |  | 7 |  | 6.7 |  | 6.1 |  |  | 10 | 0 | / | 4 | 6.1 | ～ | 10 | 7.45
| Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 8.6 |  | 2.6 |  | 6.9 |  |  | 6.3 | 1 | / | 4 | 2.6 | ～ | 8.6 | 6.1
| Ｃ Ｏ Ｄ |  |  | (mg/L) |  | 9.6 |  | 9.1 |  | 10 |  |  | 9.1 | - | / | 4 | 9.1 | ～ | 10 | 9.45
| Ｓ Ｓ |  |  | (mg/L) |  | 2 |  | 14 |  | 3 |  |  | 5 | 0 | / | 4 | 2 | ～ | 14 | 6
| 大 腸 菌 群 数 |  | (MPN/100mL)
| 全 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 2.9 |  | 2.8 |  | 3.8 |  |  | 5.5 | - | / | 4 | 2.8 | ～ | 5.5 | 3.75
| 全 燐 |  |  | (mg/L) |  | 0.32 |  | 0.4 |  | 0.42 |  |  | 0.72 | - | / | 4 | 0.32 | ～ | 0.72 | 0.465
| 全亜鉛（水生生物） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.038 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.038 | ～ | 0.038 | 0.038
| ノニルフェノール（水生生物） |  |  | (mg/L)
| Ｌ Ａ Ｓ（水生生物） |  |  | (mg/L)
健 康 項 目 | カ ド ミ ウ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 |  | 0.0003 |  | 0.0003 | 0.0003 | 0 | / | 6 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| 全 シ ア ン |  |  | (mg/L) |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | / | 6 | 0.1 | ～ | 0.1 | 0.1
| 鉛 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 六 価 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0 | / | 6 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| ヒ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.005 | 0.005 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 | 0 | / | 6 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 総 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 |  |  |  |  | 0.0005 | 0 | / | 2 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ア ル キ ル 水 銀 |  |  | (mg/L) |  |  |  | - |  |  |  |  | -
| Ｐ Ｃ Ｂ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| ジ ク ロ ロ メ タ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 四 塩 化 炭 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |  | 0.0002 |  | 0.0002 | 0.0002 | 0 | / | 6 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 |  | 0.0004 |  | 0.0004 | 0.0004 | 0 | / | 6 | 0.0004 | ～ | 0.0004 | 0.0004
| 1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.002 | 0.002 | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0 | / | 6 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.004 | 0.004 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | 0.004 | 0 | / | 6 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ |  |  | (mg/L) |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0006 | 0.0006 | 0 | / | 6 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| トリクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| テトラクロロエチレン |  |  | (mg/L) |  | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0.0005 |  | 0.0005 | 0.0005 | 0 | / | 6 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| 1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| チ ウ ラ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| シ マ ジ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| チ オ ベ ン カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| ベ ン ゼ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.001 | 0.001 | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.001 | 0.001 | 0 | / | 6 | 0.001 | ～ | 0.001 | 0.001
| セ レ ン |  |  | (mg/L) |  | 0.002 |  | 0.002 |  | 0.002 |  |  | 0.002 | 0 | / | 4 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  |  | (mg/L) |  | 1.7 | 1.6 | 1.8 |  | 3 |  | 4.4 | 4.1 | 0 | / | 6 | 1.6 | ～ | 4.4 | 2.7667
| ふ っ 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.18 | 0.26 | 0.14 |  | 0.19 |  | 0.13 | 0.15 | 0 | / | 6 | 0.13 | ～ | 0.26 | 0.175
| ほ う 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.07 | 0.05 | 0.04 |  | 0.11 |  | 0.05 | 0.07 | 0 | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.11 | 0.065
| 1,4-ジ オ キ サ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 | 0 | / | 2 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
特 殊 項 目 | n - ﾍ ｷ ｻ ﾝ 抽 出 物 質 |  |  | (mg/L) |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | - | / | 6 | 0.5 | ～ | 0.5 | 0.5
| フ ェ ノ ー ル 類 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.005 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.005 | ～ | 0.005 | 0.005
| 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.012 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.012 | ～ | 0.012 | 0.012
| 鉄 （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.08 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.08 | ～ | 0.08 | 0.08
| マ ン ガ ン （ 溶 解 性 ） |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.01 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.01 | ～ | 0.01 | 0.01
| 全 ク ロ ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| 陰イオン界面活性剤 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| ｱ ﾝ ﾓ ﾆ ｱ 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.26 | 0.08 | 0.13 |  | 0.04 |  | 0.51 | 0.54 | - | / | 6 | 0.04 | ～ | 0.54 | 0.26
| 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 1.5 | 1.5 | 1.8 |  | 2.9 |  | 4.2 | 4 | - | / | 6 | 1.5 | ～ | 4.2 | 2.65
| 亜 硝 酸 性 窒 素 |  |  | (mg/L) |  | 0.26 | 0.1 | 0.08 |  | 0.14 |  | 0.22 | 0.14 | - | / | 6 | 0.08 | ～ | 0.26 | 0.15667
| り ん 酸 性 り ん |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.32 | [5 empty] | - | / | 1 | 0.32 | ～ | 0.32 | 0.32
特定項目 | トリハロメタン生成能 |  |  | (mg/L)
| クロロホルム生成能 |  |  | (mg/L)
| ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ生成能 |  |  | (mg/L)
| ブロモホルム生成能 |  |  | (mg/L)
要 監 視 項 目 | ク ロ ロ ホ ル ム |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| 1,2-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾊﾟﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.03 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.03 | ～ | 0.03 | 0.03
| イ ソ キ サ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ダ イ ア ジ ノ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0005 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0005 | ～ | 0.0005 | 0.0005
| フ ェ ニ ト ロ チ オ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0003 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0003 | ～ | 0.0003 | 0.0003
| イ ソ プ ロ チ オ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| オ キ シ ン 銅 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| ク ロ ロ タ ロ ニ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.004 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.004 | ～ | 0.004 | 0.004
| プ ロ ピ ザ ミ ド |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| E P N |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0006 | ～ | 0.0006 | 0.0006
| ジ ク ロ ル ボ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| フ ェ ノ ブ カ ル ブ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.002 | ～ | 0.002 | 0.002
| イ プ ロ ベ ン ホ ス |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0008 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0008 | ～ | 0.0008 | 0.0008
| ク ロ ル ニ ト ロ フ ェ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0001 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0001 | ～ | 0.0001 | 0.0001
| ト ル エ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.06 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.06 | ～ | 0.06 | 0.06
| キ シ レ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.04 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.04 | ～ | 0.04 | 0.04
| ﾌ ﾀ ﾙ 酸 ｼ ﾞ ｴ ﾁ ﾙ ﾍ ｷ ｼ ﾙ |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| ニ ッ ケ ル |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.006 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.006 | ～ | 0.006 | 0.006
| モ リ ブ デ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.007 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.007 | ～ | 0.007 | 0.007
| ア ン チ モ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0007 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0007 | ～ | 0.0007 | 0.0007
| 塩 化 ビ ニ ル モ ノ マ ー |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| エ ピ ク ロ ロ ヒ ド リ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 3e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 3e-05 | ～ | 3e-05 | 3e-05
| 全 マ ン ガ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.02 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.02 | ～ | 0.02 | 0.02
| ウ ラ ン |  |  | (mg/L) |  |  |  | 0.0002 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 0.0002 | ～ | 0.0002 | 0.0002
| PFOS及びPFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.9e-05 | [5 empty] | 0 | / | 1 | 2.9e-05 | ～ | 2.9e-05 | 2.9e-05
| PFOS |  |  | (mg/L) |  |  |  | 6e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 6e-06 | ～ | 6e-06 | 6e-06
| PFOS直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 4e-06 | [5 empty] | - | / | 1 | 4e-06 | ～ | 4e-06 | 4e-06
| PFOA |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.3e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2.3e-05 | ～ | 2.3e-05 | 2.3e-05
| PFOA直鎖体 |  |  | (mg/L) |  |  |  | 2.1e-05 | [5 empty] | - | / | 1 | 2.1e-05 | ～ | 2.1e-05 | 2.1e-05
| クロロホルム(水生生物） |  |  | (mg/L)
| フェノ－ル（水生生物） |  |  | (mg/L)
| ホルムアルデヒド（水生生物） |  |  | (mg/L)
その他項目 | 塩 素 イ オ ン |  |  | (mg/L)
| 糞 便 性 大 腸 菌 群 数 |  | (個/100mL)
| 大 腸 菌 数 |  | (個/100mL)
| A T U 添 加 B O D |  |  | (mg/L)
非 ｲ ｵ ﾝ 界 面 活 性 剤
電 気 伝 導 率
(mS/m)
| <備考> | BOD（75%値） ： |  |  | (mg/L)