**令和６年度中元期　商品量目立入検査の結果について**

**１　検査の概要**

（１）実施期間

令和６年７月１日（月）　～　令和６年７月３１日（水）

（２）実施日数

延べ１３日間

（３）検査人員

延べ３５名

（４）実施市町村

１２市町

（５）実施事業所数

　　①量目検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 量目立入検査対象外〔定期検査未受検等〕 | 量目検査実施事業所数 |
| ２８ | ０ | ２８ |

②質量計

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 質量計立入検査対象外〔廃業等〕 | 質量計検査実施事業所数 |
| ２８ | ０ | ２８ |

（６）検査項目

適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施し、必要な指導を行いました。

・商品量目

・表記事項

・その他の必要な事項

**２　検査結果の概要**

（１）商品量目の検査について

スーパーマーケット、小売市場及びショッピングセンター内のテナント等２８事業所に量目検査を実施し、量目不適正（不適正率が５％を超える事業所）が６事業所（21.4％）でした。

（２）表記事項の検査

２８事業所に表記事項の検査を実施し、表記事項の不適正はありませんでした。

（３）その他必要な事項の検査について

２８事業所に質量計の検査を実施し、はかりの設置状況不備（水平又は、風及び振動の影響等）は８事業所（28.6％）でした。

また、法第１０条の正確計量の基準である指導公差等の適否の判断は、計量法関係ガイドライン（全国計量行政会議）、立入検査実施要領細則に基づき行いました。

**３　検査成績の概要**

（１）総合検査成績

|  |  |
| --- | --- |
| 検　　査事業所数 | 不適正事業者 |
| 商品量目 | 表記事項 | 質量計（指導含む。） |
| 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 | 事業所数 | 不適正率 |
| ２８件（質量計２８件） | ６ | 21.4％ | ０ | 0.0％ | ８ | 28.6％ |

（２）商品量目検査

　① 成績比較

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査事業所数 | 不適正事業所数 | 検査件数 | 量目検査成績 |
| 事業所数 | ％ | 指導基準を超える超過の件数 | 適 正 件 数 | 量目公差を超える不足の件数 |
| 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 6 | 0 | 0.0 | 286 | 2 | 0.7 | 284 | 99.3 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 22 | 6 | 27.2 | 758 | 0 | 0.0 | 729 | 96.2 | 29 | 3.8 |
| 合　　計 | 28 | 6 | 21.4 | 1,044 | 2 | 0.2 | 1,013 | 97.0 | 29 | 2.8 |

② 品目別検査成績

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査事業者数 | 不適正事業者数 | 検査件数 | 量目検査成績 |
| 指導基準を超える超過の件数 | 適正件数 | 量目公差を超える不足の件数 |
| 件数 | ％ | 件数 | ％ | 件数 | ％ |
| 　　　　　　　　　　特　　定　　商　　品 | 食　肉 | 食肉 | 18 | 1 | 229 |  |  | 226 | 98.7 | 3 | 1.3 |
| 食肉加工品 | 7 | 1 | 21 |  |  | 20 | 95.2 | 1 | 4.8 |
| 魚介類 | 魚介類 | 18 | 2 | 170 |  |  | 164 | 96.5 | 6 | 3.5 |
| 魚介類加工品 | 18 | 1 | 95 |  |  | 94 | 98.9 | 1 | 1.1 |
| 野　菜 | 野菜 | 19 | 5 | 238 |  |  | 228 | 95.8 | 10 | 4.2 |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 果　実 | 果実 | 4 | 0 | 18 |  |  | 18 | 100 |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調　理食　品 | 調理食品 | 19 | 3 | 258 |  |  | 250 | 96.9 | 8 | 3.1 |
| つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類の加工品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | 3 | 0 | 15 | 2 | 13.3 | 13 | 86.7 |  |  |
| 非特定商品 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合　　　計 | 106 | 13 | 1,044 | 2 | 0.2 | 1,013 | 97.0 | 29 | 2.8 |

検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査件数 | 不適正件数 | 不適正原因別件数 |
| 件数 | ％ | 風袋量設 定間違い | 添え物込 み計 量 | 風袋引き計量未実施 | 自然減量対策不十分 | その他 |
| 特定商品 | 食肉類 | 食肉 | 229 | 3 | 1.3 | 3 |  |  |  |  |
| 食肉加工品 | 21 | 1 | 4.8 |  |  |  |  | 1 |
| 魚介類 | 魚介類 | 170 | 6 | 3.5 | 3 |  |  |  | 3 |
| 魚介類加工品 | 95 | 1 | 1.1 |  |  |  |  | 1 |
| 野菜 | 野菜 | 238 | 10 | 4.2 |  |  |  | 10 |  |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 果実 | 果実 | 18 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理食品 | 調理食品 | 258 | 8 | 3.1 | 4 |  | 4 |  |  |
| つくだに | － |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | 15 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 非特定商品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 1,044 | 29 | 2.8 | 10 |  | 4 | 10 | 5 |

（３）表記事項の検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 検査戸数 | 不適正戸数 |
| 戸数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 6 | 0 | 0.0 |
| 一般事業所 | 22 | 0 | 0.0 |
| 合計 | 28 | 0 | 0.0 |

（４）はかりの設置状況の検査

① 成績比較

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査戸数 | 不適正事業所数(指導含む。) | 検査台数 | 不適正台数 | 指導台数 |
| 戸数 | ％ | 台数 | ％ | 台数 | ％ |
| 適正計量管理事業所 | 6 | 2 | 33.3 | 21 | 0 | 0.0 | 4 | 19.0 |
| 一般事業所 | 22 | 6 | 27.3 | 56 | 0 | 0.0 | 7 | 12.5 |
| 合計 | 28 | 8 | 28.6 | 77 | 0 | 0.0 | 11 | 14.3 |

② 不適正の内訳

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 検査台数 | 不適正計量器 | 指導計量器 |
| 不適正台数 | 不適正事由 | 指導台数 | 指導事由 |
| 台数 | ％ | 証印無 | 未受検 | 台数 | ％ | 水平 | 据付 |
| 電気抵抗線式 | 41 | 0 | 0.0 |  |  | 11 | 26.8 | 10 | 1 |
| 光電式 | －  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばね式指示 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動包装値付 | 36 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |
| その他 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 77 | 0 | 0.0 |  |  | 11 | 14.3 | 10 | 1 |

（５）不適正商品に対する措置

① 量目公差を超えている商品については、再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。

② その他正確計量確保のための指導

ア　風袋量が適正でなかった事業所

・「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。

イ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所

・はかりの水平の確認、風が当たらないようにするよう指導を行いました。