**令和６年度歳末期 商品量目等立入検査の結果について**

**１　検査の概要**

（１）実施期間

令和６年１１月２８日（木）　～　令和６年１２月１１日（水）

（２）実施日数

延べ１０日間

（３）検査人員

延べ２８名

（４）実施市町村

８市２町

（５）実施事業所数

　　①量目検査

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 量目立入検査対象外  （定期検査未受検） | 量目検査実施事業所数 |
| １７ | ２ | １５ |

②質量計

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 立入事業所数 | 質量計立入検査対象外  （廃業等） | 質量計検査実施事業所数 |
| １７ | ０ | １７ |

（６）検査項目

適正な計量の実施を推進するため、次の項目について検査を実施しました。

・商品量目

・商品（内容量）の表記事項

・質量計（定期検査受検、使用状況）

・その他の必要な事項

**２　検査結果の概要**

（１）商品量目

１５事業所で量目検査を実施し、不適正事業所（各事業所での検査商品数に対する不適正率が５％を超える場合）が１事業所（6.7％）でした。

（２）商品（内容量）の表記事項

１５事業所で表記事項の検査を実施し、不適正な事業所はありませんでした。

（３）質量計（定期検査受検、使用状況）

１７事業所で質量計の検査を実施し、定期検査未受検が２事業所（11.8％）でした。

はかりの使用公差を超えている事業者が１事業所（5.9％）でした。

はかりの設置状況不備（水平又は、風及び振動の影響等）に対する指導は、４事業所（23.5％）でした。

（４）その他の必要な事項

法第１０条に基づく正確計量の確保について、計量法関係ガイドライン、立入検査実施要領細則に基づく指導（啓発）を行いました。

**３　検査成績**

（１）総合検査成績

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査事業所数 | 商品量目 | | 表記事項 | | 質量計（指導含む。） | |
| 不適正  事業所数 | 不適正率 | 不適正  事業所数 | 不適正率 | 不適正  事業所数 | 不適正率 |
| １５件  （質量計１７件） | １ | 6.7％ | ０ | 0.0％ | ７ | 41.2％ |

（２）商品量目

　① 量目検査成績

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査事  業所数 | 不適正  事業所数 | | 量目検査成績 | | | | | | |
| 検査  件数 | 指導基準を超える超過の件数 | | 適 正 件 数 | | 量目公差を超える不足の件数 | |
| 事業所数 | 不適正率 |
| 件数 | 不適正率 | 件数 | 不適正率 | 件数 | 不適正率 |
| １５ | １ | 6.7％ | 585 | 4 | 0.7％ | 576 | 98.4％ | 5 | 0.9％ |

② 品目別検査成績

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 検査  事業  所数 | 不適正事業所  数 | 検査  件数 | 量目検査成績 | | | | | | | | | | |
| 指導基準を超える超過の件数 | | | 適正件数 | | | | 量目公差を  超える  不足の件数 | | | |
| 件数 | ％ | | 件数 | | ％ | | 件数 | | ％ | |
| 特　　定　　商　　品 | 食　肉 | 食肉 | 9 | 0 | 98 | 0 | 0.0 | | 98 | | 100.0 | | 0 | | 0.0 | |
| 食肉加工品 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | | 9 | | 100.0 | | 0 | | 0.0 | |
| 魚介類 | 魚介類 | 12 | 0 | 88 | 0 | 0.0 | | 88 | | 100.0 | | 0 | | 0.0 | |
| 魚介類加工品 | 10 | 1 | 72 | 0 | 0.0 | | 70 | | 97.2 | | 2 | | 2.8 | |
| 野　菜 | 野菜 | 10 | 1 | 105 | 1 | 1.0 | | 102 | | 97.1 | | 2 | | 1.9 | |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 農産物の漬物 | | － |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 果　実 | 果実 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | | 18 | | 100.0 | | 0 | | 0.0 | |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 調　理  食　品 | 調理食品 | 14 | 0 | 187 | 3 | 1.6 | | 184 | | 98.4 | | 0 | | 0.0 | |
| つくだに | 1 |  | 3 |  |  | | 2 | | 66.7 | | 1 | | 33.3 | |
| その他の調理食品 | － |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 穀類 | | － |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 穀類の加工品 | | － |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| その他の食品 | | 1 | 0 | 3 |  | |  | | 3 | | 100.0 | |  | |  |
| 非特定商品 | | | 1 | 0 | 2 |  | |  | | 2 | | 100.0 | |  | |  |
| 合　　　計 | | | 66 | 2 | 585 | 4 | | 0.7 | | 576 | | 98.4 | | 5 | | 0.9 |

検査事業所数は、商品ごとの集計で実施事業所数とは一致しません。

③ 不適正の原因（品目毎の不適正原因件数）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 検査件数 | 不適正 | | 不適正原因別件数 | | | | |
| 件数 | 不適  正率  （％） | 風袋量  設 定  間違い | 添え物  込 み  計 量 | 風袋引  き計量  未実施 | 自然減  量対策  不十分 | その他 |
| 特定商品 | 食肉類 | 食肉 | 98 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 食肉加工品 | 9 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 魚介類 | 魚介類 | 88 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 魚介類加工品 | 72 | 2 | 2.8 | 2 |  |  |  |  |
| 野菜 | 野菜 | 105 | 2 | 1.9 |  |  |  | 2 |  |
| 野菜加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 農産物の漬物 | | － | － |  |  |  |  |  |  |
| 果実 | 果実 | 18 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 果実加工品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 調理食品 | 調理食品 | 187 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| つくだに | 3 | 1 | 33.3 | 1 |  |  |  |  |
| その他の調理食品 | － |  |  |  |  |  |  |  |
| 穀類 | | － | － |  |  |  |  |  |  |
| 穀類加工品 | | － | － |  |  |  |  |  |  |
| その他の食品 | | 3 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 非特定商品 | | | 2 | 0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
| 合計 | | | 585 | 5 | 0.9 | 3 |  |  | 2 |  |

（３）商品（内容量）の表記事項

|  |  |
| --- | --- |
| 検査事業所数 | 不適正事業所数 |
| 15 | 0 |

（４）質量計（定期検査受検、使用状況）

① 成績

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 検査事業所数 | 不適正事業所数  (指導含む。) | | 検査  台数 | 不適正事業所数  及び台数 | | 指導事業所数  及び台数 | |
| 事業所数 | 不適正率 | 事業所数  (台数) | 不適正率  （％） | 事業所数(台数) | 不適正率  （％） |
| 17 | 7 | 41.1％ | 56 | 3  (11) | 17.6  (19.6) | 4  (7) | 23.5  (12.5) |

② 不適正の内訳

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 検査  台数 | 不適正計量器 | | | | | 指導計量器 | | |
| 不適正台数 | | 不適正事由 | | | 指導台数 | | 指導事由 |
|  | ％ | 証印無 | 未受検 | 器差 |  | ％ | 水平 |
| 電気抵抗線式 | 35 | 6 | 17.1 |  | 5 | 1 | 7 | 20.0 | 7 |
| 光電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ばね式指示 | 1 | 1 | 100.0 |  | 1 |  |  |  |  |
| 誘電式 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動包装値付 | 20 | 4 | 20.0 |  | 4 |  |  |  |  |
| その他 | － |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 56 | 11 | 19.6 | 0 | 10 | 1 | 7 | 12.5 | 7 |

（５）不適正商品に対する措置

① 量目公差を超えている商品については、全品再計量させ、風袋設定見直し等不適正原因の改善指導を行いました。

② その他正確計量確保のための指導

ア　定期検査に合格していない「はかり」を使用していた事業所

取引に使用できない旨を説明し、すみやかに定期検査を受けるなど必要な措置を講じ　るよう指導を行いました。

　　　イ　はかりが使用公差を超えていた事業所

　　　　　　使用しているはかりについて、使用公差を超えているため、取引に使用できない旨を説明し、速やかに修理、入替等の措置を講ずることとし、当該はかりについて使用しないよう指導を行いました。

ウ　風袋量が適正でなかった事業所

「はかり」に適正な風袋量を設定し、正確な計量に努めるよう指導を行いました。

エ　はかりの使用方法についての指導を行った事業所

はかりの水平の確認、計量する前に零の確認、風袋量の確認等正確に計量するよう指導を行いました。